## IPB2-LENR-COP
\ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\IPB1 tests_CORE-BYPASS THERMAL_STUDIES_ROH_6-21-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPower |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 42.7 | 35.67 | 4.37 | 0.9377 | 1.0664 |  | 150 |  |  |  |  | He 8/20/2016 : 8/22/2016)
150 | 50 | 42.22 | 34.86 | 4.59 | 0.93439 | 1.0702 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 42.39 | 34.04 | 4.9 | 0.91861 | 1.0886 |  | 250 |  |  |  |  | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.6844 | 4.9813 | 5.2165 | 5.2376 | 5.2006 | 5.0144 | [5 empty] | 50.0814 | 50.0464 | 50.1506 | 50.25 | 50.302 | 1.3916 | 1.8026 | 2.8717 | 2.413 | 1.8642 | 30.4735 | 28.8836 | 28.6195 | 29.4086 | 31.0945
[8 empty] | 350 |  |  |  |  | 200 | 13.0384 | 8.8671 | 9.0081 | 9.0731 | 9.0175 | 8.7723 | [5 empty] | 49.5351 | 49.5778 | 49.7035 | 49.8049 | 49.8722 | 1.3535 | 1.7996 | 2.594 | 2.0244 | 1.43 | 29.9554 | 28.4356 | 27.8179 | 28.7163 | 30.4089
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 17.8458 | 12.9828 | 13.2262 | 13.2297 | 13.2558 | 12.9982 | [5 empty] | 50.5147 | 50.5102 | 50.0187 | 49.6852 | 49.3836 | 1.2361 | 1.7078 | 2.4111 | 1.6065 | 1.1434 | 29.3407 | 27.799 | 27.3101 | 27.945 | 29.7979
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.1548 | 18.4543 | 18.6478 | 18.6291 | 18.7059 | 18.5686 | [5 empty] | 50.1946 | 50.2333 | 50.3397 | 50.4284 | 50.4727 | 0.82101 | 1.3151 | 2.0429 | 1.3044 | 0.97643 | 29.1632 | 27.547 | 26.9955 | 27.8127 | 29.5878
[13 empty] | 350 | 28.8163 | 24.1614 | 24.1857 | 24.1369 | 24.2379 | 24.1559 | [5 empty] | 49.7701 | 49.8089 | 49.9287 | 50.0308 | 50.0876 | 0.8129 | 1.5524 | 2.5695 | 1.8588 | 1.687 | 29.7439 | 28.7948 | 28.6762 | 29.3247 | 30.5745
[13 empty] | 400 | 35.2938 | 30.4844 | 30.6614 | 30.6828 | 30.6875 | 30.4698 | [5 empty] | 49.1924 | 49.2639 | 49.3962 | 49.503 | 49.57 | 1.5664 | 2.133 | 2.7473 | 1.8399 | 1.3265 | 30.1907 | 29.1513 | 28.8723 | 29.2172 | 30.3484
H2 (8/22/2016-8/24/2016)
|  | LENR | [5 empty] | COP
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.11676 | 1.3907 | 2.0907 | 1.6022 | 1.0202 | 0.53766 | [6 empty] | 150 | 8.8011 | 6.7861 | 6.6896 | 6.6664 | 6.7609 | 6.7645 | [5 empty] | 49.6769 | 49.2688 | 49.3078 | 49.4353 | 49.5061 | 1.9384 | 2.3809 | 3.1398 | 2.4788 | 1.9582 | 33.2788 | 32.3142 | 31.8471 | 32.4654 | 33.8456
200 | -0.082155 | 2.0952 | 2.7254 | 3.0637 | 2.2704 | 2.0021 | [6 empty] | 200 | 13.1205 | 10.9077 | 10.8407 | 10.8121 | 10.9335 | 10.9277 | [5 empty] | 50.346 | 50.363 | 50.4642 | 50.5393 | 50.5844 | 1.4837 | 1.8734 | 2.624 | 1.9814 | 1.5766 | 32.9902 | 31.9353 | 31.5579 | 32.0299 | 33.5345
250 | -0.068196 | 0.82488 | 1.4913 | 2.3816 | 2.7186 | 2.286 | [6 empty] | 250 | 17.914 | 15.4737 | 15.3538 | 15.2151 | 15.352 | 15.492 | [5 empty] | 49.9627 | 50.0069 | 50.1273 | 50.2131 | 50.2557 | 1.3775 | 1.8164 | 2.5168 | 1.8488 | 1.4056 | 32.7939 | 31.5112 | 31.1244 | 31.7408 | 33.2509
300 | -0.18776 | 1.4533 | 2.3241 | 3.4222 | 3.5773 | 3.3349 | [6 empty] | 300 | 23.3426 | 20.4035 | 20.0617 | 19.6617 | 20.0686 | 20.3554 | [5 empty] | 49.4859 | 49.5314 | 49.6727 | 49.7855 | 49.8266 | 1.3195 | 1.9095 | 2.9378 | 2.6842 | 2.4232 | 32.4784 | 31.0582 | 30.7558 | 31.6102 | 33.5117
350 | -0.38005 | 5.8378 | 5.2857 | 3.6556 | 1.841 | 1.6237 | [6 empty] | 350 | 29.1963 | 26.1014 | 25.9117 | 25.7412 | 25.9623 | 26.0941 | [5 empty] | 50.4464 | 50.5194 | 50.018 | 49.4881 | 49.332 | 2.9449 | 3.4129 | 3.8073 | 2.5827 | 2.2527 | 34.3106 | 32.8656 | 32.1949 | 32.4061 | 34.0132
400 | -0.43242 | 1.9525 | 1.7912 | 1.4789 | 1.6793 | 1.9778 | [6 empty] | 400 | 35.7262 | 32.6602 | 32.5824 | 32.4946 | 32.6681 | 32.5832 | [5 empty] | 50.2134 | 50.2408 | 50.3531 | 50.4411 | 50.4827 | 1.5273 | 1.9517 | 2.4702 | 1.7102 | 1.2857 | 33.2033 | 31.9484 | 31.3647 | 31.9476 | 33.423
H2 (9/02/2016-9/05/2016)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_DEBUG_NEW_SW_day-01.csv : 04.csv
150 | -2.067 | -2.212 | -2.2381 | -3.7123 | -3.4544 | -3.3819 | [6 empty] | 150 | 10.7514 | 5.8631 | 5.5648 | 5.7123 | 5.8793 | 5.9902 | [5 empty] | 49.8179 | 49.7586 | 49.8646 | 49.9469 | 49.9985 | 1.5438 | 1.8699 | 2.5479 | 1.9139 | 1.4072 | 29.3056 | 27.3018 | 26.2107 | 27.5788 | 29.5621
200 | -1.0786 | -0.81541 | -0.52921 | -1.0536 | -0.96732 | -1.3921 | [6 empty] | 200 | 14.1169 | 11.5663 | 11.2522 | 10.9028 | 11.3294 | 11.7405 | [5 empty] | 49.5456 | 49.5807 | 49.6803 | 49.7777 | 49.8445 | 0.82832 | 1.1903 | 1.8661 | 1.1955 | 0.77387 | 32.2377 | 30.6448 | 29.2784 | 30.8254 | 32.5672
250 | -0.91056 | -1.2254 | -0.89558 | -0.8881 | 0.5965 | 0.67704 | [6 empty] | 250 | 18.7564 | 16.1021 | 15.4694 | 15.1104 | 15.4459 | 15.9595 | [5 empty] | 49.9266 | 49.5543 | 49.512 | 49.614 | 49.6632 | 0.98472 | 1.3601 | 2.3327 | 1.794 | 1.4559 | 31.8852 | 30.2405 | 28.728 | 30.4235 | 32.6513
300 | -1.1804 | 0.44869 | 2.1441 | 2.0628 | 2.7508 | 1.9781 | [6 empty] | 300 | 24.3352 | 22.2765 | 20.5233 | 19.7872 | 20.424 | 21.2403 | [5 empty] | 50.2821 | 50.2878 | 50.38 | 50.4357 | 50.3221 | 1.7525 | 2.3086 | 3.0869 | 2.6104 | 2.1791 | 32.1596 | 30.2617 | 28.8762 | 30.676 | 32.8777
350 | -1.8728 | 0.52673 | -0.2261 | -2.2136 | -1.4388 | -1.9503 | [6 empty] | 350 | 30.6891 | 27.4454 | 27.0963 | 27.0755 | 27.28 | 27.594 | [5 empty] | 50.1639 | 50.1741 | 50.2785 | 50.3477 | 50.3849 | 1.4793 | 1.8646 | 2.3929 | 1.6643 | 1.0781 | 32.3046 | 30.6721 | 29.2236 | 30.7405 | 32.317
400 | -2.3555 | -1.9598 | -2.8701 | -3.8925 | -2.3913 | -2.2175 | [6 empty] | 400 | 37.6492 | 33.9558 | 34.1019 | 34.3882 | 34.109 | 34.2043 | [5 empty] | 50.0556 | 50.0699 | 50.1603 | 50.2322 | 50.2691 | 0.66229 | 0.92465 | 1.7432 | 1.0305 | 0.52789 | 31.7532 | 30.189 | 29.0597 | 30.3524 | 31.9548
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600C-300C__Run1_day-01.csv : 03.csv
300 | -1.4138 | -0.96281 | -1.4875 | -0.66545 | -1.6619 | -1.1382 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.7589 | 49.8236 | 50.1268 | 50.3368 | 50.3917 | 1.1144 | 1.2913 | 1.8843 | 0.9752 | 0.63999 | 31.4832 | 28.9636 | 28.4399 | 28.9235 | 31.9169
300 | -1.4138 | -0.37241 | -1.2627 | -0.66128 | -1.8106 | -1.3184 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.9852 | 49.9964 | 50.1278 | 50.2347 | 50.2487 | 1.1283 | 1.312 | 1.8847 | 0.97163 | 0.64522 | 31.8239 | 29.0021 | 28.4425 | 28.8773 | 31.8685
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600c-300C_2probetest1_EDITED.csv
300 | -1.4455 | -2.0499 | -2.5724 | -1.768 | -2.3466 | -1.6907 | 1.2 | 1.1958 | 1.2064 | 1.1996 | 1.2055 | 1.19 | 300 | 24.6003 | 21.7818 | 21.2218 | 20.6347 | 21.1856 | 21.7727 | 3.3408 | 3.9396 | 4.663 | 3.9865 | 3.3794 | 50.2134 | 50.2197 | 50.3276 | 50.4205 | 50.4259 | -0.14741 | 0.19619 | 1.1275 | 0.42964 | 0.1685 | 31.3131 | 28.6792 | 28.1394 | 28.8164 | 31.8559
600 | [6 empty] | 1.2 | 1.0849 | 1.03 | 1.032 | 1.0606 | 1.0938 | 600 | 73.9386 | 70.8828 | 71.1252 | 70.929 | 70.981 | 70.8266 | 3.7934 | 3.8036 | 4.0573 | 3.8099 | 3.8127 | 50.1493 | 50.1312 | 50.1823 | 50.2329 | 50.2492 | 0.55691 | 0.79732 | 1.5783 | 0.6448 | 0.40356 | 31.1701 | 28.8714 | 28.7651 | 29.0886 | 31.3908
H2 (9/16/2016-9/18/2016)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.68092 | 1.2864 | 1.0474 | 0.61443 | 0.11831 | 0.56869 | [6 empty] | 150 | 9.3653 | 7.7525 | 7.4054 | 7.1759 | 7.3874 | 7.6154 | 2.7395 | 3.2026 | 3.7481 | 3.1983 | 2.7519 | 50.3179 | 50.3021 | 50.3583 | 50.3949 | 50.4098 | 1.8484 | 2.2953 | 3.0724 | 2.4717 | 1.9701 | 33.6136 | 31.1917 | 30.5886 | 31.3774 | 33.8661 | 2016-09-16 13:24 | 2016-09-16 13:54 | 2016-09-16 14:24 | 2016-09-16 15:24 | 2016-09-16 15:54 | 2016-09-16 16:24
200 | -0.81611 | 1.1126 | 0.40984 | 0.2693 | -0.51162 | 0.018899 | 1.06 | 1.1357 | 1.1387 | 1.1357 | 1.1799 | 1.1968 | 200 | 13.8545 | 11.8695 | 11.514 | 11.1353 | 11.3503 | 11.6623 | 3.1245 | 3.6766 | 4.3032 | 3.6816 | 3.1318 | 50.2102 | 50.2236 | 50.2602 | 50.2992 | 50.3096 | 1.572 | 1.9265 | 2.4723 | 1.6559 | 1.2451 | 33.0018 | 30.4692 | 29.6116 | 30.355 | 32.9368 | 2016-09-16 18:54 | 2016-09-16 19:24 | 2016-09-16 19:54 | 2016-09-16 20:54 | 2016-09-16 21:24 | 2016-09-16 21:54
250 | -1.1028 | -1.3768 | -1.9251 | -1.4925 | -0.99141 | -0.51408 | [6 empty] | 250 | 18.9486 | 16.3399 | 15.8863 | 15.4005 | 15.8727 | 16.2974 | 3.5531 | 4.2378 | 4.9954 | 4.2456 | 3.5642 | 50.0832 | 50.1028 | 50.1457 | 50.1895 | 50.1965 | 0.76964 | 1.101 | 1.7527 | 1.161 | 0.67209 | 32.0435 | 29.4483 | 28.4845 | 29.469 | 32.1662 | 2016-09-17 00:24 | 2016-09-17 00:54 | 2016-09-17 01:24 | 2016-09-17 02:24 | 2016-09-17 02:54 | 2016-09-17 03:24
300 | -1.4296 | -1.3288 | -2.3772 | -2.3107 | -2.2824 | -1.7536 | 1.06 | 1.2931 | 1.2137 | 1.2146 | 1.2431 | 1.2382 | 300 | 24.5845 | 21.2673 | 20.9482 | 20.2437 | 20.7886 | 21.49 | 3.9093 | 4.7494 | 5.6558 | 4.7642 | 3.9152 | 49.9266 | 49.9291 | 49.9903 | 50.0402 | 50.0651 | 0.28204 | 0.53424 | 1.2622 | 0.63496 | 0.45394 | 31.3297 | 28.5216 | 27.4316 | 28.6344 | 31.5637 | 2016-09-17 05:54 | 2016-09-17 06:24 | 2016-09-17 06:54 | 2016-09-17 07:54 | 2016-09-17 08:24 | 2016-09-17 08:54
350 | -1.9317 | -0.58145 | -1.822 | -2.4706 | -2.4404 | -1.6589 | [6 empty] | 350 | 30.748 | 28.1386 | 27.7704 | 27.46 | 27.839 | 28.1075 | 3.7807 | 4.2754 | 4.9343 | 4.2818 | 3.7979 | 49.7661 | 49.7932 | 49.8384 | 49.8872 | 49.912 | 1.3925 | 1.9652 | 2.8978 | 2.2453 | 1.8961 | 32.3521 | 30.0427 | 29.2073 | 30.148 | 32.6696 | 2016-09-17 11:24 | 2016-09-17 11:54 | 2016-09-17 12:24 | 2016-09-17 13:24 | 2016-09-17 13:54 | 2016-09-17 14:24
400 | -2.4246 | -1.944 | -3.165 | -3.4879 | -2.9381 | -2.0153 | 1.06 | 1.1083 | 1.0826 | 1.0091 | 1.0567 | 1.0522 | 400 | 37.7183 | 35.0028 | 34.9293 | 34.9728 | 35.0361 | 35.217 | 3.807 | 4.0631 | 4.5077 | 4.0704 | 3.8254 | 49.569 | 49.6019 | 49.6558 | 49.72 | 49.7365 | 1.5328 | 1.9059 | 2.6743 | 1.9965 | 1.5646 | 32.3073 | 30.1138 | 29.4631 | 30.1891 | 32.5256 | 2016-09-17 16:54 | 2016-09-17 17:24 | 2016-09-17 17:54 | 2016-09-17 18:54 | 2016-09-17 19:24 | 2016-09-17 19:54

## IPB1-LENR-COP
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 47.74 | 34.77 | 6.98 | 0.87453 | 1.1435 |  | 150 |  |  |  |  | He (8/20/2016)
150 | 50 | 47.67 | 34.16 | 7.41 | 0.87204 | 1.1467 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 47.55 | 33.16 | 7.64 | 0.85804 | 1.1654 |  | 250 | [5 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.9181 | 5.4262 | 5.4935 | 5.5473 | 5.479 | 5.4093 | [5 empty] | 49.997 | 49.9382 | 49.9939 | 50.0679 | 50.0724 | 3.2726 | 3.9427 | 4.8136 | 4.1547 | 3.5955 | 33.6116 | 32.0485 | 30.9849 | 32.1957 | 33.7524
[8 empty] | 350 |  |  |  |  | 200 | 13.2733 | 9.3259 | 9.2954 | 9.2375 | 9.3557 | 9.2228 | [5 empty] | 49.9286 | 49.9253 | 49.9899 | 50.0652 | 50.0869 | 3.0403 | 3.6774 | 4.3833 | 3.5752 | 2.9865 | 32.6093 | 31.8414 | 30.6325 | 31.815 | 32.9445
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 18.2652 | 13.5867 | 13.5255 | 13.6666 | 13.5628 | 13.6024 | [5 empty] | 49.8341 | 49.9333 | 49.9979 | 50.0767 | 50.0849 | 2.6196 | 3.2904 | 4.0948 | 3.317 | 2.7435 | 32.3343 | 30.6447 | 29.9841 | 31.0891 | 32.5068
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.6936 | 19.0239 | 19.0157 | 19.0046 | 19.1027 | 19.153 | [5 empty] | 49.9301 | 49.9369 | 49.9874 | 50.0625 | 50.0816 | 2.4737 | 3.1883 | 3.913 | 3.1997 | 2.3922 | 32.3397 | 30.7034 | 29.7771 | 31.115 | 32.5812
[13 empty] | 350 | 29.6129 | 24.9144 | 24.9658 | 24.8944 | 25.0601 | 25.0171 | [5 empty] | 49.9133 | 49.9333 | 49.9978 | 50.081 | 50.098 | 2.8912 | 3.6792 | 4.5851 | 3.9877 | 3.4671 | 32.0242 | 30.9609 | 29.8144 | 31.1678 | 32.4766
[13 empty] | 400 | 36.544 | 31.5435 | 31.71 | 31.6935 | 31.9338 | 31.7126 | [5 empty] | 49.9236 | 49.9459 | 49.9902 | 50.0579 | 50.0762 | 3.3874 | 4.0016 | 4.5876 | 3.6855 | 3.0655 | 32.2574 | 30.9847 | 29.8541 | 31.0196 | 32.3432
|  | LENR | [5 empty] | COP |  |  |  |  | H2 (8/22/2016-8/24/2016)
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | 0.11543 | -0.58552 | -0.5692 | -1.2185 | -1.2934 | -1.2142 | [6 empty] | 150 | 8.8026 | 7.0457 | 6.9332 | 7.0021 | 7.0564 | 7.0071 | [5 empty] | 49.9932 | 49.9261 | 49.9943 | 50.0741 | 50.096 | 2.8701 | 3.2623 | 3.8876 | 3.102 | 2.5221 | 34.9213 | 33.4973 | 32.1133 | 33.4914 | 35.1432
200 | -0.18823 | -0.6467 | -1.5319 | -1.8035 | -1.3688 | -0.5689 | [6 empty] | 200 | 13.4615 | 11.3695 | 11.2875 | 11.2217 | 11.2431 | 11.2265 | [5 empty] | 49.9153 | 49.9376 | 49.9959 | 50.0688 | 50.0728 | 2.115 | 2.4957 | 3.0457 | 2.5307 | 2.0697 | 34.7665 | 33.415 | 32.1207 | 33.309 | 35.1269
250 | -0.42233 | -0.64762 | -0.58533 | -1.4196 | -1.3513 | -1.0672 | [6 empty] | 250 | 18.6876 | 16.082 | 15.9364 | 15.8032 | 15.9163 | 16.005 | [5 empty] | 49.9284 | 49.9327 | 49.9904 | 50.0658 | 50.0865 | 1.8769 | 2.3531 | 2.9529 | 2.3498 | 1.8343 | 34.6207 | 33.1744 | 31.7467 | 32.9386 | 34.5827
300 | -0.43538 | -0.90187 | -0.59854 | -0.33104 | -0.049427 | 0.34139 | [6 empty] | 300 | 24.129 | 21.2702 | 20.8036 | 20.5212 | 20.7793 | 21.145 | [5 empty] | 49.9076 | 49.9322 | 49.9981 | 50.0745 | 50.0868 | 1.771 | 2.4323 | 3.3442 | 3.1155 | 2.7155 | 34.2353 | 32.5002 | 31.3554 | 32.6091 | 34.2945
350 | -0.68054 | 0.18176 | -1.0732 | -1.966 | -1.0836 | -1.0532 | [6 empty] | 350 | 30.2935 | 27.1535 | 26.9643 | 26.965 | 26.9558 | 27.0998 | [5 empty] | 49.9369 | 49.8942 | 49.9857 | 50.0613 | 50.0816 | 2.8836 | 3.0718 | 3.6428 | 3.2277 | 2.7185 | 34.1309 | 32.4049 | 30.8554 | 32.6509 | 34.1381
400 | -0.49248 | -1.4245 | -1.8969 | -1.8914 | -3.8765 | -3.6122 | [6 empty] | 400 | 37.0365 | 34.04 | 34.245 | 34.0671 | 34.1027 | 34.1156 | [5 empty] | 49.8947 | 49.9305 | 49.9985 | 50.0842 | 50.0954 | 2.5047 | 2.904 | 3.4283 | 0.45547 | -0.035876 | 34.0996 | 32.6503 | 31.421 | 32.7405 | 34.3724
H2D2 (8/30/2016-8/31/2016)
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-H2-D2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.18053 | -0.28245 | -0.55212 | -1.2807 | -1.1256 | -2.2092 | [6 empty] | 150 | 9.0986 | 7.4825 | 7.3298 | 6.9686 | 7.107 | 7.2941 | [5 empty] | 49.8895 | 49.9274 | 49.9971 | 50.0671 | 50.0958 | 3.7204 | 3.8777 | 4.2737 | 3.4449 | 2.6605 | 34.7973 | 33.2416 | 31.6431 | 33.3443 | 34.3857
200 | -0.31693 | -0.9697 | -2.2314 | -2.2551 | -1.8108 | -1.863 | [6 empty] | 200 | 13.5902 | 11.7936 | 11.2739 | 10.977 | 11.2995 | 11.8677 | [5 empty] | 49.9313 | 49.9426 | 49.9877 | 50.0582 | 50.0754 | 3.022 | 3.1908 | 3.6928 | 3.066 | 2.5971 | 33.9356 | 32.0943 | 30.8823 | 32.4455 | 34.0266
250 | -0.65841 | -1.7282 | -1.6523 | -1.5289 | -2.1258 | -1.7254 | [6 empty] | 250 | 18.9237 | 16.2596 | 15.7352 | 15.1402 | 16.1179 | 16.0154 | [5 empty] | 49.9041 | 49.9211 | 49.9945 | 50.0765 | 50.097 | 2.3183 | 2.8159 | 3.4723 | 2.8314 | 2.2767 | 33.4082 | 31.6145 | 30.5616 | 31.9493 | 33.5657
300 | -0.39415 | -1.7807 | -2.4322 | -2.3996 | -0.85377 | -0.56849 | [6 empty] | 300 | 24.0877 | 21.1743 | 20.4625 | 19.9142 | 20.4863 | 21.1144 | [5 empty] | 49.9215 | 49.9106 | 49.9831 | 50.0634 | 50.0877 | 1.9819 | 2.25 | 2.9341 | 3.3253 | 3.0101 | 33.1613 | 30.8023 | 29.4808 | 31.4508 | 33.1768
350 | -0.81459 | -0.31846 | -1.461 | -1.6507 | -2.4873 | -2.2567 | [6 empty] | 350 | 30.4275 | 27.4347 | 27.2902 | 27.0043 | 27.3745 | 27.3123 | [5 empty] | 49.9141 | 49.9316 | 50.0048 | 50.0728 | 50.0852 | 3.6563 | 4.1591 | 4.7279 | 3.6992 | 3.0946 | 33.1841 | 31.2352 | 30.0607 | 31.3118 | 32.8926
400 | -0.49178 | -3.4604 | -3.6384 | -3.7658 | -3.1969 | -3.0653 | [6 empty] | 400 | 37.0358 | 34.2265 | 34.1929 | 34.0284 | 34.0308 | 33.9025 | [5 empty] | 49.9398 | 49.9429 | 49.9843 | 50.063 | 50.0895 | 2.4437 | 2.8794 | 3.3266 | 2.5765 | 2.0554 | 32.5089 | 31.1014 | 29.8917 | 31.1657 | 32.5775
H2 (9/20/2016-9/21/2019)
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-15-CRIO-v167_CORE_26b\IPB1_Core_26b-H2-250C-400C_Run2_day-01.csv : 02.csv
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 250 | 19.0241 |  | 16.1938 | 15.6836 | 16.0362 |  |  | 6.6935 | 6.9406 | 6.7041 |  |  | 49.8006 | 49.8606 | 49.9161 |  |  | 3.19 | 3.6618 | 2.909 |  |  | 33.8428 | 32.4125 | 33.8266 |  | 2016-09-20 19:43 |  | 2016-09-20 20:13 | 2016-09-20 21:12 | 2016-09-20 21:42
[13 empty] | 275 | 21.9836 |  | 18.5719 | 18.0453 | 18.5303 |  |  | 7.0513 | 7.3956 | 7.0851 |  |  | 49.5388 | 49.6026 | 49.6672 |  |  | 3.4284 | 4.0215 | 3.4926 |  |  | 33.3183 | 32.0392 | 33.8566 |  | 2016-09-21 00:13 |  | 2016-09-21 00:43 | 2016-09-21 01:43 | 2016-09-21 02:13
[7 empty] | 1 |  | 1.0014 | 1.0528 | 1.9537 |  | 300 | 24.921 |  | 21.1351 | 20.5257 | 21.1335 |  |  | 7.3995 | 7.8038 | 2.5988 |  |  | 50.3846 | 50.4125 | 50.4239 |  |  | 3.0165 | 3.7484 | 3.1226 |  |  | 33.3345 | 31.5597 | 33.2119 |  | 2016-09-21 04:43 |  | 2016-09-21 05:13 | 2016-09-21 06:13 | 2016-09-21 06:43
[13 empty] | 325 | 27.8502 |  | 24.0991 | 23.3708 | 23.9012 |  |  | 2.7795 | 7.5926 | 7.2176 |  |  | 50.2432 | 50.2805 | 49.9228 |  |  | 2.7909 | 3.7706 | 3.7438 |  |  | 32.8137 | 31.1937 | 32.3464 |  | 2016-09-21 10:41 |  | 2016-09-21 09:43 | 2016-09-21 10:40 | 2016-09-21 10:48
[7 empty] | 1 |  | 0.83997 | 0.90576 | 0.91398 |  | 400 | 37.923 |  | 35.3099 | 34.9062 | 34.8231 |  |  | 6.4259 | 6.3858 | 6.449 |  |  | 50.3707 | 50.4002 | 50.4301 |  |  | 3.0793 | 3.0759 | 2.0716 |  |  | 33.0407 | 31.5447 | 32.9538 |  | 2016-09-21 13:43 |  | 2016-09-21 14:13 | 2016-09-21 15:13 | 2016-09-21 15:43