## IPB1-26b
|  |  |  | DC-he-ipb1-29b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQPulse+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term
HP(NQ) | DCCorePower/deltaHP |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
9.3715 | 2.1115 | 2.0034 | 2.0532 | 150 | 0.49164 | -0.01375 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | He (8/20/2016)
13.9701 | 1.8639 | 1.9006 | 1.9131 | 200 | 0.51685 | 0.039619
19.0091 | 1.8461 | 1.8855 | 1.8433 | 250 | 0.54381 | -0.020752 | [14 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
|  |  |  | 275 | 0.55067 | -0.020752 | [13 empty] | 150 | 8.9181 | 5.4262 | 5.4935 | 5.5473 | 5.479 | 5.4093 | [5 empty] | 49.997 | 49.9382 | 49.9939 | 50.0679 | 50.0724 | 3.2726 | 3.9427 | 4.8136 | 4.1547 | 3.5955 | 33.6116 | 32.0485 | 30.9849 | 32.1957 | 33.7524
22.3759 | 1.6828 | 1.7058 | 1.7572 | 300 | 0.55576 | 0.098123 | [13 empty] | 200 | 13.2733 | 9.3259 | 9.2954 | 9.2375 | 9.3557 | 9.2228 | [5 empty] | 49.9286 | 49.9253 | 49.9899 | 50.0652 | 50.0869 | 3.0403 | 3.6774 | 4.3833 | 3.5752 | 2.9865 | 32.6093 | 31.8414 | 30.6325 | 31.815 | 32.9445
|  |  |  | 325 | 0.56704 | 0.098123 | [13 empty] | 250 | 18.2652 | 13.5867 | 13.5255 | 13.6666 | 13.5628 | 13.6024 | [5 empty] | 49.8341 | 49.9333 | 49.9979 | 50.0767 | 50.0849 | 2.6196 | 3.2904 | 4.0948 | 3.317 | 2.7435 | 32.3343 | 30.6447 | 29.9841 | 31.0891 | 32.5068
|  |  |  | 350 | 0.57419 | 0 | [13 empty] | 300 | 23.6936 | 19.0239 | 19.0157 | 19.0046 | 19.1027 | 19.153 | [5 empty] | 49.9301 | 49.9369 | 49.9874 | 50.0625 | 50.0816 | 2.4737 | 3.1883 | 3.913 | 3.1997 | 2.3922 | 32.3397 | 30.7034 | 29.7771 | 31.115 | 32.5812
|  |  |  | 375 | 0.57921 | 0 | [13 empty] | 350 | 29.6129 | 24.9144 | 24.9658 | 24.8944 | 25.0601 | 25.0171 | [5 empty] | 49.9133 | 49.9333 | 49.9978 | 50.081 | 50.098 | 2.8912 | 3.6792 | 4.5851 | 3.9877 | 3.4671 | 32.0242 | 30.9609 | 29.8144 | 31.1678 | 32.4766
31.0519 | 1.68 | 1.6654 | 1.7104 | 400 | 0.59044 | 0.15377 | [13 empty] | 400 | 36.544 | 31.5435 | 31.71 | 31.6935 | 31.9338 | 31.7126 | [5 empty] | 49.9236 | 49.9459 | 49.9902 | 50.0579 | 50.0762 | 3.3874 | 4.0016 | 4.5876 | 3.6855 | 3.0655 | 32.2574 | 30.9847 | 29.8541 | 31.0196 | 32.3432
|  |  |  | 450 | 0.58536 | 0 | [13 empty] | H2 (8/22/2016-8/24/2016)
|  |  |  | 500 | 0.59435 | 0
|  |  |  | 550 | 0.58875 | 0 | [14 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
|  |  |  | 600 | 0.58204 | 0 | [13 empty] | 150 | 8.8026 | 7.0457 | 6.9332 | 7.0021 | 7.0564 | 7.0071 | [5 empty] | 49.9932 | 49.9261 | 49.9943 | 50.0741 | 50.096 | 2.8701 | 3.2623 | 3.8876 | 3.102 | 2.5221 | 34.9213 | 33.4973 | 32.1133 | 33.4914 | 35.1432
[20 empty] | 200 | 13.4615 | 11.3695 | 11.2875 | 11.2217 | 11.2431 | 11.2265 | [5 empty] | 49.9153 | 49.9376 | 49.9959 | 50.0688 | 50.0728 | 2.115 | 2.4957 | 3.0457 | 2.5307 | 2.0697 | 34.7665 | 33.415 | 32.1207 | 33.309 | 35.1269
[20 empty] | 250 | 18.6876 | 16.082 | 15.9364 | 15.8032 | 15.9163 | 16.005 | [5 empty] | 49.9284 | 49.9327 | 49.9904 | 50.0658 | 50.0865 | 1.8769 | 2.3531 | 2.9529 | 2.3498 | 1.8343 | 34.6207 | 33.1744 | 31.7467 | 32.9386 | 34.5827
| \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [18 empty] | 300 | 24.129 | 21.2702 | 20.8036 | 20.5212 | 20.7793 | 21.145 | [5 empty] | 49.9076 | 49.9322 | 49.9981 | 50.0745 | 50.0868 | 1.771 | 2.4323 | 3.3442 | 3.1155 | 2.7155 | 34.2353 | 32.5002 | 31.3554 | 32.6091 | 34.2945
[20 empty] | 350 | 30.2935 | 27.1535 | 26.9643 | 26.965 | 26.9558 | 27.0998 | [5 empty] | 49.9369 | 49.8942 | 49.9857 | 50.0613 | 50.0816 | 2.8836 | 3.0718 | 3.6428 | 3.2277 | 2.7185 | 34.1309 | 32.4049 | 30.8554 | 32.6509 | 34.1381
[20 empty] | 400 | 37.0365 | 34.04 | 34.245 | 34.0671 | 34.1027 | 34.1156 | [5 empty] | 49.8947 | 49.9305 | 49.9985 | 50.0842 | 50.0954 | 2.5047 | 2.904 | 3.4283 | 0.45547 | -0.035876 | 34.0996 | 32.6503 | 31.421 | 32.7405 | 34.3724
| Q Pulse Length |  |  | 300 | 150 | 100 | [13 empty] | H2D2 (8/30/2016-8/31/2016)
| P_Pi |  |  | 50 | 50 | 50
| Net Qpow |  |  | 47.74 | 47.67 | 47.55 | [14 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-H2-D2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
| Terminator thermal power |  |  | 34.77 | 34.16 | 33.16 | [13 empty] | 150 | 9.0986 | 7.4825 | 7.3298 | 6.9686 | 7.107 | 7.2941 | [5 empty] | 49.8895 | 49.9274 | 49.9971 | 50.0671 | 50.0958 | 3.7204 | 3.8777 | 4.2737 | 3.4449 | 2.6605 | 34.7973 | 33.2416 | 31.6431 | 33.3443 | 34.3857
| Transistor therm power |  |  | 6.98 | 7.41 | 7.64 | [13 empty] | 200 | 13.5902 | 11.7936 | 11.2739 | 10.977 | 11.2995 | 11.8677 | [5 empty] | 49.9313 | 49.9426 | 49.9877 | 50.0582 | 50.0754 | 3.022 | 3.1908 | 3.6928 | 3.066 | 2.5971 | 33.9356 | 32.0943 | 30.8823 | 32.4455 | 34.0266
| 1-L_Trans/P_Pi |  |  | 0.87453 | 0.87204 | 0.85804 | [13 empty] | 250 | 18.9237 | 16.2596 | 15.7352 | 15.1402 | 16.1179 | 16.0154 | [5 empty] | 49.9041 | 49.9211 | 49.9945 | 50.0765 | 50.097 | 2.3183 | 2.8159 | 3.4723 | 2.8314 | 2.2767 | 33.4082 | 31.6145 | 30.5616 | 31.9493 | 33.5657
| CoefficientCoolant |  |  | 1.1435 | 1.1467 | 1.1654 | [13 empty] | 300 | 24.0877 | 21.1743 | 20.4625 | 19.9142 | 20.4863 | 21.1144 | [5 empty] | 49.9215 | 49.9106 | 49.9831 | 50.0634 | 50.0877 | 1.9819 | 2.25 | 2.9341 | 3.3253 | 3.0101 | 33.1613 | 30.8023 | 29.4808 | 31.4508 | 33.1768
[20 empty] | 350 | 30.4275 | 27.4347 | 27.2902 | 27.0043 | 27.3745 | 27.3123 | [5 empty] | 49.9141 | 49.9316 | 50.0048 | 50.0728 | 50.0852 | 3.6563 | 4.1591 | 4.7279 | 3.6992 | 3.0946 | 33.1841 | 31.2352 | 30.0607 | 31.3118 | 32.8926
[20 empty] | 400 | 37.0358 | 34.2265 | 34.1929 | 34.0284 | 34.0308 | 33.9025 | [5 empty] | 49.9398 | 49.9429 | 49.9843 | 50.063 | 50.0895 | 2.4437 | 2.8794 | 3.3266 | 2.5765 | 2.0554 | 32.5089 | 31.1014 | 29.8917 | 31.1657 | 32.5775
H2 (9/25/2016-9/26/2016)
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-24-CRIO-v169_CORE_26b\IPB1_Core_26b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
[7 empty] | 250 |  |  | 1.5046 | 1.8939 | 1.5858 |  | 1 |  | 1.2764 | 1.3165 | 1.2906 |  | 250 | 18.927 |  | 14.9181 | 14.2828 | 14.831 |  |  | 5.4444 | 5.9835 | 5.4572 |  |  | 50.3315 | 50.3753 | 50.3879 |  |  | 4.0864 | 4.2526 | 3.5585 |  |  | 31.8906 | 30.0894 | 31.5633
[7 empty] | 275 |  |  | 1.8882 | 2.3937 | 2.0102 |  | 1 |  | 1.332 | 1.3824 | 1.354 |  | 275 | 21.9836 |  | 17.5191 | 16.7567 | 17.4011 |  |  | 5.6875 | 6.2592 | 5.6785 |  |  | 50.1737 | 50.2151 | 50.2371 |  |  | 4.1905 | 4.519 | 3.9113 |  |  | 31.6971 | 30.2998 | 31.6071
[7 empty] | 300 |  |  | 2.1209 | 2.6941 | 2.226 |  | 1 |  | 1.3627 | 1.4166 | 1.3809 |  | 300 | 24.921 |  | 20.3005 | 19.4523 | 20.197 |  |  | 5.8474 | 6.4664 | 5.8439 |  |  | 49.9765 | 50.0332 | 50.0602 |  |  | 4.2873 | 4.4529 | 3.8644 |  |  | 31.5504 | 29.6902 | 31.4823
[7 empty] | 325 |  |  | 1.9824 | 2.6915 | 2.2661 |  | 1 |  | 1.336 | 1.4124 | 1.385 |  | 325 | 27.8502 |  | 23.4111 | 22.4314 | 23.134 |  |  | 5.9006 | 6.5259 | 5.8856 |  |  | 49.7264 | 49.7929 | 49.8244 |  |  | 4.3547 | 4.8018 | 3.8858 |  |  | 31.7511 | 29.8909 | 31.4608

## IPB1-29b
|  |  |  | DC-he-ipb1-29b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQPulse+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | HP | [5 empty] | CoreQPow | [5 empty] | P-Pi | [5 empty] | PCB | [5 empty] | Term | [5 empty] | CoreQPow+PCB+Term
HP(NQ) | DCCorePower/deltaHP |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
9.3715 | 2.1115 | 2.0034 | 2.0532 | 150 | 0.49164 | -0.01375 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | He (10/04/2016) |  |  | log | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b
13.9701 | 1.8639 | 1.9006 | 1.9131 | 200 | 0.51685 | 0.039619 | [13 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_300-100-300ns_50W_150C-400C_Helium.csv
19.0091 | 1.8461 | 1.8855 | 1.8433 | 250 | 0.54381 | -0.020752 | [13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\IPB1_Core_29b-Helium-150C-400C_10-04-16_day-01.csv : 02.csv
|  |  |  | 275 | 0.55067 | -0.020752 |  |  | -0.053358 | 0.10084 | -0.0079413 | 0.13396 | 0.20022 | 1 | 0.98917 | 1.0198 | 0.9985 | 1.0264 | 1.0407 | 150 | 9.4017 | 6.9362 | 6.7023 | 6.7113 | 6.6699 | 6.6886 |  | 4.9279 | 5.0846 | 5.2809 | 5.0833 | 4.916 | 0.3177 | 50.0911 | 50.1094 | 50.1621 | 50.179 | 50.199 | 0.21305 | 3.3314 | 3.5529 | 3.9017 | 3.082 | 2.7368 | -0.6707 | 31.9333 | 29.95 | 29.2194 | 30.1216 | 32.1809 | 40.1925 | 38.5875 | 38.402 | 38.2868 | 39.8338
24.763 | 1.6828 | 1.7058 | 1.7572 | 300 | 0.55576 | 0.098123 |  |  | 0.39552 | 0.4998 | 0.47782 | 0.59771 | 0.6918 | 1 | 1.0754 | 1.092 | 1.0847 | 1.1102 | 1.1318 | 200 | 14.0035 | 11.1143 | 10.9175 | 10.839 | 10.8248 | 10.8163 |  | 5.2435 | 5.4348 | 5.6429 | 5.424 | 5.2469 | 0.29565 | 49.9366 | 49.9673 | 50.0103 | 50.0373 | 50.0625 | -0.8908 | 2.1236 | 2.3859 | 2.737 | 2.2132 | 1.7043 | -1.2755 | 31.1071 | 29.181 | 28.1092 | 28.8585 | 31.1332 | 38.4742 | 37.0017 | 36.4891 | 36.4958 | 38.0843
|  |  |  | 325 | 0.56704 | 0.098123 |  |  | 1.1042 | 1.1765 | 1.1557 | 1.23 | 1.1804 | 1 | 1.2091 | 1.2003 | 1.1894 | 1.2099 | 1.2099 | 250 | 19.1068 | 15.5728 | 15.2305 | 15.1467 | 15.1826 | 15.3403 |  | 5.2809 | 5.8728 | 6.1021 | 5.8605 | 5.6234 | 0.2195 | 49.7714 | 49.8078 | 49.8599 | 49.89 | 49.9223 | -1.8714 | 1.3031 | 1.534 | 2.4343 | 2.0076 | 2.0708 | -1.7003 | 30.6333 | 28.6435 | 27.5935 | 28.4392 | 30.7963 | 37.2173 | 36.0503 | 36.1299 | 36.3073 | 38.4905
31.0519 | 1.68 | 1.6654 | 1.7104 | 350 | 0.57419 | 0 |  |  | 1.9501 | 1.8911 | 2.222 | 2.0475 | 1.9282 | 1 | 1.3836 | 1.3008 | 1.3494 | 1.3354 | 1.3383 | 300 | 24.8634 | 20.7532 | 20.2776 | 19.9141 | 20.2017 | 20.5014 |  | 5.0833 | 6.2866 | 6.3598 | 6.1054 | 5.6993 | 0.33904 | 49.583 | 49.6049 | 49.6808 | 49.7192 | 49.7496 | 0.3304 | 3.6842 | 4.2527 | 5.4059 | 4.7419 | 4.5003 | -0.58345 | 31.1413 | 29.384 | 27.7743 | 28.8183 | 31.5987 | 39.9088 | 39.9232 | 39.54 | 39.6656 | 41.7982
|  |  |  | 375 | 0.57921 | 0 |  |  | 2.1863 | 1.7735 | 1.7812 | 1.858 | 2.0675 | 1 | 1.4447 | 1.2862 | 1.2804 | 1.3004 | 1.3488 | 350 | 31.2524 | 26.9728 | 26.8402 | 26.766 | 26.7611 | 26.6611 |  | 4.916 | 6.1969 | 6.3531 | 6.1842 | 5.927 | 0.35818 | 50.3848 | 49.9431 | 49.4139 | 49.5284 | 49.5393 | 0.95445 | 3.895 | 4.1587 | 4.5758 | 3.8397 | 3.4298 | -0.43464 | 31.0592 | 29.0943 | 27.9432 | 28.9028 | 30.6984 | 39.8702 | 39.4499 | 38.8721 | 38.9267 | 40.0553
38.0917 | 1.5994 | 1.6164 | 1.6568 | 400 | 0.59044 | 0.15377 |  |  | 2.1387 | 2.016 | 2.2143 | 2.0502 | 2.4199 | 1 | 1.3474 | 1.3192 | 1.3467 | 1.3247 | 1.394 | 400 | 38.2587 | 33.7526 | 33.8097 | 33.5821 | 33.7764 | 33.477 |  | 6.1558 | 6.3159 | 6.3875 | 6.3138 | 6.142 | 0.31576 | 50.3417 | 50.3611 | 50.3943 | 50.4074 | 50.4051 | -0.10647 | 2.7146 | 3.1635 | 3.4111 | 2.6987 | 2.1598 | -0.87277 | 30.1586 | 28.3392 | 27.2982 | 27.9971 | 29.719 | 39.0291 | 37.8186 | 37.0968 | 37.0096 | 38.0209
45.879 | 1.6372 | 1.6009 | 1.6782 | 450 | 0.58536 | 0
54.6237 | 1.7475 | 1.6985 | 1.7045 | 500 | 0.59435 | 0 | [15 empty] | deltaHP | [5 empty] | CoreQPow/deltaHP | [22 empty] | 38.4343
|  |  |  | 550 | 0.58875 | 0 | [15 empty] | 2.4656 | 2.6994 | 2.6904 | 2.7319 | 2.7131 |  | 1.9987 | 1.8836 | 1.9629 | 1.8607 | 1.812
|  |  |  | 600 | 0.58204 | 0 | [15 empty] | 2.8893 | 3.086 | 3.1646 | 3.1787 | 3.1872 |  | 1.8148 | 1.7611 | 1.7832 | 1.7064 | 1.6462
[22 empty] | 3.534 | 3.8764 | 3.9601 | 3.9242 | 3.7665 |  | 1.4943 | 1.515 | 1.5409 | 1.4934 | 1.493
[22 empty] | 4.1102 | 4.5857 | 4.9492 | 4.6617 | 4.362 |  | 1.2367 | 1.3709 | 1.285 | 1.3097 | 1.3066
| \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [20 empty] | 4.2796 | 4.4122 | 4.4864 | 4.4913 | 4.5914 |  | 1.1487 | 1.4045 | 1.4161 | 1.3769 | 1.2909
[22 empty] | 4.5061 | 4.449 | 4.6766 | 4.4823 | 4.7817 |  | 1.3661 | 1.4196 | 1.3658 | 1.4086 | 1.2845
He (10/19/2016)
| Q Pulse Length |  |  | 300 | 150 | 100 | [13 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_300-100-300ns_50W_150C-400C_Helium.csv
| P_Pi |  |  | 50 | 50 | 50 | [13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\PB1_Core_29b-Helium-150C-400C_10-18-16_Run2_day-01.csv: 02.csv
| Net Qpow |  |  | 47.74 | 47.67 | 47.55 | [7 empty] | 1 | 0.96632 | 0.99582 | 0.97753 | 0.99567 | 1.0157 | 150 | 9.4829 | 7.03 | 6.8819 | 6.9344 | 6.8852 | 6.7666 |  | 5.1385 | 5.1317 | 5.2166 | 5.1265 | 5.157 | 0.41145 | 50.2523 | 49.7918 | 49.4049 | 49.5306 | 49.5549 | 1.1655 | 4.4527 | 4.9926 | 5.206 | 4.4902 | 4.0613 | -0.11014 | 35.99 | 33.0612 | 30.8729 | 32.6822 | 35.5991 | 45.5813 | 43.1854 | 41.2955 | 42.2988 | 44.8174
| Terminator thermal power |  |  | 34.77 | 34.16 | 33.16 | [7 empty] | 1 | 1.0532 | 1.086 | 1.0594 | 1.077 | 1.0903 | 200 | 14.0817 | 11.1661 | 11.0027 | 11.0917 | 11.0508 | 10.9572 |  | 5.5098 | 5.4797 | 5.584 | 5.4818 | 5.5179 | 0.34092 | 50.349 | 50.3675 | 50.3974 | 50.4133 | 50.4279 | -0.05847 | 3.0187 | 3.1794 | 3.5197 | 2.8339 | 2.6577 | -0.92051 | 34.971 | 31.753 | 29.8313 | 31.818 | 34.8311 | 43.4995 | 40.4122 | 38.9351 | 40.1336 | 43.0068
| Transistor therm power |  |  | 6.98 | 7.41 | 7.64 | [7 empty] | 1 | 1.1189 | 1.1629 | 1.1637 | 1.1846 | 1.161 | 250 | 19.1666 | 15.7373 | 15.4668 | 15.3615 | 15.3308 | 15.4858 |  | 5.927 | 5.9424 | 6.1051 | 5.954 | 5.93 | 0.28473 | 50.227 | 50.2565 | 50.2905 | 50.3054 | 50.3321 | -1.1133 | 1.9582 | 2.25 | 2.5516 | 1.9718 | 1.6155 | -1.3777 | 33.9296 | 30.8194 | 28.7883 | 30.7925 | 33.8677 | 41.8149 | 39.0118 | 37.445 | 38.7183 | 41.4132
| 1-L_Trans/P_Pi |  |  | 0.87453 | 0.87204 | 0.85804 | [7 empty] | 1 |  |  | 1.2651 | 1.2535 | 1.2432 | 300 | 24.8606 | 20.7147 | 20.2856 | 20.2468 | 20.4647 | 20.5875 |  |  |  | 6.6429 | 6.4404 | 6.3591 | 0.30944 | 50.0985 | 50.1223 | 50.1694 | 50.1945 | 50.2119 | -1.4895 | 1.9211 | 2.3734 | 4.5118 | 4.3232 | 4.1514 | -1.5832 | 33.3416 | 30.3652 | 29.0608 | 31.1744 | 34.4254 | 41.8149 | 39.0118 | 40.2155 | 41.9381 | 44.9359
| CoefficientCoolant |  |  | 1.1435 | 1.1467 | 1.1654 | [7 empty] | 1 | 1.1034 | 1.1437 | 1.2357 | 1.2576 | 1.2557 | 350 | 31.3118 | 28.0736 | 27.4119 | 26.9645 | 26.8695 | 26.8023 |  | 5.7496 | 6.4667 | 6.5384 | 6.4694 | 6.5827 | 0.41704 | 50 | 50.3179 | 50.2971 | 50.3207 | 50.3468 | 1.7155 | 4.3711 | 5.5969 | 6.4398 | 5.5831 | 5.0152 | -0.20783 | 29.1245 | 31.5235 | 29.9443 | 31.5916 | 34.1691
[14 empty] | 1 | 1.2072 | 1.2217 | 1.2226 | 1.2541 | 1.2664 | 400 | 38.3167 | 33.7712 | 33.8383 | 34.0467 | 33.8053 | 33.5596 |  | 6.821 | 6.5761 | 6.5508 | 6.601 | 6.8318 | 0.38518 | 50.1133 | 50.1461 | 50.1775 | 50.22 | 50.2318 | 1.0873 | 4.0144 | 4.2086 | 4.4671 | 3.6271 | 3.34 | -0.34793 | 33.8244 | 30.6529 | 28.9936 | 30.5685 | 33.689 | 41.4742
[21 empty] | HP1-HP2 | [6 empty] | CoreQPow1-CoreQPow2 | [11 empty] | PCB1-PCB2 | [5 empty] | Term1-Term2
[21 empty] | -0.081196 | -0.093817 | -0.17958 | -0.22316 | -0.21537 | -0.077968 |  | -0.21063 | -0.047023 | 0.064306 | -0.043215 | -0.24093 | [7 empty] | -2.4999 | -2.8183 | -2.6829 | -2.7868 | -2.7031 |  | -3.2759 | -2.3304 | -0.87261 | -1.7798 | -2.6373
[21 empty] | -0.078204 | -0.051834 | -0.0852 | -0.25269 | -0.22593 | -0.14082 |  | -0.26634 | -0.044894 | 0.05888 | -0.057733 | -0.27108 | [7 empty] | 0.05422 | 0.15572 | 0.16656 | 0.32858 | -0.0041685 |  | -1.6679 | -0.37602 | 0.47389 | -0.76339 | -1.5019
[21 empty] | -0.059793 | -0.16451 | -0.23637 | -0.21481 | -0.14815 | -0.14551 |  | -0.64609 | -0.069545 | -0.0029977 | -0.093552 | -0.30659 | [7 empty] | 2.3295 | 2.2687 | 2.8674 | 3.0205 | 3.44 |  | -0.21833 | 0.90203 | 1.8831 | 0.72467 | 0.0066091
[21 empty] | 0.0027681 | 0.03849 | -0.0079335 | -0.33269 | -0.26294 | -0.086055 |  |  |  | -0.28303 | -0.33502 | -0.65979 | [7 empty] | 2.9222 | 3.0384 | 2.0532 | 1.5778 | 1.508 |  | -0.033656 | 1.1855 | 0.88016 | -0.18945 | -0.66005
[21 empty] | -0.059371 | -1.1008 | -0.57169 | -0.19848 | -0.10839 | -0.1412 |  | -0.83356 | -0.26977 | -0.18529 | -0.28513 | -0.65561 | [7 empty] | -3.1461 | -4.1082 | -4.534 | -4.4134 | -4.2554 |  | 2.5771 | -1.7867 | -1.3586 | -2.0463 | -2.8282
[21 empty] | -0.058018 | -0.018571 | -0.028629 | -0.46461 | -0.028903 | -0.082569 |  | -0.66516 | -0.26016 | -0.16329 | -0.28723 | -0.68975 | [7 empty] | -2.2806 | -2.0259 | -2.0369 | -1.9092 | -2.161 |  | -2.445 | -1.0931 | -0.47471 | -1.3507 | -2.7493

## IPB2-28b
|  |  |  | DC-h2-ipb2-28b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQPulse+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term
HP(NQ) | DCCorePower/deltaHP |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
|  |  |  | 150 | 0.41335 | 0 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | He 8/20/2016 : 8/22/2016)
13.2003 | 2.1131 | 2.1137 | 2.1802 | 200 | 0.45225 | 0.046497
|  |  |  | 250 | 0.48109 | 0 | [13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
|  |  |  | 275 | 0.49486 | 0 |  |  | 1.1054 | 0.92771 | 0.86133 | 0.96756 | 1.2448 | 1 | 1.2554 | 1.2134 | 1.1916 | 1.2218 | 1.2923 | 150 | 8.7211 | 5.0764 | 5.243 | 5.222 | 5.1942 | 4.9778 | 4.3285 | 4.3473 | 4.4963 | 4.3626 | 4.2589 | 50.0814 | 50.0464 | 50.1506 | 50.25 | 50.302 | 1.3916 | 1.8026 | 2.8717 | 2.413 | 1.8642 | 30.4735 | 28.8836 | 28.6195 | 29.4086 | 31.0945
23.5822 | 1.9831 | 2.0262 | 1.9973 | 300 | 0.50073 | -0.0046776 |  |  | 1.6172 | 1.4929 | 1.2241 | 1.4387 | 1.6584 | 1 | 1.3402 | 1.3216 | 1.2422 | 1.3027 | 1.3459 | 200 | 13.01 | 8.8355 | 9.0209 | 9.0634 | 9.0146 | 8.772 | 4.7536 | 4.642 | 5.0551 | 4.7525 | 4.7942 | 49.5351 | 49.5778 | 49.7035 | 49.8049 | 49.8722 | 1.3535 | 1.7996 | 2.594 | 2.0244 | 1.43 | 29.9554 | 28.4356 | 27.8179 | 28.7163 | 30.4089
|  |  |  | 325 | 0.51861 | 0 |  |  | 2.1058 | 1.8996 | 1.8448 | 1.8963 | 2.1365 | 1 | 1.404 | 1.3646 | 1.3519 | 1.3656 | 1.4093 | 250 | 17.8102 | 12.9996 | 13.2071 | 13.2453 | 13.2222 | 12.9649 | 5.2124 | 5.2098 | 5.2419 | 5.1871 | 5.22 | 50.5147 | 50.5102 | 50.0187 | 49.6852 | 49.3836 | 1.2361 | 1.7078 | 2.4111 | 1.6065 | 1.1434 | 29.3407 | 27.799 | 27.3101 | 27.945 | 29.7979
|  |  |  | 350 | 0.52858 | 0 |  |  | 2.0361 | 1.8674 | 1.8429 | 1.8296 | 1.9961 | 1 | 1.3893 | 1.3555 | 1.3481 | 1.3511 | 1.3882 | 300 | 23.1361 | 18.4842 | 18.641 | 18.6452 | 18.7002 | 18.5679 | 5.2298 | 5.2536 | 5.2944 | 5.2109 | 5.1423 | 50.1946 | 50.2333 | 50.3397 | 50.4284 | 50.4727 | 0.82101 | 1.3151 | 2.0429 | 1.3044 | 0.97643 | 29.1632 | 27.547 | 26.9955 | 27.8127 | 29.5878
|  |  |  | 375 | 0.53729 | 0 |  |  | 2.1797 | 2.057 | 1.9397 | 2.0265 | 2.1759 | 1 | 1.4038 | 1.3739 | 1.3371 | 1.3709 | 1.4067 | 350 | 28.8216 | 24.0975 | 24.1709 | 24.1695 | 24.2193 | 24.1238 | 5.3975 | 5.5021 | 5.7538 | 5.4641 | 5.3496 | 49.7701 | 49.8089 | 49.9287 | 50.0308 | 50.0876 | 0.8129 | 1.5524 | 2.5695 | 1.8588 | 1.687 | 29.7439 | 28.7948 | 28.6762 | 29.3247 | 30.5745
36.1772 | 1.9493 | 1.8459 | 1.7809 | 400 | 0.54972 | -0.038901 |  |  | 2.2756 | 2.0898 | 1.935 | 2.0615 | 2.2483 | 1 | 1.4146 | 1.3775 | 1.3363 | 1.3727 | 1.4113 | 400 | 35.253 | 30.4671 | 30.6314 | 30.6884 | 30.6619 | 30.5042 | 5.4886 | 5.5364 | 5.7536 | 5.5315 | 5.4668 | 49.1924 | 49.2639 | 49.3962 | 49.503 | 49.57 | 1.5664 | 2.133 | 2.7473 | 1.8399 | 1.3265 | 30.1907 | 29.1513 | 28.8723 | 29.2172 | 30.3484
|  |  |  | 450 | 0.55584 | 0 | [15 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
|  |  |  | 500 | 0.56187 | 0 | [13 empty] | 150 |  | 3.6447 | 3.478 | 3.4991 | 3.5269 | 3.7432 | 1.1876 | 1.2499 | 1.285 | 1.237 | 1.1378
|  |  |  | 550 | 0.56285 | 0 | [13 empty] | 200 |  | 4.1745 | 3.9891 | 3.9466 | 3.9953 | 4.2379 | 1.1387 | 1.1637 | 1.2809 | 1.1895 | 1.1313
71.9128 | 1.7102 | 1.8459 | 1.7809 | 600 | 0.55793 | 0.0030409 | [13 empty] | 250 |  | 4.8106 | 4.603 | 4.5649 | 4.588 | 4.8452 | 1.0835 | 1.1318 | 1.1483 | 1.1306 | 1.0773
[20 empty] | 300 |  | 4.6519 | 4.4951 | 4.4909 | 4.4359 | 4.5683 | 1.1242 | 1.1687 | 1.1789 | 1.1747 | 1.1257
[20 empty] | 350 |  | 4.7242 | 4.6507 | 4.6521 | 4.6023 | 4.6978 | 1.1425 | 1.1831 | 1.2368 | 1.1872 | 1.1387
[20 empty] | 400 |  | 4.7859 | 4.6216 | 4.5646 | 4.5911 | 4.7488 | 1.1468 | 1.1979 | 1.2605 | 1.2048 | 1.1512
H2 (8/22/2016-8/24/2016)
[20 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[9 empty] | -0.43096 | -0.52225 | -0.69284 | -0.54513 | -0.37531 | 1 | 0.89581 | 0.87987 | 0.8528 | 0.87339 | 0.90735 | 150 | 8.765 | 6.7695 | 6.7369 | 6.6967 | 6.7844 | 6.7639 | 4.1362 | 4.3474 | 4.7067 | 4.3055 | 4.051 | 49.5988 | 49.2458 | 49.365 | 49.4119 | 49.4774 | 1.9384 | 2.3809 | 3.1398 | 2.4788 | 1.9582 | 33.2788 | 32.3142 | 31.8471 | 32.4654 | 33.8456
[9 empty] | -0.10468 | -0.19406 | -0.31703 | -0.19752 | -0.061888 | 1 | 0.9752 | 0.95642 | 0.93446 | 0.95531 | 0.98504 | 200 | 13.089 | 10.9283 | 10.8902 | 10.8028 | 10.912 | 10.9314 | 4.2207 | 4.4535 | 4.8375 | 4.42 | 4.1369 | 50.4162 | 50.4121 | 50.4888 | 50.5162 | 50.5469 | 1.4837 | 1.8734 | 2.624 | 1.9814 | 1.5766 | 32.9902 | 31.9353 | 31.5579 | 32.0299 | 33.5345
[9 empty] | 0.14539 | 0.083004 | 0.022075 | 0.091812 | 0.17708 | 1 | 1.0331 | 1.0175 | 1.0043 | 1.0195 | 1.0407 | 250 | 17.8983 | 15.4702 | 15.3598 | 15.2041 | 15.36 | 15.4649 | 4.399 | 4.732 | 5.1496 | 4.7147 | 4.3483 | 50.0495 | 50.0944 | 50.1523 | 50.1914 | 50.2135 | 1.3775 | 1.8164 | 2.5168 | 1.8488 | 1.4056 | 32.7939 | 31.5112 | 31.1244 | 31.7408 | 33.2509
[9 empty] | 0.54049 | 0.61742 | 0.63686 | 0.64448 | 0.5937 | 1 | 1.1131 | 1.1177 | 1.1087 | 1.1229 | 1.1253 | 300 | 23.3159 | 20.3857 | 20.0754 | 19.7486 | 20.0485 | 20.3522 | 4.7771 | 5.2444 | 5.8602 | 5.2442 | 4.7377 | 49.5653 | 49.6123 | 49.7186 | 49.764 | 49.7866 | 1.3195 | 1.9095 | 2.9378 | 2.6842 | 2.4232 | 32.4784 | 31.0582 | 30.7558 | 31.6102 | 33.5117
[9 empty] | 0.88618 | 0.73977 | 0.72447 | 0.76598 | 0.80792 | 1 | 1.1911 | 1.1416 | 1.1264 | 1.1472 | 1.1674 | 350 | 29.1667 | 26.0947 | 25.9641 | 25.7396 | 25.9469 | 26.0842 | 4.6366 | 5.2242 | 5.733 | 5.2051 | 4.825 | 50.5885 | 50.5287 | 49.6925 | 49.3029 | 49.3036 | 2.9449 | 3.4129 | 3.8073 | 2.5827 | 2.2527 | 34.3106 | 32.8656 | 32.1949 | 32.4061 | 34.0132
[9 empty] | 0.88711 | 0.72916 | 0.61936 | 0.72308 | 0.95885 | 1 | 1.1846 | 1.142 | 1.1127 | 1.1411 | 1.2059 | 400 | 35.7005 | 32.6108 | 32.6207 | 32.5673 | 32.6305 | 32.6064 | 4.8053 | 5.134 | 5.4965 | 5.1257 | 4.6558 | 50.2753 | 50.3145 | 50.3878 | 50.4148 | 50.4406 | 1.5273 | 1.9517 | 2.4702 | 1.7102 | 1.2857 | 33.2033 | 31.9484 | 31.3647 | 31.9476 | 33.423
[22 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
[22 empty] | 1.9955 | 2.0282 | 2.0684 | 1.9807 | 2.0012 | 2.0727 | 2.1435 | 2.2756 | 2.1737 | 2.0243
[22 empty] | 2.1607 | 2.1988 | 2.2862 | 2.177 | 2.1576 | 1.9534 | 2.0254 | 2.1159 | 2.0303 | 1.9174
[22 empty] | 2.4281 | 2.5385 | 2.6942 | 2.5383 | 2.4334 | 1.8117 | 1.8641 | 1.9113 | 1.8574 | 1.7869
[22 empty] | 2.9303 | 3.2405 | 3.5674 | 3.2675 | 2.9638 | 1.6303 | 1.6184 | 1.6427 | 1.605 | 1.5985
[22 empty] | 3.0719 | 3.2025 | 3.4271 | 3.2198 | 3.0825 | 1.5093 | 1.6313 | 1.6728 | 1.6166 | 1.5653
[22 empty] | 3.0897 | 3.0798 | 3.1332 | 3.07 | 3.0941 | 1.5552 | 1.667 | 1.7543 | 1.6696 | 1.5047
H2 (9/02/2016-9/05/2016)
[20 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_DEBUG_NEW_SW_day-01.csv : 04.csv
[9 empty] | 3.5302 | 3.6672 | 3.3618 | 3.3444 | 3.4038 | 1 | 2.5249 | 2.416 | 2.1759 | 2.2844 | 2.4711 | 150 | 10.7514 | 5.8631 | 5.5648 | 5.7123 | 5.8793 | 5.9902 | 2.315 | 2.5899 | 2.859 | 2.6039 | 2.3138 | 49.8179 | 49.7586 | 49.8646 | 49.9469 | 49.9985 | 1.5438 | 1.8699 | 2.5479 | 1.9139 | 1.4072 | 29.3056 | 27.3018 | 26.2107 | 27.5788 | 29.5621
[9 empty] | 1.0587 | 1.0805 | 1.1873 | 0.99942 | 0.88105 | 1 | 1.3769 | 1.3233 | 1.3137 | 1.2984 | 1.313 | 200 | 14.1169 | 11.5663 | 11.2522 | 10.9028 | 11.3294 | 11.7405 | 2.8088 | 3.3423 | 3.7851 | 3.3493 | 2.8149 | 49.5456 | 49.5807 | 49.6803 | 49.7777 | 49.8445 | 0.82832 | 1.1903 | 1.8661 | 1.1955 | 0.77387 | 32.2377 | 30.6448 | 29.2784 | 30.8254 | 32.5672
[9 empty] | 0.9448 | 1.2278 | 1.3126 | 1.2456 | 1.0896 | 1 | 1.2868 | 1.3094 | 1.2919 | 1.313 | 1.3312 | 250 | 18.7564 | 16.1021 | 15.4694 | 15.1104 | 15.4459 | 15.9595 | 3.2944 | 3.9683 | 4.4966 | 3.9793 | 3.29 | 49.9266 | 49.5543 | 49.512 | 49.614 | 49.6632 | 0.98472 | 1.3601 | 2.3327 | 1.794 | 1.4559 | 31.8852 | 30.2405 | 28.728 | 30.4235 | 32.6513
[9 empty] | 0.20463 | 1.5486 | 1.9004 | 1.646 | 1.2349 | 1 | 1.0552 | 1.3423 | 1.359 | 1.3636 | 1.3323 | 300 | 24.3352 | 22.2765 | 20.5233 | 19.7872 | 20.424 | 21.2403 | 3.7042 | 4.5237 | 5.2934 | 4.5276 | 3.7162 | 50.2821 | 50.2878 | 50.38 | 50.4357 | 50.3221 | 1.7525 | 2.3086 | 3.0869 | 2.6104 | 2.1791 | 32.1596 | 30.2617 | 28.8762 | 30.676 | 32.8777
[9 empty] | 1.5261 | 1.6671 | 1.4698 | 1.4861 | 1.3706 | 1 | 1.4189 | 1.4081 | 1.3232 | 1.3643 | 1.3747 | 350 | 30.6891 | 27.4454 | 27.0963 | 27.0755 | 27.28 | 27.594 | 3.6435 | 4.0849 | 4.5477 | 4.0793 | 3.6582 | 50.1639 | 50.1741 | 50.2785 | 50.3477 | 50.3849 | 1.4793 | 1.8646 | 2.3929 | 1.6643 | 1.0781 | 32.3046 | 30.6721 | 29.2236 | 30.7405 | 32.317
[9 empty] | 1.9658 | 1.7025 | 1.3146 | 1.6916 | 1.7106 | 1 | 1.5242 | 1.4245 | 1.3103 | 1.4209 | 1.4543 | 400 | 37.6492 | 33.9558 | 34.1019 | 34.3882 | 34.109 | 34.2043 | 3.7504 | 4.0106 | 4.2365 | 4.0193 | 3.7653 | 50.0556 | 50.0699 | 50.1603 | 50.2322 | 50.2691 | 0.66229 | 0.92465 | 1.7432 | 1.0305 | 0.52789 | 31.7532 | 30.189 | 29.0597 | 30.3524 | 31.9548
[22 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
[22 empty] | 4.8883 | 5.1866 | 5.039 | 4.872 | 4.7611 | 0.47358 | 0.49934 | 0.56738 | 0.53447 | 0.48597
[22 empty] | 2.5507 | 2.8647 | 3.2141 | 2.7875 | 2.3764 | 1.1012 | 1.1667 | 1.1777 | 1.2015 | 1.1845
[22 empty] | 2.6543 | 3.287 | 3.646 | 3.3105 | 2.7968 | 1.2411 | 1.2073 | 1.2333 | 1.202 | 1.1763
[22 empty] | 2.0587 | 3.8119 | 4.548 | 3.9112 | 3.0949 | 1.7993 | 1.1867 | 1.1639 | 1.1576 | 1.2007
[22 empty] | 3.2437 | 3.5928 | 3.6136 | 3.4091 | 3.0951 | 1.1232 | 1.137 | 1.2585 | 1.1966 | 1.1819
[22 empty] | 3.6935 | 3.5473 | 3.2611 | 3.5403 | 3.445 | 1.0154 | 1.1306 | 1.2991 | 1.1353 | 1.093
H2 (9/5/2016-9/6/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-05_Crio_V164_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_CRIO_V164_Run2_day-01.csv : 02.csv
[10 empty] | 0.96229 | 0.90044 | 1.0083 |  | 1 |  | 1.2651 | 1.2143 | 1.2771 |  | 150 | 9.6737 |  | 6.5816 | 6.3078 | 6.5308 |  |  | 3.6305 | 4.2025 | 3.6386 |  |  | 50.1181 | 50.165 | 50.166 |  |  | 3.7298 | 4.1692 | 2.9841 |  |  | 31.1827 | 30.4391 | 30.8731
[10 empty] | 1.1273 | 1.0079 | 1.0575 |  | 1 |  | 1.2694 | 1.2103 | 1.2528 |  | 200 | 13.7858 |  | 10.413 | 10.1989 | 10.4839 |  |  | 4.1844 | 4.7931 | 4.1824 |  |  | 49.9107 | 49.9721 | 50.002 |  |  | 2.539 | 2.9749 | 2.1642 |  |  | 29.9472 | 29.2138 | 29.6877
[10 empty] | 1.426 | 1.4269 | 1.3148 |  | 1 |  | 1.2955 | 1.2591 | 1.2727 |  | 250 | 18.6757 |  | 14.7454 | 14.391 | 14.8595 |  |  | 4.826 | 5.5074 | 4.8207 |  |  | 49.6917 | 49.7605 | 49.7761 |  |  | 1.825 | 2.3772 | 1.6133 |  |  | 28.9927 | 28.1258 | 28.8276
[10 empty] | 2.374 | 2.3235 | 2.1545 |  | 1 |  | 1.4156 | 1.3549 | 1.3777 |  | 300 | 24.5614 |  | 19.3305 | 18.9643 | 19.5541 |  |  | 5.7127 | 6.5474 | 5.7044 |  |  | 50.1379 | 49.4393 | 49.5363 |  |  | 1.1819 | 2.4041 | 1.6126 |  |  | 27.8835 | 27.0474 | 28.1151
[22 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
[23 empty] | 3.0921 | 3.3658 | 3.1429 |  |  | 1.1741 | 1.2486 | 1.1577
[23 empty] | 3.3728 | 3.5868 | 3.3019 |  |  | 1.2406 | 1.3363 | 1.2667
[23 empty] | 3.9303 | 4.2847 | 3.8163 |  |  | 1.2279 | 1.2853 | 1.2632
[23 empty] | 5.2309 | 5.5971 | 5.0072 |  |  | 1.0921 | 1.1698 | 1.1392
H2 (9/7/2016-9/8/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-07_Crio_V165_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C__Run1_day-01.csv : 02.csv
[10 empty] | 0.77662 | 0.56371 | 0.73583 |  | 1 |  | 1.1954 | 1.12 | 1.1842 |  | 150 | 9.2385 |  | 6.1301 | 5.92 | 6.1598 |  |  | 3.9748 | 4.6959 | 3.9937 |  |  | 49.95 | 50.0062 | 50.0153 |  |  | 2.9834 | 3.624 | 2.6943 |  |  | 30.3402 | 29.9185 | 30.2346
[10 empty] | 2.122 | 1.6656 | 1.9119 |  | 1 |  | 1.3607 | 1.2474 | 1.3344 |  | 200 | 13.678 |  | 8.3804 | 8.3714 | 8.6811 |  |  | 5.8825 | 6.7322 | 5.7171 |  |  | 49.7166 | 49.8161 | 49.8036 |  |  | 2.3114 | 3.1141 | 2.1572 |  |  | 27.9337 | 27.6142 | 28.055
[10 empty] | 2.834 | 2.5805 | 2.5597 |  | 1 |  | 1.4292 | 1.3375 | 1.3893 |  | 250 | 18.7798 |  | 12.5191 | 12.2313 | 12.808 |  |  | 6.6035 | 7.6466 | 6.5754 |  |  | 49.9737 | 49.4564 | 49.528 |  |  | 1.7591 | 2.8483 | 1.9192 |  |  | 26.8605 | 26.783 | 27.0141
[22 empty] | deltaHP | [5 empty] | coewQPow/deltaHP
[23 empty] | 3.1084 | 3.3185 | 3.0787 |  |  | 1.2787 | 1.415 | 1.2972
[23 empty] | 5.2976 | 5.3067 | 4.997 |  |  | 1.1104 | 1.2686 | 1.1441
[23 empty] | 6.2607 | 6.5484 | 5.9718 |  |  | 1.0548 | 1.1677 | 1.1011

## IPB2-27b
|  |  |  | DC-h2-sri-ipb2-27b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQPulse+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term
HP(NQ) | DCCorePower/deltaHP |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
9.3409 | 2.4074 | 2.3935 | 2.4246 | 150 | 0.41084 | 0.031682 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
14.0254 | 2.1196 | 2.1605 | 2.2283 | 200 | 0.43809 | 0.14662
19.078 | 2.0309 | 2.0381 | 2.0708 | 250 | 0.47839 | 0.060571 | [13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600c-300C_2probetest1_EDITED.csv
|  |  |  | 275 | 0.49517 | 0.060571 |  |  | 1.2927 | 1.5584 | 1.7899 | 1.5715 | 1.2828 | 1 | 1.3869 | 1.3956 | 1.3839 | 1.3942 | 1.3796 | 300 | 24.6003 | 21.7818 | 21.2218 | 20.6347 | 21.1856 | 21.7727 | 3.3408 | 3.9396 | 4.663 | 3.9865 | 3.3794 | 50.2134 | 50.2197 | 50.3276 | 50.4205 | 50.4259 | -0.14741 | 0.19619 | 1.1275 | 0.42964 | 0.1685 | 31.3131 | 28.6792 | 28.1394 | 28.8164 | 31.8559
24.8288 | 1.868 | 1.9012 | 1.9315 | 300 | 0.5085 | 0.11611 |  |  | 1.5204 | 1.2738 | 1.3673 | 1.4155 | 1.5687 | 1 | 1.4008 | 1.3349 | 1.337 | 1.3715 | 1.4114 | 600 | 73.9386 | 70.8828 | 71.1252 | 70.929 | 70.981 | 70.8266 | 3.7934 | 3.8036 | 4.0573 | 3.8099 | 3.8127 | 50.1493 | 50.1312 | 50.1823 | 50.2329 | 50.2492 | 0.55691 | 0.79732 | 1.5783 | 0.6448 | 0.40356 | 31.1701 | 28.8714 | 28.7651 | 29.0886 | 31.3908
|  |  |  | 325 | 0.52308 | 0.11611 | [13 empty] | H2 (9/16/2016-9/18/2016)
31.1403 | 1.8163 | 1.8149 | 1.8322 | 350 | 0.53697 | 0
|  |  |  | 375 | 0.54643 | 0 | [13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
38.2219 | 1.6924 | 1.732 | 1.7526 | 400 | 0.55862 | 0.094992 |  |  | 0.030425 | 0.10474 | 0.012853 | 0.12524 | 0.16024 | 1 | 1.182 | 1.2002 | 1.1681 | 1.2067 | 1.229 | 150 | 9.3653 | 7.7525 | 7.4054 | 7.1759 | 7.3874 | 7.6154 | 2.7395 | 3.2026 | 3.7481 | 3.1983 | 2.7519 | 50.3179 | 50.3021 | 50.3583 | 50.3949 | 50.4098 | 1.8484 | 2.2953 | 3.0724 | 2.4717 | 1.9701 | 33.6136 | 31.1917 | 30.5886 | 31.3774 | 33.8661
46.0205 | 1.6817 | 1.6982 | 1.7136 | 450 | 0.57694 | 0 |  |  | 0.37598 | 0.42126 | 0.44789 | 0.58213 | 0.57903 | 1 | 1.2243 | 1.2211 | 1.2126 | 1.2646 | 1.2889 | 200 | 13.8545 | 11.8695 | 11.514 | 11.1353 | 11.3503 | 11.6623 | 3.1245 | 3.6766 | 4.3032 | 3.6816 | 3.1318 | 50.2102 | 50.2236 | 50.2602 | 50.2992 | 50.3096 | 1.572 | 1.9265 | 2.4723 | 1.6559 | 1.2451 | 33.0018 | 30.4692 | 29.6116 | 30.355 | 32.9368
54.552 | 1.6679 | 1.6944 | 1.7018 | 500 | 0.58076 | 0 |  |  | 0.81593 | 0.91241 | 1.0031 | 0.92194 | 0.85259 | 1 | 1.3196 | 1.3036 | 1.2879 | 1.3055 | 1.3291 | 250 | 18.9486 | 16.3399 | 15.8863 | 15.4005 | 15.8727 | 16.2974 | 3.5531 | 4.2378 | 4.9954 | 4.2456 | 3.5642 | 50.0832 | 50.1028 | 50.1457 | 50.1895 | 50.1965 | 0.76964 | 1.101 | 1.7527 | 1.161 | 0.67209 | 32.0435 | 29.4483 | 28.4845 | 29.469 | 32.1662
|  |  |  | 550 | 0.59235 | 0 |  |  | 1.5119 | 1.4181 | 1.6771 | 1.5704 | 1.2863 | 1 | 1.4315 | 1.3443 | 1.3429 | 1.3753 | 1.3733 | 300 | 24.5845 | 21.2673 | 20.9482 | 20.2437 | 20.7886 | 21.49 | 3.9093 | 4.7494 | 5.6558 | 4.7642 | 3.9152 | 49.9266 | 49.9291 | 49.9903 | 50.0402 | 50.0651 | 0.28204 | 0.53424 | 1.2622 | 0.63496 | 0.45394 | 31.3297 | 28.5216 | 27.4316 | 28.6344 | 31.5637
|  |  |  | 600 | 0.59523 | 0 |  |  | 0.8588 | 0.99796 | 1.0032 | 0.92639 | 0.88198 | 1 | 1.2739 | 1.2773 | 1.2442 | 1.2602 | 1.2789 | 350 | 30.748 | 28.1386 | 27.7704 | 27.46 | 27.839 | 28.1075 | 3.7807 | 4.2754 | 4.9343 | 4.2818 | 3.7979 | 49.7661 | 49.7932 | 49.8384 | 49.8872 | 49.912 | 1.3925 | 1.9652 | 2.8978 | 2.2453 | 1.8961 | 32.3521 | 30.0427 | 29.2073 | 30.148 | 32.6696
[9 empty] | 1.1302 | 1.0907 | 0.85092 | 0.98061 | 0.90784 | 1 | 1.2969 | 1.2684 | 1.1888 | 1.2409 | 1.2373 | 400 | 37.7183 | 35.0028 | 34.9293 | 34.9728 | 35.0361 | 35.217 | 3.807 | 4.0631 | 4.5077 | 4.0704 | 3.8254 | 49.569 | 49.6019 | 49.6558 | 49.72 | 49.7365 | 1.5328 | 1.9059 | 2.6743 | 1.9965 | 1.5646 | 32.3073 | 30.1138 | 29.4631 | 30.1891 | 32.5256
H2 (9/24/2016-9/25/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods
[20 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-24_CRIO_v169-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
[10 empty] | 1.493 | 1.6625 | 1.448 |  | 1 |  | 1.3488 | 1.3275 | 1.3398 |  | 250 | 18.2283 |  | 14.563 | 13.9781 | 14.6182 |  |  | 4.2808 | 5.0772 | 4.2613 |  |  | 50.2692 | 50.3007 | 50.3108 |  |  | 3.249 | 3.6162 | 2.778 |  |  | 34.7812 | 32.837 | 34.4033
| Q Pulse Length |  |  | 300 | 150 | 100 |  |  |  | 1.8749 | 1.9821 | 1.7232 |  | 1 |  | 1.4091 | 1.3623 | 1.3777 |  | 275 | 20.8487 |  | 16.7208 | 16.1652 | 16.8826 |  |  | 4.583 | 5.4712 | 4.5629 |  |  | 50.0861 | 50.1363 | 50.1547 |  |  | 2.5931 | 3.1164 | 2.5255 |  |  | 33.8803 | 32.0707 | 33.6735
| P_Pi |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.2634 | 2.5389 | 2.1068 |  | 1 |  | 1.4702 | 1.4374 | 1.438 |  | 300 | 23.7587 |  | 19.2452 | 18.4833 | 19.4041 |  |  | 4.8142 | 5.8039 | 4.8095 |  |  | 49.8875 | 49.9315 | 49.9552 |  |  | 2.3392 | 2.7492 | 2.1073 |  |  | 33.3542 | 31.419 | 33.254
| Net Qpow |  |  | 47.74 | 47.67 | 47.55 |  |  |  | 2.2544 | 2.7086 | 2.2301 |  | 1 |  | 1.46 | 1.4552 | 1.4552 |  | 325 | 26.7142 |  | 22.2386 | 21.284 | 22.2635 |  |  | 4.9008 | 5.95 | 4.8996 |  |  | 49.6327 | 49.7006 | 49.7346 |  |  | 2.4208 | 4.0216 | 3.6217 |  |  | 33.4753 | 32.1663 | 34.2521
| Terminator thermal power |  |  | 34.77 | 34.16 | 33.16 |  |  |  | 0.84265 | 0.76218 | 1.0071 |  | 1 |  | 1.2099 | 1.1693 | 1.2499 |  | 400 | 36.1303 |  | 33.6104 | 33.4763 | 33.4391 |  |  | 4.0154 | 4.5014 | 4.0308 |  |  | 50.4112 | 49.8133 | 49.4783 |  |  | 5.2934 | 6.0988 | 5.5709 |  |  | 36.2722 | 35.2183 | 36.6171
| Transistor therm power |  |  | 6.98 | 7.41 | 7.64
| 1-L_Trans/P_Pi |  |  | 0.87453 | 0.87204 | 0.85804
| CoefficientCoolant |  |  | 1.1435 | 1.1467 | 1.1654

## SRI-IPB2-27b
|  |  |  | DC-h2-sri-ipb2-27b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQPulse+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | QPow-coreQPow-PCB-Term | [5 empty] | coreQPow+Term+PCB
HP(NQ) | DCCorePower/deltaHP |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  |  |  | QPow-coreQPow-PCB-Term/(PCB+Term)
9.3409 | 2.4074 | 2.3935 | 2.4246 | 150 | 0.41084 | 0.031682 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | H2 10/05/2016 : 10/06/2016
14.0254 | 2.1196 | 2.1605 | 2.2283 | 200 | 0.43809 | 0.14662
19.078 | 2.0309 | 2.0381 | 2.0708 | 250 | 0.47839 | 0.060571 | [13 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-01.csv:02.csv
|  |  |  | 275 | 0.49517 | 0.060571 |  |  |  | 1.1517 | 1.3129 | 1.2963 |  | 1 |  | 1.2822 | 1.2817 | 1.3171 |  | 250 | 19.093 |  | 15.8732 | 15.4097 | 15.7253 |  |  | 4.081 | 4.6603 | 4.0872 |  |  | 49.5682 | 49.6136 | 49.6378 |  |  | 1.3209 | 2.1046 | 1.4729 |  |  | 31.5256 | 30.0156 | 31.535 |  | 12.6407 | 12.833 | 12.5427 | 0.38484 | 0.39953 | 0.37999 | 36.9275 | 36.7806 | 37.0951
24.8288 | 1.868 | 1.9012 | 1.9315 | 300 | 0.5085 | 0.11611 |  |  |  | 1.5528 | 1.733 | 1.573 |  | 1 |  | 1.3726 | 1.364 | 1.3768 |  | 275 | 21.8848 |  | 18.1166 | 17.6091 | 18.0929 |  |  | 4.3634 | 4.9908 | 4.3699 |  |  | 50.3568 | 50.3897 | 50.3978 |  |  | 1.3546 | 1.8301 | 1.3039 |  |  | 31.1043 | 29.4777 | 31.0377 |  | 13.5345 | 14.0911 | 13.6862 | 0.41697 | 0.45008 | 0.42318 | 36.8223 | 36.2986 | 36.7115
|  |  |  | 325 | 0.52308 | 0.11611 |  |  |  | 1.7265 | 2.043 | 1.789 |  | 1 |  | 1.4179 | 1.4276 | 1.4314 |  | 300 | 24.7683 |  | 20.7053 | 20.0318 | 20.6423 |  |  | 4.5954 | 5.2798 | 4.5965 |  |  | 50.2257 | 50.2591 | 50.2816 |  |  | 1.294 | 2.1073 | 1.5135 |  |  | 30.7632 | 29.1538 | 30.9882 |  | 13.5731 | 13.7182 | 13.1834 | 0.4234 | 0.43883 | 0.40562 | 36.6526 | 36.5409 | 37.0982
31.1403 | 1.8163 | 1.8149 | 1.8322 | 350 | 0.53697 | 0 |  |  |  | 1.8962 | 2.2404 | 1.9537 |  | 1 |  | 1.458 | 1.4661 | 1.4711 |  | 325 | 27.8875 |  | 23.5885 | 22.8661 | 23.5364 |  |  | 4.7225 | 5.4477 | 4.7123 |  |  | 50.0571 | 50.1074 | 50.128 |  |  | 1.5094 | 2.2502 | 1.6883 |  |  | 30.9115 | 29.0322 | 31.0136 |  | 12.9136 | 13.3773 | 12.7137 | 0.39831 | 0.42763 | 0.38878 | 37.1434 | 36.7301 | 37.4142
|  |  |  | 375 | 0.54643 | 0 |  |  |  | 0.96524 | 0.91351 | 1.1376 |  | 1 |  | 1.3264 | 1.2954 | 1.3687 |  | 400 | 38.155 |  | 35.1325 | 35.004 | 34.9587 |  |  | 4.0602 | 4.4056 | 4.0629 |  |  | 49.8757 | 49.9344 | 49.9536 |  |  | 1.5261 | 2.3495 | 1.4835 |  |  | 31.5552 | 30.3223 | 31.7834 |  | 12.7342 | 12.8569 | 12.6238 | 0.38494 | 0.39352 | 0.37947 | 37.1415 | 37.0774 | 37.3298
38.2219 | 1.6924 | 1.732 | 1.7526 | 400 | 0.55862 | 0.094992 | [13 empty] | H2 10/11/2016 : 10/12/2016
46.0205 | 1.6817 | 1.6982 | 1.7136 | 450 | 0.57694 | 0 | [13 empty] | Seq | IPB1_Temp_sequence_100-150ns_50W_250C-400C_H2
54.552 | 1.6679 | 1.6944 | 1.7018 | 500 | 0.58076 | 0 | [13 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-07.csv:08.csv
|  |  |  | 550 | 0.59235 | 0 |  |  |  | 1.0086 | 1.2811 | 1.2566 |  | 1 |  | 1.2407 | 1.2676 | 1.2998 |  | 250 | 19.0193 |  | 15.8859 | 15.3013 | 15.637 |  |  | 4.1897 | 4.7881 | 4.1913 |  |  | 49.7658 | 49.5246 | 49.5468 |  |  | 1.7076 | 2.1836 | 1.5728 |  |  | 31.7914 | 30.1886 | 31.6735 |  | 12.0772 | 12.3643 | 12.1093 | 0.36052 | 0.38194 | 0.36423 | 37.6886 | 37.1602 | 37.4375 | 0.81051
|  |  |  | 600 | 0.59523 | 0 |  |  |  | 1.6166 | 1.8975 | 1.6745 |  | 1 |  | 1.38 | 1.3892 | 1.3928 |  | 275 | 21.8947 |  | 18.0168 | 17.4001 | 17.9578 |  |  | 4.4513 | 5.0952 | 4.4536 |  |  | 50.3144 | 50.3515 | 50.3714 |  |  | 1.3223 | 2.0519 | 1.3496 |  |  | 31.3755 | 29.6812 | 31.2759 |  | 13.1652 | 13.5232 | 13.2922 | 0.40263 | 0.42615 | 0.40742 | 37.1492 | 36.8283 | 37.0791
[10 empty] | 1.762 | 2.162 | 1.8305 |  | 1 |  | 1.4197 | 1.443 | 1.4336 |  | 300 | 24.785 |  | 20.65 | 19.8824 | 20.5769 |  |  | 4.6656 | 5.3702 | 4.6742 |  |  | 50.1771 | 50.2239 | 50.2452 |  |  | 1.2162 | 2.1311 | 1.091 |  |  | 30.8002 | 29.0468 | 30.9441 |  | 13.4952 | 13.6758 | 13.536 | 0.42151 | 0.43864 | 0.42254 | 36.6819 | 36.5481 | 36.7093
[10 empty] | 1.9106 | 2.3669 | 1.9952 |  | 1 |  | 1.4567 | 1.4832 | 1.4744 |  | 325 | 27.8991 |  | 23.5598 | 22.7111 | 23.4754 |  |  | 4.7723 | 5.5246 | 4.7719 |  |  | 50.0029 | 50.0443 | 50.0699 |  |  | 1.4313 | 2.3288 | 1.4142 |  |  | 30.7659 | 28.9484 | 30.8635 |  | 13.0334 | 13.2425 | 13.0203 | 0.4048 | 0.42339 | 0.40338 | 36.9695 | 36.8018 | 37.0496
| \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [8 empty] | 0.92922 | 1.0498 | 1.1184 |  | 1 |  | 1.3153 | 1.3217 | 1.3612 |  | 400 | 38.1627 |  | 35.156 | 34.8312 | 34.9645 |  |  | 4.099 | 4.4905 | 4.1033 |  |  | 49.8027 | 49.8727 | 49.8867 |  |  | 1.3413 | 2.366 | 1.6885 |  |  | 31.6795 | 30.5867 | 31.6821 |  | 12.6829 | 12.4295 | 12.4128 | 0.38409 | 0.37719 | 0.37197 | 37.1198 | 37.4432 | 37.474
[23 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
[23 empty] | 3.1334 | 3.718 | 3.3823 |  |  | 1.2675 | 1.2653 | 1.2137 | [21 empty] | Mean | 37.076
| Q Pulse Length |  |  | 300 | 150 | 100 | [16 empty] | 3.8779 | 4.4946 | 3.9369 |  |  | 1.158 | 1.1673 | 1.1524 | [21 empty] | Std | 0.33066
| P_Pi |  |  | 50 | 50 | 50 | [16 empty] | 4.135 | 4.9025 | 4.208 |  |  | 1.131 | 1.1147 | 1.114 | [21 empty] | CV | 0.0089184
| Net Qpow |  |  | 47.74 | 47.67 | 47.55 | [16 empty] | 4.3393 | 5.188 | 4.4237 |  |  | 1.0985 | 1.0849 | 1.083
| Terminator thermal power |  |  | 34.77 | 34.16 | 33.16 | [16 empty] | 3.0067 | 3.3315 | 3.1982 |  |  | 1.3433 | 1.3982 | 1.2711
| Transistor therm power |  |  | 6.98 | 7.41 | 7.64
| 1-L_Trans/P_Pi |  |  | 0.87453 | 0.87204 | 0.85804
| CoefficientCoolant |  |  | 1.1435 | 1.1467 | 1.1654

## DC-he-ipb1-29b
DC-he-ipb1-29b | data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\IPB1_CoreQ_DC_cal_10-12-16day-01.csv:03.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-400C_He_revC.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
149.9955 | 9.3715 | 0.0001439 |  |  |  |  | 1.5 | 0.49164 | -0.01375 | 1.5 | 0.49164 | 0.49164 | -0.01375
149.9998 | 8.2967 | 2.2695 | 1.0748 | 0.49164 | -0.01375 | 2.1115 | 2 | 0.51685 | 0.039619 | 2 | 0.51685 | 0.51685 | 0.039619
150.0001 | 7.1052 | 4.5405 | 2.2664 |  |  | 2.0034 | 2.5 | 0.54381 | -0.020752 | 2.5 | 0.54381 | 0.54381 | -0.020752
150.0019 | 5.7085 | 7.5209 | 3.6631 |  |  | 2.0532 | 3 | 0.55576 | 0.098123 | 2.75 |  | 0.55067 | -0.020752
150.0003 | 9.3775 | 0.00015787 |  |  |  |  | 3.5 | 0.57419 | 0.15377 | 3 | 0.55576 | 0.55576 | 0.098123
199.9992 | 13.9701 | 0.00014316 |  |  |  |  | 4 | 0.59044 | 0.091456 | 3.25 |  | 0.56704 | 0.098123
200.0016 | 12.8683 | 2.0536 | 1.1018 | 0.51685 | 0.039619 | 1.8639 | 4.5 | 0.58536 | 0.088491 | 3.5 | 0.57419 | 0.57419 | 0
199.9997 | 11.8025 | 4.1197 | 2.1676 |  |  | 1.9006 | 4.5 | 0.58536 | 0.088491 | 3.75 |  | 0.57921 | 0
200.0021 | 10.3907 | 6.8477 | 3.5794 |  |  | 1.9131 | 5 | 0.59435 | -0.036597 | 4 | 0.59044 | 0.59044 | 0.15377
199.9978 | 13.8664 | 0.00013965 | [7 empty] | 4.5 | 0.58536 | 0.58536 | 0
249.9976 | 19.0091 | 0.00011577 | [7 empty] | 5 | 0.59435 | 0.59435 | 0
250.0017 | 18.0043 | 1.855 | 1.0048 | 0.54381 | -0.020752 | 1.8461 | -0.0083949 | 0.083107 | 0.38561 | 5.5 |  | 0.58875 | 0
250 | 17.0301 | 3.7313 | 1.979 |  |  | 1.8855 |  |  |  | 6 |  | 0.58204 | 0
250.003 | 15.6315 | 6.2259 | 3.3776 |  |  | 1.8433
249.9983 | 19.0135 | 0.00012394
300.0009 | 24.763 | 9.6839e-05
300.0012 | 23.473 | 2.1707 | 1.2899 | 0.55576 | 0.098123 | 1.6828
300.0003 | 22.3759 | 4.0719 | 2.3871 |  |  | 1.7058
300.001 | 21.0645 | 6.4988 | 3.6985 |  |  | 1.7572
300 | 24.7626 | 8.6968e-05
350.0009 | 31.0519 | 6.3387e-05
349.9993 | 31.0823 | 2.52 | 1.5 | 0.57419 | 0.15377 | 1.68
350.0015 | 28.8579 | 3.654 | 2.1941 |  |  | 1.6654
350.0002 | 27.6327 | 5.8483 | 3.4193 |  |  | 1.7104
349.9995 | 31.0108 | 5.8871e-05
399.9995 | 38.0917 | 5.4613e-05
400.0015 | 36.6673 | 2.2782 | 1.4244 | 0.59044 | 0.091456 | 1.5994
400.0007 | 35.6087 | 4.0135 | 2.483 |  |  | 1.6164
400.0007 | 34.3342 | 6.2253 | 3.7575 |  |  | 1.6568
399.9985 | 38.0338 | 5.4452e-05
449.9978 | 45.879 | 4.9194e-05
450.0011 | 44.5675 | 2.1472 | 1.3115 | 0.58536 | 0.088491 | 1.6372
449.9999 | 43.5113 | 3.7907 | 2.3678 |  |  | 1.6009
450 | 42.3675 | 5.893 | 3.5116 |  |  | 1.6782
450.0019 | 45.8281 | 4.6419e-05
499.9991 | 54.6237 | 5.2484e-05
499.9997 | 53.4424 | 2.0644 | 1.1813 | 0.59435 | -0.036597 | 1.7475
500.0016 | 52.4726 | 3.6538 | 2.1512 |  |  | 1.6985
500.0008 | 51.282 | 5.6961 | 3.3418 |  |  | 1.7045

## DC-h2-ipb2-28b
DC-h2-ipb2-28b | data | \ISOPERIBOLIC2_DATA/2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-DC_Qk_CAL_H2_200C-600C_day-01.csv : 02.csv
| Seq | \IPB CAL SEQ\IPB2_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_200C-600C_H2.csv
Temp | HP | qSupplyW | deltaQ | M | B | DCCorePower/deltaHP |  | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B(polynomial)
200.0028 | 13.2003 | 9.5475e-05 | [5 empty] | 2.0001 | 0.45225 | 0.046497 | 1.5 | 0.428 | 0.41335 | 0
200.0139 | 12.4387 | 1.6093 | 0.76158 | 0.45225 | 0.046497 | 2.1131 |  | 3 | 0.50073 | -0.0046776 | 2 | 0.45225 | 0.45225 | 0.046497
200.0102 | 11.7184 | 3.1322 | 1.4819 |  |  | 2.1137 |  | 4 | 0.54972 | -0.038901 | 2.5 | 0.4829 | 0.48109 | 0
200.0279 | 10.3188 | 6.2822 | 2.8815 |  |  | 2.1802 |  | 6 | 0.55793 | 0.0030409 | 2.75 | 0.48935 | 0.49486 | 0
199.2974 | 13.3145 | 4.0949e-05 | [8 empty] | 3 | 0.50073 | 0.50073 | -0.0046776
300.038 | 23.5822 | 3.4288e-05 | [5 empty] | x2 | x | b | 3.25 | 0.51297 | 0.51861 | 0
300.0014 | 22.7515 | 1.3128 | 0.66202 | 0.50073 | -0.0046776 | 1.9831 | M | -0.010121 | 0.10822 | 0.27379 | 3.5 | 0.52522 | 0.52858 | 0
299.9994 | 22.1466 | 2.567 | 1.2669 |  |  | 2.0262 |  |  |  |  | 3.75 | 0.53747 | 0.53729 | 0
299.995 | 20.8162 | 5.1875 | 2.5973 |  |  | 1.9973 |  |  |  |  | 4 | 0.54972 | 0.54972 | -0.038901
300.0046 | 23.4135 | 4.1831e-05 | [8 empty] | 4.5 | 0.55177 | 0.55584 | 0
400.0551 | 36.1772 | 3.4729e-05 | [8 empty] | 5 | 0.55383 | 0.56187 | 0
399.9991 | 35.4651 | 1.0984 | 0.56349 | 0.54972 | -0.038901 | 1.9493 |  |  |  |  | 5.5 | 0.55588 | 0.56285 | 0
399.998 | 34.8823 | 2.1521 | 1.1463 |  |  | 1.8775 |  |  |  |  | 6 | 0.55793 | 0.55793 | 0.0030409
399.9955 | 33.67 | 4.3625 | 2.3586 |  |  | 1.8496
400.0112 | 36.0286 | 4.7746e-05
600.0011 | 71.9128 | 3.5898e-05
599.9964 | 71.3421 | 0.97601 | 0.5707 | 0.55793 | 0.0030409 | 1.7102
599.9966 | 70.8735 | 1.9184 | 1.0393 |  |  | 1.8459
599.9919 | 69.7222 | 3.9012 | 2.1906 |  |  | 1.7809

## DC-h2-sri-ipb2-27b
DC-h2-sri-ipb2-27b | data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-11.csv:13.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-400C_H2_revA.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
121.4584 | 9.3409 | 0.000656 |  |  |  |  | 1.5001 | 0.41084 | 0.031682 | 1.5 | 0.41084 | 0.41084 | 0.031682 | 0.41335 | -0.0025117 | 0.49164
150.0139 | 7.6455 | 4.0816 | 1.6954 | 0.41084 | 0.031682 | 2.4074 | 2 | 0.43809 | 0.14662 | 2 | 0.43809 | 0.43809 | 0.14662 | 0.45225 | -0.014158 | 0.51685
149.9906 | 5.9639 | 8.0829 | 3.377 |  |  | 2.3935 | 2.5 | 0.47839 | 0.060571 | 2.5 | 0.47839 | 0.47839 | 0.060571 | 0.48109 | -0.0026986 | 0.54381
150.0048 | 4.0993 | 12.7088 | 5.2416 |  |  | 2.4246 | 3 | 0.5085 | 0.11611 | 2.75 |  | 0.49517 | 0.060571 | 0.49486 | 0.00031425 | 0.55067
149.9977 | 9.3409 | 0.000641 |  |  |  |  | 3.5 | 0.53697 | 0.094992 | 3 | 0.5085 | 0.5085 | 0.11611 | 0.50073 | 0.0077751 | 0.55576
199.9911 | 14.0254 | 0.000565 |  |  |  |  | 4.0002 | 0.55862 | 0.13794 | 3.25 |  | 0.52308 | 0.11611 | 0.51861 | 0.0044715 | 0.56704
200.0037 | 12.2665 | 3.7283 | 1.759 | 0.43809 | 0.14662 | 2.1196 | 4.5 | 0.57694 | 0.075687 | 3.5 | 0.53697 | 0.53697 | 0 | 0.52858 | 0.0083827 | 0.57419
200.0053 | 10.5913 | 7.4193 | 3.4341 |  |  | 2.1605 | 5 | 0.58076 | 0.068618 | 3.75 |  | 0.54643 | 0 | 0.53729 | 0.0091395 | 0.57921
199.9913 | 8.5399 | 12.2236 | 5.4856 |  |  | 2.2283 |  |  |  | 4 | 0.55862 | 0.55862 | 0.094992 | 0.54972 | 0.0088955 | 0.59044
200.0043 | 14.0178 | 0.000565 | [7 empty] | 4.5 | 0.57694 | 0.57694 | 0 | 0.55584 | 0.021099 | 0.58536
250.0042 | 19.078 | 0.000481 | [7 empty] | 5 | 0.58076 | 0.58076 | 0 | 0.56187 | 0.018892 | 0.59435
249.9997 | 17.4025 | 3.4028 | 1.6756 | 0.47839 | 0.060571 | 2.0309 | -0.0090995 | 0.11041 | 0.26037 | 5.5 |  | 0.59235 | 0 | 0.56285 | 0.0295 | 0.58875
250.0052 | 15.7434 | 6.7965 | 3.3346 |  |  | 2.0381 |  |  |  | 6 |  | 0.59523 | 0 | 0.55793 | 0.037296 | 0.58204
250.0139 | 13.644 | 11.2528 | 5.434 |  |  | 2.0708
250.0083 | 19.0711 | 0.000517
299.9902 | 24.8288 | 0.000453
299.9966 | 22.6757 | 4.0222 | 2.1532 | 0.5085 | 0.11611 | 1.868
300.0005 | 20.8935 | 7.4817 | 3.9353 |  |  | 1.9012
300.008 | 18.6894 | 11.858 | 6.1394 |  |  | 1.9315
300.0024 | 24.7975 | 0.000461
349.9933 | 31.1403 | 0.000408
350.0003 | 29.144 | 3.626 | 1.9963 | 0.53697 | 0.094992 | 1.8163
349.9906 | 27.4092 | 6.7717 | 3.7312 |  |  | 1.8149
349.9995 | 25.2627 | 10.769 | 5.8776 |  |  | 1.8322
349.9942 | 31.1791 | 0.000416
399.9936 | 38.2219 | 0.000391
400.0155 | 35.7147 | 4.2431 | 2.5072 | 0.55862 | 0.13794 | 1.6924
400.005 | 33.9168 | 7.4564 | 4.3051 |  |  | 1.732
399.9974 | 31.6815 | 11.4628 | 6.5404 |  |  | 1.7526
399.9998 | 38.1822 | 0.00040439
450.0002 | 46.0205 | 0.00036161
449.9999 | 43.638 | 4.0066 | 2.3826 | 0.57694 | 0.075687 | 1.6817
449.9999 | 41.8686 | 7.0506 | 4.1519 |  |  | 1.6982
450.0007 | 39.6819 | 10.8621 | 6.3387 |  |  | 1.7136
449.9989 | 45.9528 | 0.00035252
500.0003 | 54.552 | 0.00034065
500.0003 | 52.2678 | 3.8098 | 2.2842 | 0.58076 | 0.068618 | 1.6679
500.0007 | 50.5908 | 6.7116 | 3.9612 |  |  | 1.6944
499.9992 | 48.4706 | 10.3491 | 6.0813 |  |  | 1.7018

## 28b
Core: | 28B | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls
IPB: | 2
Gas: | Hydrogen
Temp (C) | Qpulse/dc | deltaQout | m | b | 200 | 0.54807 | -0.038688
200 | 1.6098 | 0.84656 | 0.54807 | -0.038688 | 300 | 0.48615 | 0.026553
| 3.1326 | 1.6738 |  |  | 400 | 0.42987 | 0.022195
| 6.2825 | 3.406 |  |  | 600 | 0.41723 | -0.016399
300 | 1.3127 | 0.67168 | 0.48615 | 0.026553
| 2.567 | 1.2642
| 5.1886 | 2.5523
400 | 1.0989 | 0.49066 | 0.42987 | 0.022195
| 2.152 | 0.95303
| 4.3627 | 1.8957
600 | 0.97473 | 0.38923 | 0.41723 | -0.016399
| 1.917 | 0.78497
| 3.8989 | 1.6098