## summary
|  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150
Temp
150 | 0.01 | 1.0038 | 1.0107 | 0.95801 | 1.0192 | 1.0508 | 0.96241 | 0.98066 | 0.95564 | 0.97693 | 0.9993 | 1.5931 | 1.4912 | 1.6526 | 1.6763 | 1.4827 | 1.7112
200 | 0.007 | 1.014 | 1.0007 | 0.97104 | 1.0238 | 1.0596 | 0.96925 | 0.99745 | 0.96664 | 1.0002 | 0.995 | 1.6227 | 1.526 | 1.6663 | 1.6641 | 1.5005 | 1.7261
250 | 0.0046 | 0.99533 | 1.0017 | 0.97713 | 0.98689 | 1.0315 | 0.92436 | 0.95627 | 0.94985 | 0.9932 | 0.96574 | 1.5351 | 1.4445 | 1.5709 | 1.601 | 1.3828 | 1.6023
300 | 0.003 | 0.95144 | 0.98104 | 1.0036 | 1.0074 | 1.0517 |  | 0.96107 | 0.93784 | 0.91903 | 0.9222 | 1.479 | 1.4076 | 1.5003 | 1.5399 | 1.4001 | 1.5785
350 | 0.003 | 1.0466 | 1.01 | 1.0082 | 1.0358 | 1.0891 |  | 0.91509 | 0.95579 | 0.98017 | 0.97562 |  |  |  | 1.5664 | 1.4254 | 1.625
400 | 0.003 | 1.0992 | 1.0587 | 1.072 |  | 1.1257 | 0.99337 | 1 | 0.98883 | 1.0102 | 1.0059 |  |  |  | 1.6339 | 1.4568

## he-10042016
Temp | QPulseWidth(ns) | Qfreq | HP | CoreQPower | OutT1 | InT1 | Pin | HP drop | Kbs | InT-outT | Kas | CoreT-outT | Pout | COP | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error
150.0002 | 100 | 10 | 9.4015 | 0 | 25.3723 | 142.5186 | 0 |  | 0.01 | 117.1463 | 0.01 | 124.6279 |  |  | 0.025716 | 0.0095286 | 0 | 0.0056941 | 0.0059311
150.0124 | 300 | 18.2032 | 6.8879 | 4.9215 | 25.4242 | 143.4984 | 4.9215 | 2.5136 |  | 118.0743 |  | 124.5883 | 4.9402 | 1.0038 | 0.17823 | 0.0080488 | 0.019218 | 0.037845 | 0.0057447
150.0016 | 150 | 40.7266 | 6.6873 | 5.0887 | 25.4278 | 143.7176 | 5.0887 | 2.7142 |  | 118.2899 |  | 124.5739 | 5.1429 | 1.0107 | 0.20776 | 0.0079373 | 0.018675 | 0.0063997 | 0.0073897
149.9997 | 100 | 72.1619 | 6.7736 | 5.2778 | 25.4263 | 143.6735 | 5.2778 | 2.628 |  | 118.2472 |  | 124.5734 | 5.0562 | 0.95801 | 0.2102 | 0.0086762 | 0.018587 | 0.0063637 | 0.005616
150.0001 | 150 | 40.5496 | 6.6523 | 5.0804 | 25.4283 | 143.7337 | 5.0804 | 2.7493 |  | 118.3055 |  | 124.5719 | 5.178 | 1.0192 | 0.18913 | 0.010545 | 0.015417 | 0.0063198 | 0.0074769
150.0006 | 300 | 18.1101 | 6.6736 | 4.9087 | 25.4263 | 143.8356 | 4.9087 | 2.728 |  | 118.4093 |  | 124.5743 | 5.1578 | 1.0508 | 0.14332 | 0.0072147 | 0.01696 | 0.0070543 | 0.0059951
149.9856 | 100 | 17.9533 | 9.1746 | 0 | 25.3722 | 142.8629 | 0 |  |  | 117.4907 |  | 124.6134 |  |  | 0.032616 | 0.0083754 | 0 | 0.035536 | 0.0058842
200.0006 | 300 | 10 | 14.0026 | 0 | 25.4322 | 189.0453 | 0 |  | 0.007 | 163.6131 | 0.007 | 174.5684 |  |  | 0.028452 | 0.011532 | 0 | 0.0062044 | 0.0080054
200.0135 | 300 | 18.57 | 11.0592 | 5.2431 | 25.4768 | 189.9695 | 5.2431 | 2.9434 |  | 164.4927 |  | 174.5366 | 5.3166 | 1.014 | 0.22154 | 0.0091414 | 0.019919 | 0.033793 | 0.0077689
200.0006 | 150 | 41.3302 | 10.9373 | 5.4358 | 25.4697 | 190.1456 | 5.4358 | 3.0653 |  | 164.6759 |  | 174.5309 | 5.4398 | 1.0007 | 0.20285 | 0.0091894 | 0.024022 | 0.0065071 | 0.0060782
199.9997 | 100 | 73.0679 | 10.8996 | 5.6402 | 25.4729 | 190.0781 | 5.6402 | 3.103 |  | 164.6052 |  | 174.5268 | 5.4769 | 0.97104 | 0.2929 | 0.0090834 | 0.017074 | 0.0075779 | 0.0061228
200.0004 | 150 | 41.1353 | 10.8204 | 5.4277 | 25.468 | 190.1533 | 5.4277 | 3.1822 |  | 164.6853 |  | 174.5324 | 5.5567 | 1.0238 | 0.26915 | 0.0073302 | 0.017091 | 0.0057537 | 0.0069035
200.001 | 300 | 18.4731 | 10.8128 | 5.2519 | 25.4686 | 190.2705 | 5.2519 | 3.1898 |  | 164.8018 |  | 174.5324 | 5.5652 | 1.0596 | 0.18849 | 0.0075171 | 0.020462 | 0.0074511 | 0.0072775
199.9871 | 100 | 0.1 | 13.7609 | 0 | 25.4158 | 189.3007 | 0 |  |  | 163.8849 |  | 174.5713 |  |  | 0.032982 | 0.0072178 | 0 | 0.035353 | 0.0058838
250 | 100 | 10 | 19.1085 | 0 | 25.4782 | 235.1856 | 0 |  | 0.0046 | 209.7074 | 0.0046 | 224.5218 |  |  | 0.026404 | 0.0095208 | 0 | 0.0083539 | 0.0069472
250.0117 | 300 | 18.9708 | 15.5036 | 5.6324 | 25.5303 | 236.0779 | 5.6324 | 3.605 |  | 210.5476 |  | 224.4815 | 5.6061 | 0.99533 | 0.20453 | 0.0061631 | 0.023827 | 0.030214 | 0.0061889
250.0008 | 150 | 42.1604 | 15.2265 | 5.8733 | 25.5372 | 236.1799 | 5.8733 | 3.882 |  | 210.6426 |  | 224.4636 | 5.8835 | 1.0017 | 0.36405 | 0.0093249 | 0.016628 | 0.0063898 | 0.0080732
250.0007 | 100 | 74.2972 | 15.1439 | 6.1051 | 25.5582 | 236.0702 | 6.1051 | 3.9647 |  | 210.512 |  | 224.4424 | 5.9655 | 0.97713 | 0.31338 | 0.010731 | 0.014409 | 0.0077339 | 0.0066528
250.0009 | 150 | 41.9829 | 15.3271 | 5.8594 | 25.5669 | 236.1662 | 5.8594 | 3.7814 |  | 210.5993 |  | 224.434 | 5.7826 | 0.98689 | 0.32186 | 0.0090695 | 0.016647 | 0.0079833 | 0.0073345
250.001 | 300 | 18.8329 | 15.3052 | 5.6279 | 25.5796 | 236.3257 | 5.6279 | 3.8033 |  | 210.746 |  | 224.4213 | 5.8051 | 1.0315 | 0.24809 | 0.0054023 | 0.034365 | 0.0067012 | 0.0061773
249.9874 | 100 | 18.4957 | 18.9078 | 0 | 25.5229 | 235.3699 | 0 |  |  | 209.847 |  | 224.4645 |  |  | 0.04187 | 0.0065207 | 0 | 0.031811 | 0.0071427
300 | 100 | 10 | 24.8623 | 0 | 25.6667 | 281.0895 | 0 |  | 0.003 | 255.4228 | 0.003 | 274.3333 |  |  | 0.025004 | 0.0073414 | 0 | 0.0048365 | 0.0087664
300.015 | 300 | 19.3516 | 20.7337 | 6.0119 | 25.7243 | 281.8763 | 6.0119 | 4.1286 |  | 256.152 |  | 274.2907 | 5.7199 | 0.95144 | 0.25244 | 0.0085721 | 0.021603 | 0.031547 | 0.0067532
300.0004 | 150 | 43.2105 | 20.283 | 6.2898 | 25.744 | 281.9108 | 6.2898 | 4.5792 |  | 256.1668 |  | 274.2564 | 6.1705 | 0.98104 | 0.38886 | 0.0088409 | 0.016173 | 0.0058319 | 0.0065372
299.9988 | 100 | 76.2807 | 20.0731 | 6.3569 | 25.7353 | 281.7213 | 6.3569 | 4.7892 |  | 255.986 |  | 274.2635 | 6.3799 | 1.0036 | 0.34019 | 0.0076736 | 0.023476 | 0.0067872 | 0.0056587
299.9996 | 150 | 42.7241 | 20.3056 | 6.1023 | 25.7398 | 281.8545 | 6.1023 | 4.5566 |  | 256.1146 |  | 274.2598 | 6.1478 | 1.0074 | 0.44152 | 0.0067449 | 0.01942 | 0.0065573 | 0.0063623
300.0011 | 300 | 19.2174 | 20.464 | 5.6955 | 25.7648 | 282.0763 | 5.6955 | 4.3983 |  | 256.3116 |  | 274.2363 | 5.9899 | 1.0517 | 0.27651 | 0.0093459 | 0.017775 | 0.0073836 | 0.0060867
299.987 | 100 | 19.3268 | 24.6674 | 0 | 25.7188 | 281.204 | 0 |  |  | 255.4852 |  | 274.2681 |  |  | 0.034637 | 0.0087358 | 0 | 0.034124 | 0.0073339
349.9996 | 100 | 10 | 31.2505 | 0 | 25.7804 | 326.6929 | 0 |  | 0.003 | 300.9125 | 0.003 | 324.2192 |  |  | 0.03379 | 0.008212 | 0 | 0.0073814 | 0.006504
350.0129 | 300 | 18.8752 | 26.9127 | 5.939 | 25.8382 | 327.589 | 5.939 | 4.3378 |  | 301.7508 |  | 324.1746 | 6.2156 | 1.0466 | 0.20827 | 0.008116 | 0.020367 | 0.03225 | 0.0060734
349.9997 | 150 | 42.3962 | 26.8727 | 6.1942 | 25.8377 | 327.7291 | 6.1942 | 4.3778 |  | 301.8914 |  | 324.162 | 6.2559 | 1.01 | 0.20706 | 0.0070903 | 0.01883 | 0.0056732 | 0.0052335
350.0002 | 100 | 76.006 | 26.7277 | 6.3486 | 25.8354 | 327.6537 | 6.3486 | 4.5228 |  | 301.8183 |  | 324.1648 | 6.4008 | 1.0082 | 0.23741 | 0.0075582 | 0.019504 | 0.0068518 | 0.0067848
350.0011 | 150 | 43.0262 | 26.7275 | 6.1802 | 25.8285 | 327.7327 | 6.1802 | 4.5231 |  | 301.9042 |  | 324.1726 | 6.4013 | 1.0358 | 0.34995 | 0.0073918 | 0.016283 | 0.0063592 | 0.0068015
350.001 | 300 | 19.4517 | 26.672 | 5.9286 | 25.8274 | 327.8154 | 5.9286 | 4.5785 |  | 301.988 |  | 324.1736 | 6.457 | 1.0891 | 0.24713 | 0.0073758 | 0.015169 | 0.0079948 | 0.0073916
349.9865 | 100 | 18.859 | 30.9993 | 0 | 25.772 | 326.7996 | 0 |  |  | 301.0275 |  | 324.2144 |  |  | 0.04484 | 0.0072426 | 0 | 0.031665 | 0.0072252
400.0001 | 100 | 10 | 38.2607 | 0 | 25.8685 | 372.2135 | 0 |  | 0.003 | 346.345 | 0.003 | 374.1316 |  |  | 0.03105 | 0.0067121 | 0 | 0.0069901 | 0.0061348
400.0161 | 300 | 19.0483 | 33.6565 | 6.1577 | 25.9198 | 373.2495 | 6.1577 | 4.6042 |  | 347.3296 |  | 374.0962 | 6.7685 | 1.0992 | 0.33749 | 0.0072241 | 0.021536 | 0.031608 | 0.0062876
400.001 | 150 | 41.7692 | 33.7392 | 6.3159 | 25.9162 | 373.4549 | 6.3159 | 4.5216 |  | 347.5387 |  | 374.0848 | 6.6864 | 1.0587 | 0.52968 | 0.0093057 | 0.015883 | 0.0062251 | 0.0076271
399.9983 | 100 | 72.7259 | 33.5824 | 6.3835 | 25.9154 | 373.4686 | 6.3835 | 4.6784 |  | 347.5532 |  | 374.0828 | 6.8433 | 1.072 | 0.5616 | 0.0073177 | 0.02095 | 0.0063116 | 0.0079108
400.0011 | 150 | 41.6547 | 33.6386 | 0 | 25.9153 | 373.4714 |  | 4.6221 |  | 347.5561 |  | 374.0858 | 6.787 |  | 0.48754 | 0.0076351 | 0 | 0.006211 | 0.0056095
400.0001 | 300 | 18.9537 | 33.5246 | 6.1308 | 25.9125 | 373.4885 | 6.1308 | 4.7362 |  | 347.576 |  | 374.0876 | 6.9012 | 1.1257 | 0.39781 | 0.0073497 | 0.041957 | 0.0044424 | 0.0049658
399.9868 | 100 | 19.4742 | 38.0325 | 0 | 25.8526 | 372.369 | 0 |  |  | 346.5164 |  | 374.1341 | 2.162 |  | 0.046049 | 0.0097718 | 0 | 0.02981 | 0.0079184

## he-10182016
Temp | QL | QF | HP | CoreQPower | OutT1 | InT1 | InT2 | Pin | HP drop | Kba | InT-outT | Kas | CoreT-outT | Pout | COP | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error
149.9999 | 100 | 10.0008 | 9.482 | 0 | 25.4232 | 143.2156 | 143.382 | 0 |  | 0.01 | 117.7924 | 0.01 | 124.5767 |  |  | 0.025633 | 0.0087542 | 0 | 0.0070826 | 0.0060784
150.0137 | 300 | 19.3691 | 6.9737 | 5.1346 | 25.4683 | 144.2544 | 144.4148 | 5.1346 | 2.5083 |  | 118.7862 |  | 124.5454 | 4.9416 | 0.96241 | 0.092415 | 0.0086448 | 0.023817 | 0.033917 | 0.0065788
150.0006 | 150 | 43.2028 | 6.8866 | 5.129 | 25.4752 | 144.3952 | 144.5608 | 5.129 | 2.5954 |  | 118.92 |  | 124.5254 | 5.0298 | 0.98066 | 0.05734 | 0.0078896 | 0.017267 | 0.0058997 | 0.0070654
150.001 | 100 | 75.8584 | 6.931 | 5.2163 | 25.4559 | 144.3064 | 144.4697 | 5.2163 | 2.551 |  | 118.8506 |  | 124.5452 | 4.9849 | 0.95564 | 0.074456 | 0.0088439 | 0.021521 | 0.0082326 | 0.0066105
149.9998 | 150 | 43.5677 | 6.9121 | 5.1229 | 25.4565 | 144.3997 | 144.5669 | 5.1229 | 2.5698 |  | 118.9432 |  | 124.5433 | 5.0047 | 0.97693 | 0.10513 | 0.0069811 | 0.02158 | 0.0071988 | 0.0063755
150.0013 | 300 | 19.9061 | 6.769 | 5.1529 | 25.4506 | 144.536 | 144.7042 | 5.1529 | 2.7129 |  | 119.0854 |  | 124.5508 | 5.1493 | 0.9993 | 0.12151 | 0.0075123 | 0.024139 | 0.0059248 | 0.0068765
149.9862 | 100 | 19.5408 | 9.2511 | 0 | 25.383 | 143.5182 | 143.6804 | 0 |  |  | 118.1352 |  | 124.6033 |  |  | 0.036189 | 0.0093246 | 0 | 0.035213 | 0.0086496
200.0006 | 300 | 10 | 14.0795 | 0 | 25.4519 | 189.9478 | 190.1168 | 0 |  | 0.007 | 164.4959 | 0.007 | 174.5487 |  |  | 0.015254 | 0.0067953 | 0 | 0.0081801 | 0.0062036
200.0118 | 300 | 19.5418 | 11.1175 | 5.5109 | 25.5038 | 190.9233 | 191.0915 | 5.5109 | 2.962 |  | 165.4195 |  | 174.508 | 5.3415 | 0.96925 | 0.1431 | 0.0084653 | 0.019664 | 0.029221 | 0.0068292
200 | 150 | 42.5638 | 10.9958 | 5.478 | 25.493 | 191.0307 | 191.203 | 5.478 | 3.0837 |  | 165.5377 |  | 174.507 | 5.464 | 0.99745 | 0.19823 | 0.0083869 | 0.022133 | 0.0072658 | 0.0074081
200.0004 | 100 | 73.4272 | 11.0637 | 5.5818 | 25.4734 | 190.9285 | 191.0859 | 5.5818 | 3.0158 |  | 165.455 |  | 174.5269 | 5.3957 | 0.96664 | 0.16462 | 0.011606 | 1.0028 | 0.0084094 | 0.0094204
200.0004 | 150 | 42.4806 | 10.9752 | 5.484 | 25.4727 | 191.0275 | 191.1838 | 5.484 | 3.1043 |  | 165.5548 |  | 174.5277 | 5.4849 | 1.0002 | 0.19931 | 0.007044 | 0.014728 | 0.0074829 | 0.0075356
200.002 | 300 | 19.487 | 10.9708 | 5.518 | 25.4748 | 191.1862 | 191.3487 | 5.518 | 3.1087 |  | 165.7115 |  | 174.5272 | 5.4903 | 0.995 | 0.20029 | 0.0099284 | 0.019548 | 0.0093099 | 0.0092404
199.9858 | 100 | 0.1 | 13.8543 | 0 | 25.419 | 190.1539 | 190.3173 | 0 |  |  | 164.7349 |  | 174.5667 |  |  | 0.039284 | 0.0096229 | 0 | 0.035532 | 0.0081545
250.0013 | 100 | 10 | 19.1665 | 0 | 25.5043 | 236.1201 | 236.2733 | 0 |  | 0.0046 | 210.6158 | 0.0046 | 224.4969 |  |  | 0.029568 | 0.0079235 | 0 | 0.0060709 | 0.0075969
250.0126 | 300 | 19.9185 | 15.6932 | 5.927 | 25.5487 | 237.0261 | 237.1838 | 5.927 | 3.4733 |  | 211.4774 |  | 224.4639 | 5.4787 | 0.92436 | 0.19144 | 0.0088438 | 0.021634 | 0.030895 | 0.0065762
249.9984 | 150 | 43.287 | 15.4849 | 5.9472 | 25.5419 | 237.075 | 237.2416 | 5.9472 | 3.6816 |  | 211.5331 |  | 224.4565 | 5.6871 | 0.95627 | 0.20489 | 0.0075746 | 0.0212 | 0.0063565 | 0.0069944
249.9991 | 100 | 74.6944 | 15.3705 | 6.1073 | 25.5358 | 236.9468 | 237.108 | 6.1073 | 3.796 |  | 211.4109 |  | 224.4633 | 5.801 | 0.94985 | 0.16803 | 0.0070755 | 0.022078 | 0.0066802 | 0.006226
250.0002 | 150 | 43.2412 | 15.2658 | 5.9468 | 25.5317 | 237.0778 | 237.2417 | 5.9468 | 3.9007 |  | 211.5462 |  | 224.4685 | 5.9063 | 0.9932 | 0.17223 | 0.0095059 | 0.020347 | 0.0092448 | 0.006731
250.001 | 300 | 19.8329 | 15.4476 | 5.9286 | 25.5348 | 237.2872 | 237.4495 | 5.9286 | 3.7189 |  | 211.7524 |  | 224.4662 | 5.7255 | 0.96574 | 0.19345 | 0.0095271 | 0.018151 | 0.0068565 | 0.0077977
249.9855 | 100 | 20.1005 | 18.939 | 0 | 25.4796 | 236.2933 | 236.445 | 0 |  |  | 210.8137 |  | 224.5059 |  |  | 0.0396 | 0.0088374 | 0 | 0.031951 | 0.0091577
300.0003 | 100 | 10 | 24.8586 | 0 | 25.5965 | 282.132 | 282.2837 | 0 |  | 0.003 | 256.5354 | 0.003 | 274.4038 |  |  | 0.021104 | 0.0079862 | 0 | 0.0077741 | 0.0072759
300.0133 | 300 | 20.3501 | 20.6463 | 332.2979 | 25.6624 | 282.9961 | 283.1461 | 332.2979 | 4.2123 |  | 257.3337 |  | 274.3509 | 5.8073 |  | 0.24362 | 0.010456 | 1.1557e-13 | 0.029517 | 0.0054691
300 | 150 | 44.2918 | 20.2485 | 6.4563 | 25.6632 | 282.9688 | 283.1189 | 6.4563 | 4.61 |  | 257.3056 |  | 274.3367 | 6.205 | 0.96107 | 0.28014 | 0.0088249 | 0.022049 | 0.0070948 | 0.0071154
299.9991 | 100 | 76.5493 | 20.2267 | 6.6386 | 25.7049 | 282.7598 | 282.9031 | 6.6386 | 4.6319 |  | 257.0549 |  | 274.2942 | 6.2259 | 0.93784 | 0.23126 | 0.0084443 | 0.018569 | 0.008598 | 0.0086082
300.0014 | 150 | 44.2041 | 20.5357 | 6.4386 | 25.7244 | 282.9244 | 283.0827 | 6.4386 | 4.3228 |  | 257.2 |  | 274.277 | 5.9173 | 0.91903 | 0.2704 | 0.0067325 | 0.024494 | 0.0080314 | 0.0080084
300.0025 | 300 | 20.2542 | 20.5869 | 6.3616 | 25.7635 | 283.1783 | 283.3394 | 6.3616 | 4.2717 |  | 257.4148 |  | 274.239 | 5.8666 | 0.9222 | 0.25915 | 0.0072408 | 0.025 | 0.0074362 | 0.0091523
299.985 | 100 | 20.0568 | 24.7272 | 0 | 25.7193 | 282.233 | 282.3864 | 0 |  |  | 256.5137 |  | 274.2657 |  |  | 0.042475 | 0.0089539 | 0 | 0.031116 | 0.0058133
350.0007 | 100 | 10 | 31.3108 | 0 | 25.8271 | 327.7976 | 327.9667 | 0 |  | 0.003 | 301.9705 | 0.003 | 324.1736 |  |  | 0.017687 | 0.0063217 | 0 | 0.0079335 | 0.0073093
350.0143 | 300 | 20.5593 | 26.9449 | 3.8602 | 25.8856 | 328.7958 | 328.9529 | 3.8602 | 4.366 |  | 302.9102 |  | 324.1287 | 6.2471 |  | 0.28363 | 0.0086965 | 3.3056 | 0.030925 | 0.0075061
350.0299 | 150 | 44.0769 | 27.2697 | 6.4707 | 25.8816 | 328.4425 | 328.6145 | 6.4707 | 4.0412 |  | 302.561 |  | 324.1483 | 5.9213 | 0.91509 | 0.27413 | 0.0090116 | 0.021493 | 0.048766 | 0.0077216
350.0011 | 100 | 76.1772 | 26.942 | 6.5391 | 25.8859 | 328.8159 | 328.9774 | 6.5391 | 4.3688 |  | 302.93 |  | 324.1152 | 6.25 | 0.95579 | 0.27304 | 0.0078037 | 0.018278 | 0.0050809 | 0.0064381
350.0009 | 150 | 43.9806 | 26.8498 | 6.4709 | 25.8777 | 328.9173 | 329.0839 | 6.4709 | 4.4611 |  | 303.0397 |  | 324.1232 | 6.3426 | 0.98017 | 0.27958 | 0.0065623 | 0.023519 | 0.0053361 | 0.0062038
350.0003 | 300 | 20.2199 | 26.7644 | 6.589 | 25.875 | 329.0275 | 329.1913 | 6.589 | 4.5465 |  | 303.1524 |  | 324.1253 | 6.4283 | 0.97562 | 0.31282 | 0.0082825 | 0.019983 | 0.006157 | 0.0075869
349.9851 | 100 | 20.7147 | 31.0887 | 0 | 25.8167 | 327.9427 | 328.1031 | 0 |  |  | 302.126 |  | 324.1684 |  |  | 0.035168 | 0.006369 | 0 | 0.031251 | 0.0065624
400.0009 | 100 | 10 | 38.3168 | 0 | 25.9156 | 373.3375 | 373.4956 | 0 |  | 0.003 | 347.4218 | 0.003 | 374.0852 |  |  | 0.024126 | 0.0066863 | 0 | 0.0055962 | 0.0063905
400.0171 | 300 | 20.5574 | 33.7017 | 6.8281 | 25.9651 | 374.4941 | 374.6534 | 6.8281 | 4.6151 |  | 348.529 |  | 374.052 | 6.7828 | 0.99337 | 0.29271 | 0.0083264 | 0.015773 | 0.028881 | 0.0083607
400.0004 | 150 | 44.2019 | 33.9092 | 6.5759 | 25.9556 | 374.6809 | 374.8384 | 6.5759 | 4.4076 |  | 348.7252 |  | 374.0447 | 6.5759 | 1 | 0.35764 | 0.007739 | 0.025218 | 0.0066629 | 0.0056679
400.0007 | 100 | 75.8951 | 34.0089 | 6.5495 | 25.9334 | 374.6848 | 374.8376 | 6.5495 | 4.3078 |  | 348.7514 |  | 374.0673 | 6.4763 | 0.98883 | 0.28261 | 0.008417 | 0.026634 | 0.0066329 | 0.006852
400.0001 | 150 | 44.1435 | 33.8215 | 6.5963 | 25.9355 | 374.6924 | 374.8483 | 6.5963 | 4.4952 |  | 348.7568 |  | 374.0645 | 6.6637 | 1.0102 | 0.338 | 0.0099266 | 0.025506 | 0.0051027 | 0.006536
400.0007 | 300 | 20.4744 | 33.6108 | 6.8341 | 25.9281 | 374.7373 | 374.8969 | 6.8341 | 4.7059 |  | 348.8092 |  | 374.0725 | 6.8746 | 1.0059 | 0.29263 | 0.0078005 | 0.024589 | 0.0066321 | 0.0079695
399.9861 | 100 | 20.4047 | 38.0675 | 0 | 25.8622 | 373.5309 | 373.6854 | 0 |  |  | 347.6687 |  | 374.1239 | 2.1654 |  | 0.038352 | 0.0091146 | 0 | 0.027002 | 0.0066695

## h2-10272016
Temp | QL | QF | HP | CoreQPower | OutT1 | InT1 | InT2 | Pin | HP drop | Kba | InT-outT | Kas | CoreT-outT | Pout | COP | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error
149.9936 | 100 | 72.2892 | 9.3971 | 0 | 25.4158 | 143.3233 | 143.4811 | 0 |  | 0.01 | 117.9075 | 0.01 | 124.5779 |  |  | 0.021548 | 0.0061702 | 0 | 0.018844 | 0.0084531
150.0059 | 150 | 39.6216 | 7.5822 | 2.6621 | 25.4469 | 143.4908 | 143.6453 | 2.6621 | 1.8149 |  | 118.0438 |  | 124.559 | 4.2409 | 1.5931 | 0.070575 | 0.0088682 | 0.015632 | 0.016435 | 0.005911
150.0007 | 100 | 71.2255 | 7.2579 | 3.0622 | 25.4393 | 143.6027 | 143.763 | 3.0622 | 2.1393 |  | 118.1633 |  | 124.5613 | 4.5665 | 1.4912 | 0.066736 | 0.0085693 | 0.019928 | 0.0060154 | 0.0068763
150.0004 | 150 | 39.5172 | 7.4318 | 2.6584 | 25.4295 | 143.6518 | 143.8 | 2.6584 | 1.9653 |  | 118.2224 |  | 124.571 | 4.3932 | 1.6526 | 0.048142 | 0.0081401 | 0 | 0.0064747 | 0.0063365
149.9936 | 100 | 10 | 9.3686 | 0 | 25.3932 | 143.3518 | 143.501 | 0 |  |  | 117.9586 |  | 124.6004 |  |  | 0.020963 | 0.0077405 | 0 | 0.01637 | 0.0076936
199.9987 | 300 | 10 | 14.1651 | 0 | 25.4726 | 190.4716 | 190.6246 | 0 |  | 0.007 | 164.999 | 0.007 | 174.5261 |  |  | 0.026501 | 0.0083979 | 0 | 0.008111 | 0.0066621
200.0058 | 150 | 40.229 | 11.8746 | 2.8769 | 25.511 | 190.6923 | 190.8431 | 2.8769 | 2.2905 |  | 165.1812 |  | 174.4947 | 4.6682 | 1.6227 | 0.073216 | 0.0073174 | 0 | 0.017516 | 0.0051138
200.0004 | 100 | 71.7927 | 11.5633 | 3.2635 | 25.5086 | 190.7919 | 190.9421 | 3.2635 | 2.6019 |  | 165.2833 |  | 174.4918 | 4.9803 | 1.526 | 0.083169 | 0.008344 | 0 | 0.0077443 | 0.0069898
200.001 | 150 | 39.9904 | 11.7559 | 2.8735 | 25.506 | 190.8436 | 190.9937 | 2.8735 | 2.4092 |  | 165.3376 |  | 174.4951 | 4.788 | 1.6663 | 0.083856 | 0.010038 | 0 | 0.0076984 | 0.0066509
199.9948 | 100 | 0.1 | 14.0424 | 0 | 25.4695 | 190.6112 | 190.7672 | 0 |  |  | 165.1417 |  | 174.5253 |  |  | 0.023487 | 0.0076061 | 0 | 0.015514 | 0.0061635
249.9999 | 100 | 10 | 19.3601 | 0 | 25.5584 | 237.4378 | 237.5897 | 0 |  | 0.0046 | 211.8794 | 0.0046 | 224.4415 |  |  | 0.030817 | 0.009156 | 0 | 0.0080801 | 0.0075276
250.0044 | 150 | 40.8595 | 16.4817 | 3.1825 | 25.5958 | 237.5133 | 237.6636 | 3.1825 | 2.8784 |  | 211.9174 |  | 224.4085 | 4.8855 | 1.5351 | 0.086918 | 0.0083921 | 0 | 0.016395 | 0.0087804
249.9983 | 100 | 72.9836 | 16.1747 | 3.5949 | 25.5934 | 237.5841 | 237.7347 | 3.5949 | 3.1854 |  | 211.9906 |  | 224.4048 | 5.1928 | 1.4445 | 0.090952 | 0.0095601 | 0 | 0.0061057 | 0.0068308
249.9993 | 150 | 40.7371 | 16.3675 | 3.1831 | 25.5916 | 237.6323 | 237.7847 | 3.1831 | 2.9926 |  | 212.0407 |  | 224.4076 | 5.0003 | 1.5709 | 0.084696 | 0.011453 | 0 | 0.0066675 | 0.0071081
249.9957 | 100 | 0.1 | 19.2465 | 0 | 25.5558 | 237.5352 | 237.6882 | 0 |  |  | 211.9794 |  | 224.4399 |  |  | 0.022058 | 0.005457 | 0 | 0.0158 | 0.0063064
300.0003 | 100 | 10 | 25.1858 | 0 | 25.6565 | 284.284 | 284.432 | 0 |  | 0.003 | 258.6276 | 0.003 | 274.3438 |  |  | 0.018048 | 0.0077397 | 0 | 0.0075271 | 0.0067656
300.0034 | 150 | 41.7758 | 21.5086 | 3.567 | 25.6921 | 284.1585 | 284.3038 | 3.567 | 3.6772 |  | 258.4664 |  | 274.3113 | 5.2756 | 1.479 | 0.085423 | 0.010384 | 0 | 0.012744 | 0.0073113
299.9991 | 100 | 74.2972 | 21.1138 | 4.0284 | 25.6935 | 284.1341 | 284.2805 | 4.0284 | 4.072 |  | 258.4407 |  | 274.3056 | 5.6703 | 1.4076 | 0.10479 | 0.0074579 | 0 | 0.0059404 | 0.0063998
300 | 150 | 41.6403 | 21.4387 | 3.563 | 25.689 | 284.243 | 284.3897 | 3.563 | 3.7471 |  | 258.554 |  | 274.311 | 5.3457 | 1.5003 | 0.094299 | 0.0081975 | 2.4881 | 0.0075207 | 0.0068804
299.9954 | 100 | 0.1 | 25.1054 | 0 | 25.6433 | 284.3141 | 284.4776 | 0 |  |  | 258.6708 |  | 274.3521 |  |  | 0.027979 | 0.009373 | 0 | 0.011937 | 0.0067106

## h2-10282016
Temp | QPulseWidth(ns) | Qfreq | HP | CoreQPower | OutT1 | InT1 | Pin | HP drop | Kba | InT-outT | Kas | CoreT-outT | Pout | COP | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error
149.9999 | 100 | 47.1143 | 9.4908 | 0 | 25.3955 | 143.1427 | 0 |  | 0.01 | 117.7472 | 0.01 | 124.6044 |  |  | 0.038416 | 0.0066281 | 0 | 0.0053921 | 0.0053469
150.0067 | 150 | 40.6547 | 7.4544 | 2.6621 | 25.4224 | 143.452 | 2.6621 | 2.0364 |  | 118.0296 |  | 124.5844 | 4.4625 | 1.6763 | 0.063507 | 0.010055 | 0.017647 | 0.0204 | 0.0070104
150.0087 | 100 | 73.2448 | 7.378 | 3.0622 | 25.4203 | 143.5868 | 3.0622 | 2.1129 |  | 118.1665 |  | 124.5884 | 4.5404 | 1.4827 | 0.27653 | 0.05017 | 0.016185 | 0.0088264 | 0.0058576
149.9989 | 150 | 40.4441 | 7.3695 | 2.6584 | 25.4157 | 143.6195 | 2.6584 | 2.1214 |  | 118.2038 |  | 124.5833 | 4.5492 | 1.7112 | 0.071707 | 0.0079373 | 0.019532 | 0.0071716 | 0.0072419
149.9946 | 100 | 0.1 | 9.3648 | 0 | 25.3817 | 143.317 | 0 |  |  | 117.9353 |  | 124.6129 |  |  | 0.055482 | 0.0055253 | 0 | 0.023131 | 0.0061254
199.9991 | 300 | 10 | 14.1653 | 0 | 25.4586 | 190.4069 | 0 |  | 0.007 | 164.9483 | 0.007 | 174.5405 |  |  | 0.047369 | 0.0084173 | 0 | 0.006544 | 0.0056375
200.0074 | 150 | 41.3352 | 11.7554 | 2.8769 | 25.4894 | 190.6366 | 2.8769 | 2.4099 |  | 165.1472 |  | 174.5179 | 4.7875 | 1.6641 | 0.066533 | 0.0094174 | 0.017964 | 0.017045 | 0.0063865
199.9885 | 100 | 74.1311 | 11.6467 | 3.2635 | 25.492 | 190.7438 | 3.2635 | 2.5185 |  | 165.2518 |  | 174.4965 | 4.8968 | 1.5005 | 0.38887 | 0.078324 | 0.018412 | 0.0071786 | 0.0077893
199.9997 | 150 | 41.13 | 11.584 | 2.8735 | 25.486 | 190.7809 | 2.8735 | 2.5813 |  | 165.2949 |  | 174.5138 | 4.9599 | 1.7261 | 0.08227 | 0.0081302 | 0.018451 | 0.0064452 | 0.0067731
199.9943 | 100 | 0.1 | 14.04 | 0 | 25.4518 | 190.5398 | 0 |  |  | 165.088 |  | 174.5426 |  |  | 0.058177 | 0.0061905 | 0 | 0.017518 | 0.0055641
250.0007 | 100 | 10 | 19.3655 | 0 | 25.5372 | 237.3209 | 0 |  | 0.0046 | 211.7837 | 0.0046 | 224.4635 |  |  | 0.043207 | 0.0076268 | 0 | 0.0075773 | 0.005709
250.004 | 150 | 40.3859 | 16.2772 | 3.1825 | 25.5734 | 237.4188 | 3.1825 | 3.0883 |  | 211.8455 |  | 224.4307 | 5.0951 | 1.601 | 0.10567 | 0.010217 | 0.016305 | 0.016561 | 0.007689
249.981 | 100 | 72.647 | 16.4015 | 3.5949 | 25.5712 | 237.4931 | 3.5949 | 2.964 |  | 211.9219 |  | 224.4099 | 4.9711 | 1.3828 | 0.43546 | 0.090386 | 0.021572 | 0.011818 | 0.0081629
250.0001 | 150 | 40.3788 | 16.2727 | 3.1831 | 25.5703 | 237.5326 | 3.1831 | 3.0928 |  | 211.9622 |  | 224.4298 | 5.1002 | 1.6023 | 0.087496 | 0.0084508 | 0.018524 | 0.0067933 | 0.0066037
249.9961 | 100 | 0.1 | 19.2659 | 0 | 25.5367 | 237.4211 | 0 |  |  | 211.8844 |  | 224.4594 |  |  | 0.081713 | 0.0060316 | 0 | 0.013377 | 0.0056747
299.9997 | 100 | 10 | 25.1962 | 0 | 25.6387 | 284.1281 | 0 |  | 0.003 | 258.4894 | 0.003 | 274.361 |  |  | 0.10182 | 0.008127 | 0 | 0.0061715 | 0.0073744
300.0061 | 150 | 41.2348 | 21.3012 | 3.567 | 25.6719 | 284.009 | 3.567 | 3.895 |  | 258.3371 |  | 274.3342 | 5.493 | 1.5399 | 0.10503 | 0.0098812 | 0.01854 | 0.01199 | 0.0070129
300.0245 | 100 | 73.8557 | 21.1539 | 4.0284 | 25.6757 | 283.9832 | 4.0284 | 4.0423 |  | 258.3075 |  | 274.3489 | 5.6403 | 1.4001 | 0.54873 | 0.095268 | 0.02731 | 0.0086154 | 0.0070002
299.9994 | 150 | 41.0901 | 21.17 | 3.563 | 25.6778 | 284.0888 | 3.563 | 4.0262 |  | 258.411 |  | 274.3216 | 5.6244 | 1.5785 | 0.13721 | 0.0078907 | 0.013283 | 0.0061618 | 0.0057403
299.9961 | 100 | 0.1 | 25.108 | 0 | 25.663 | 284.1974 | 0 |  |  | 258.5344 |  | 274.3331 |  |  | 0.078741 | 0.0068524 | 0 | 0.015114 | 0.0061332
350.0004 | 100 | 10 | 31.7119 | 0 | 25.7906 | 330.7055 | 0 |  | 0.003 | 304.915 | 0.003 | 324.2098 |  |  | 0.081107 | 0.0093546 | 0 | 0.0067712 | 0.0066672
350.0086 | 150 | 41.2979 | 28.1995 | 3.4477 | 25.8243 | 331.0375 | 3.4477 | 3.5124 |  | 305.2133 |  | 324.1843 | 5.4006 | 1.5664 | 0.17221 | 0.0068043 | 0.017042 | 0.015989 | 0.0074912
349.992 | 100 | 73.9707 | 28.098 | 3.8602 | 25.8277 | 331.1497 | 3.8602 | 3.614 |  | 305.3219 |  | 324.1642 | 5.5024 | 1.4254 | 0.48481 | 0.096799 | 0.030409 | 0.009631 | 0.0062717
349.9986 | 150 | 41.1324 | 28.0043 | 3.4438 | 25.8189 | 331.1458 | 3.4438 | 3.7077 |  | 305.327 |  | 324.1797 | 5.5962 | 1.625 | 0.16288 | 0.0089444 | 0.020154 | 0.0064449 | 0.0071963
349.9924 | 100 | 0.1 | 31.6001 | 0 | 25.7751 | 330.7832 | 0 |  |  | 305.0081 |  | 324.2173 |  |  | 0.063656 | 0.0081205 | 0 | 0.018433 | 0.0062275
399.9998 | 100 | 10 | 38.9176 | 0 | 25.8825 | 377.04 | 0 |  | 0.003 | 351.1575 | 0.003 | 374.1173 |  |  | 0.060717 | 0.0069544 | 0 | 0.0072099 | 0.00561
400.0083 | 150 | 41.3248 | 35.5316 | 3.4049 | 25.9202 | 377.5512 | 3.4049 | 3.386 |  | 351.631 |  | 374.0881 | 5.5632 | 1.6339 | 0.18627 | 0.0075559 | 0.016409 | 0.016402 | 0.0050301
399.8769 | 100 | 73.729 | 35.7282 | 3.6837 | 25.9171 | 377.6711 | 3.6837 | 3.1894 |  | 351.7541 |  | 373.9598 | 5.3665 | 1.4568 | 0.69826 | 0.12267 | 0.020283 | 0.019733 | 0.0073687
400.396 | 100 | 0.1 | 41.0398 | 0 | 25.8908 | 375.2719 | 0 |  |  | 349.3811 |  | 374.5052 |  |  | 0.6347 | 0.10628 | 0 | 0.3484 | 0.0082656
25.8692