## IPB1-30b
DC-he-ipb1-30b |  |  |  | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | HP | [5 empty] | CoreQPow | [5 empty] | P-Pi | [5 empty] | PCB | [5 empty] | Term | [5 empty] | CoreQPow+PCB+Term
Temp | M | B |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
150 | 0.49603 | -0.070661 | Pulse power correction factor | [5 empty] | He (11/01/2016-11/02/2016) | [5 empty] | R | 0.4
200 | 0.52501 | 0.083074 | [6 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_300C-400C_Helium.csv
250 | 0.54522 | 0.073128 |  | He-300 | He-150 | He-100 | He-150 | He-300 | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He\IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_day-01.csv:-2.csv
275 | 0.56418 | 0.073128 | 1 |  | 1.0393 | 0.98929 | 1.0134 |  | 150 | 9.5043 |  | 7.2793 | 7.3035 | 7.3828 |  |  |  | 2.5379 | 2.7638 | 2.537 |  | 0.44647 |  | 50.4335 | 49.7403 | 49.4533 |  | -0.43664 |  | 3.19 | 3.8233 | 3.0743 |  | -1.066 |  | 31.5828 | 30.3582 | 31.4508 |  |  | 37.3107 | 36.9453 | 37.0621
300 | 0.57474 | 0.018902 | 1 |  | 1.1294 | 1.1137 | 1.1561 |  | 200 | 14.3558 |  | 11.7944 | 11.6617 | 11.6814 |  |  |  | 2.8002 | 3.0192 | 2.7964 |  | 0.42266 |  | 50.3066 | 50.3434 | 50.3782 |  | -1.362 |  | 2.4215 | 3.28 | 2.4516 |  | -1.5093 |  | 30.8502 | 30.0621 | 30.91 |  |  | 36.072 | 36.3614 | 36.1579
325 | 0.59254 | 0.018902 | 1 |  | 1.1972 | 1.175 | 1.2172 |  | 250 | 19.6332 |  | 16.5569 | 16.3859 | 16.4457 |  |  |  | 3.0914 | 3.3746 | 3.1057 |  | 0.44142 |  | 50.1473 | 50.2137 | 50.236 |  | -1.295 |  | 2.3679 | 3.044 | 2.2117 |  | -1.7132 |  | 30.2676 | 29.4048 | 30.6102 |  |  | 35.7269 | 35.8235 | 35.9276
350 | 0.61103 | 0 | 1 |  | 1.2611 | 1.2605 | 1.285 |  | 300 | 25.5323 |  | 21.7942 | 21.4443 | 21.6652 |  |  |  | 3.503 | 3.833 | 3.5018 |  | 0.40655 |  | 50.0035 | 50.0592 | 50.0752 |  | -1.5174 |  | 2.0939 | 2.7154 | 2.157 |  | -1.6186 |  | 29.746 | 28.8149 | 29.8406 |  |  | 35.343 | 35.3633 | 35.4994
375 | 0.61241 | 0 | 1 |  | 1.2958 | 1.2694 | 1.3139 |  | 350 | 32.1415 |  | 28.4772 | 28.3592 | 28.3675 |  |  |  | 3.4247 | 3.6766 | 3.4365 |  | 0.36796 |  | 49.794 | 49.8648 | 49.8789 |  | -0.23049 |  | 3.7541 | 4.4596 | 4.1825 |  | -0.8512 |  | 30.3754 | 29.4249 | 30.543
400 | 0.61366 | -0.0074079 | 1 |  | 1.2732 | 1.2316 | 1.3006 |  | 400 | 39.4231 |  | 35.9049 | 35.972 | 35.7703 |  |  |  | 3.407 | 3.5667 | 3.3963 |  | 0.49206 |  | 49.5354 | 49.6114 | 49.6394 |  | 0.27682 |  | 3.6687 | 4.3327 | 3.5178 |  | -0.64795 |  | 30.4115 | 29.6037 | 30.3871
450 | 0.61321 | 0
500 | 0.58316 | 0 |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow | [6 empty] | HP drop | [5 empty] | HP drop/coreQPow
550 | 0.52345 | 0 |  |  | 0.99744 | 0.94747 | 0.97153 |  |  |  |  | 2.2251 | 2.2008 | 2.1216 |  |  |  | 0.5611 | 0.50962 | 0.5352 |  |  |  | 0.050322 | 0.055565 | 0.051301
600 | 0.42656 | 0 |  |  | 1.0235 | 1.0104 | 1.0501 |  |  |  |  | 2.5614 | 2.6941 | 2.6744 |  |  |  | 0.58542 | 0.57108 | 0.6121 |  |  |  | 0.055663 | 0.059973 | 0.055507
[5 empty] | 1.0765 | 1.0568 | 1.0966 |  |  |  |  | 3.0764 | 3.2474 | 3.1876 |  |  |  | 0.63689 | 0.61587 | 0.65688 |  |  |  | 0.061647 | 0.067205 | 0.061821
[5 empty] | 1.1244 | 1.1252 | 1.1482 |  |  |  |  | 3.7381 | 4.088 | 3.8671 |  |  |  | 0.68295 | 0.68258 | 0.70677 |  |  |  | 0.070056 | 0.076569 | 0.069931
[5 empty] | 1.1259 | 1.1004 | 1.144 |  |  |  |  | 3.6643 | 3.7823 | 3.774 |  |  |  | 0.68477 | 0.6584 | 0.70285
[5 empty] | 1.1019 | 1.0609 | 1.1293 |  |  |  |  | 3.5182 | 3.4511 | 3.6528 |  |  |  | 0.66089 | 0.61926 | 0.68832
[9 empty] | He (11/07/2016-11/08/2016) | [5 empty] | R | 0.625
[9 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_300C-400C_Helium.csv
[9 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He\IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_Run3_10-07-16_day-01.csv:-02.csv
|  |  | 1 |  | 0.99833 | 0.88196 | 0.99787 |  | 150 | 9.5329 |  | 7.5781 | 7.8724 | 7.5728 |  |  |  | 3.7511 | 4.1196 | 3.7651 |  | 0.41145 |  | 49.6968 | 49.7764 | 49.8023 |  | 1.1655 |  | 4.3889 | 4.6921 | 4.5592 |  | -0.11014 |  | 31.6763 | 30.7057 | 31.9651 |  |  | 39.8163 | 39.5175 | 40.2893
DC-h2-ipb1-29b |  |  | 1 |  | 1.1043 | 1.027 | 1.1392 |  | 200 | 14.3893 |  | 12.0478 | 12.1637 | 11.8974 |  |  |  | 4.1853 | 4.5992 | 4.1922 |  | 0.46419 |  | 49.4762 | 49.5218 | 49.5664 |  | 0.33801 |  | 3.7931 | 4.4019 | 3.5957 |  | -0.6292 |  | 31.0176 | 30.1235 | 30.8983 |  |  | 38.9961 | 39.1245 | 38.6863
Temp | M | B | 1 |  | 1.2036 | 1.1263 | 1.2256 |  | 250 | 19.6315 |  | 16.5506 | 16.6379 | 16.4322 |  |  |  | 4.7907 | 5.2776 | 4.8095 |  | 0.39152 |  | 50.3606 | 50.4023 | 50.4188 |  | -0.52939 |  | 3.1111 | 3.7166 | 2.8796 |  | -1.0639 |  | 30.0452 | 29.0563 | 30.0387 |  |  | 37.947 | 38.0505 | 37.7278
150 | 0.44788 | 0.045507 | 1.3 |  | 1 | 1.065 | 1.1283 |  | 300 | 25.5077 |  | 21.7101 | 21.6691 | 21.6181 |  |  |  | 5.4193 | 6.0526 | 5.4317 |  | 0.42246 |  | 50.2304 | 50.2682 | 50.2917 |  | -0.89111 |  | 2.4943 | 3.2944 | 2.5027 |  | -1.2535 |  | 29.315 | 28.2833 | 29.3226 |  |  | 37.947 | 37.6304 | 37.2571
200 | 0.46796 | 0.015549 | 1 |  | 1.2849 | 1.208 | 1.2969 |  | 350 | 32.0934 |  | 28.5762 | 28.7445 | 28.5114 |  |  |  | 5.2191 | 5.6098 | 5.2228 |  | 0.42443 |  | 50.0576 | 50.1172 | 50.1405 |  | -1.1232 |  | 2.4861 | 3.4824 | 3.3655 |  | -1.262 |  | 29.2606 | 28.5301 | 29.6127 |  |  | 36.9658 | 37.6222 | 38.2011
250 | 0.49616 | 0.047051 | 1 |  | 1.2646 | 1.1593 | 1.2804 |  | 400 | 39.4829 |  | 36.1012 | 36.5354 | 36.0108 |  |  |  | 5.1837 | 5.3885 | 5.1962 |  | 0.46813 |  | 49.8695 | 49.9372 | 49.9722 |  | 0.8205 |  | 4.6065 | 5.5221 | 5.0831 |  | -0.21158 |  | 30.4474 | 29.5291 | 30.6302 |  |  | 40.2375 | 40.4396 | 40.9095
275 | 0.51405 | 0.047051 | [7 empty] | HP drop | [6 empty] | CoreQPow1-CoreQPow2 | [11 empty] | PCB1-PCB2 | [5 empty] | Term1-Term2
300 | 0.5284 | 0.02861 |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow
325 | 0.54825 | 0.02861 |  |  | 0.95642 | 0.84011 | 0.95596 |  |  |  |  | 1.9548 | 1.6605 | 1.9601 |  |  |  | 0.21444 | 0.19887 | 0.19899 | [9 empty] | 0.40326 | 0.73332 | 0.11731 |  |  |  | 0.86236 | 0.60833 | 0.44157
350 | 0.57015 | 0 |  |  | 0.99677 | 0.92278 | 1.0317 |  |  |  |  | 2.3415 | 2.2255 | 2.4918 |  |  |  | 0.18998 | 0.11833 | 0.17706 | [9 empty] | 0.32842 | 0.57819 | 0.55593 |  |  |  | 0.71266 | 0.81866 | 0.89165
375 | 0.57627 | 0 |  |  | 1.0826 | 1.0082 | 1.1048 |  |  |  |  | 3.0809 | 2.9936 | 3.1993 |  |  |  | 0.039612 | -0.0047672 | 0.04308 | [9 empty] | 0.022382 | 0.093025 | 0.097752 |  |  |  | 0.87173 | 0.99784 | 1.2208
400 | 0.57986 | -0.086 |  |  | 1.142 | 1.0769 | 1.1574 |  |  |  |  | 3.7975 | 3.8386 | 3.8896 |  |  |  | 0.054179 | -0.063558 | 0.03982 | [9 empty] | 0.22595 | 0.047288 | 0.28054 |  |  |  | 0.79611 | 0.89664 | 0.88312
450 | 0.59366 | 0 |  |  | 1.1147 | 1.0387 | 1.1266 |  |  |  |  | 3.5172 | 3.3489 | 3.582 |  |  |  | 0.13208 | 0.13489 | 0.14669 | [9 empty] | 0.37522 | 0.084517 | -0.075729 |  |  |  | 0.70394 | 0.48396 | 0.51943
500 | 0.57211 | 0 |  |  | 1.0931 | 0.98822 | 1.1089 |  |  |  |  | 3.3817 | 2.9475 | 3.4721 |  |  |  | 0.13979 | 0.18444 | 0.11059 | [9 empty] | -0.39407 | -0.64572 | -1.0216 |  |  |  | 0.40046 | 0.51096 | 0.19334
550 | 0.52285 | 0
600 | 0.43491 | 0

## IPB1-29b
DC-he-ipb1-29b-10122016 |  |  |  | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | HP | [5 empty] | CoreQPow | [5 empty] | P-Pi | [5 empty] | PCB | [5 empty] | Term | [5 empty] | CoreQPow+PCB+Term
Temp | M | B |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
150 | 0.49164 | -0.01375 | Pulse power correction factor | [5 empty] | He (10/04/2016) |  |  | log | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b
200 | 0.51685 | 0.039619 | [6 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_300-100-300ns_50W_150C-400C_Helium.csv
250 | 0.54381 | -0.020752 |  | He-300 | He-150 | He-100 | He-150 | He-300 | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\IPB1_Core_29b-Helium-150C-400C_10-04-16_day-01.csv : 02.csv
275 | 0.55067 | -0.020752 | 1 | 0.98917 | 1.0198 | 0.9985 | 1.0264 | 1.0407 | 150 | 9.4017 | 6.9362 | 6.7023 | 6.7113 | 6.6699 | 6.6886 |  | 4.9279 | 5.0846 | 5.2809 | 5.0833 | 4.916 | 0.3177 | 50.0911 | 50.1094 | 50.1621 | 50.179 | 50.199 | 0.21305 | 3.3314 | 3.5529 | 3.9017 | 3.082 | 2.7368 | -0.6707 | 31.9333 | 29.95 | 29.2194 | 30.1216 | 32.1809 | 40.1925 | 38.5875 | 38.402 | 38.2868 | 39.8338
300 | 0.55576 | 0.098123 | 1 | 1.0754 | 1.092 | 1.0847 | 1.1102 | 1.1318 | 200 | 14.0035 | 11.1143 | 10.9175 | 10.839 | 10.8248 | 10.8163 |  | 5.2435 | 5.4348 | 5.6429 | 5.424 | 5.2469 | 0.29565 | 49.9366 | 49.9673 | 50.0103 | 50.0373 | 50.0625 | -0.8908 | 2.1236 | 2.3859 | 2.737 | 2.2132 | 1.7043 | -1.2755 | 31.1071 | 29.181 | 28.1092 | 28.8585 | 31.1332 | 38.4742 | 37.0017 | 36.4891 | 36.4958 | 38.0843
325 | 0.56704 | 0.098123 | 1 | 1.2091 | 1.2003 | 1.1894 | 1.2099 | 1.2099 | 250 | 19.1068 | 15.5728 | 15.2305 | 15.1467 | 15.1826 | 15.3403 |  | 5.2809 | 5.8728 | 6.1021 | 5.8605 | 5.6234 | 0.2195 | 49.7714 | 49.8078 | 49.8599 | 49.89 | 49.9223 | -1.8714 | 1.3031 | 1.534 | 2.4343 | 2.0076 | 2.0708 | -1.7003 | 30.6333 | 28.6435 | 27.5935 | 28.4392 | 30.7963 | 37.2173 | 36.0503 | 36.1299 | 36.3073 | 38.4905
350 | 0.57419 | 0 | 1 | 1.3836 | 1.3008 | 1.3494 | 1.3354 | 1.3383 | 300 | 24.8634 | 20.7532 | 20.2776 | 19.9141 | 20.2017 | 20.5014 |  | 5.0833 | 6.2866 | 6.3598 | 6.1054 | 5.6993 | 0.33904 | 49.583 | 49.6049 | 49.6808 | 49.7192 | 49.7496 | 0.3304 | 3.6842 | 4.2527 | 5.4059 | 4.7419 | 4.5003 | -0.58345 | 31.1413 | 29.384 | 27.7743 | 28.8183 | 31.5987 | 39.9088 | 39.9232 | 39.54 | 39.6656 | 41.7982
375 | 0.57921 | 0 | 1 | 1.4447 | 1.2862 | 1.2804 | 1.3004 | 1.3488 | 350 | 31.2524 | 26.9728 | 26.8402 | 26.766 | 26.7611 | 26.6611 |  | 4.916 | 6.1969 | 6.3531 | 6.1842 | 5.927 | 0.35818 | 50.3848 | 49.9431 | 49.4139 | 49.5284 | 49.5393 | 0.95445 | 3.895 | 4.1587 | 4.5758 | 3.8397 | 3.4298 | -0.43464 | 31.0592 | 29.0943 | 27.9432 | 28.9028 | 30.6984 | 39.8702 | 39.4499 | 38.8721 | 38.9267 | 40.0553
400 | 0.59044 | 0.15377 | 1 | 1.3474 | 1.3192 | 1.3467 | 1.3247 | 1.394 | 400 | 38.2587 | 33.7526 | 33.8097 | 33.5821 | 33.7764 | 33.477 |  | 6.1558 | 6.3159 | 6.3875 | 6.3138 | 6.142 | 0.31576 | 50.3417 | 50.3611 | 50.3943 | 50.4074 | 50.4051 | -0.10647 | 2.7146 | 3.1635 | 3.4111 | 2.6987 | 2.1598 | -0.87277 | 30.1586 | 28.3392 | 27.2982 | 27.9971 | 29.719 | 39.0291 | 37.8186 | 37.0968 | 37.0096 | 38.0209
450 | 0.58536 | 0
500 | 0.59435 | 0 |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow | [6 empty] | HP drop | [28 empty] | 38.4343
550 | 0.58875 | 0 |  | 1.0115 | 1.042 | 1.0204 | 1.0485 | 1.063 |  | 5.7565 | 2.4656 | 2.6994 | 2.6904 | 2.7319 | 2.7131
600 | 0.58204 | 0 |  | 1.0266 | 1.0437 | 1.0369 | 1.0619 | 1.083 |  |  | 2.8893 | 3.086 | 3.1646 | 3.1787 | 3.1872
|  |  |  | 1.1293 | 1.1198 | 1.1086 | 1.1293 | 1.1297 |  |  | 3.534 | 3.8764 | 3.9601 | 3.9242 | 3.7665
150 | 0.52 | -0.03 |  |  | 1.1581 | 1.207 | 1.1917 | 1.1924 |  |  | 4.1102 | 4.5857 | 4.9492 | 4.6617 | 4.362
200 | 0.575 | -0.02 |  |  | 1.1378 | 1.132 | 1.1521 | 1.2005 |  |  | 4.2796 | 4.4122 | 4.4864 | 4.4913 | 4.5914
250 | 0.63 | -0.01 |  | 1.1166 | 1.0896 | 1.1176 | 1.0951 | 1.163 |  |  | 4.5061 | 4.449 | 4.6766 | 4.4823 | 4.7817
300 | 0.69 | 0.01 | [6 empty] | He (10/19/2016)
350 | 0.685 | 0.01 | [6 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_300-100-300ns_50W_150C-400C_Helium.csv
400 | 0.68 | -0.09 | [6 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\PB1_Core_29b-Helium-150C-400C_10-18-16_Run2_day-01.csv: 02.csv
|  |  | 1 | 0.96632 | 0.99582 | 0.97753 | 0.99567 | 1.0157 | 150 | 9.4829 | 7.03 | 6.8819 | 6.9344 | 6.8852 | 6.7666 |  | 5.1385 | 5.1317 | 5.2166 | 5.1265 | 5.157 | 0.41145 | 50.2523 | 49.7918 | 49.4049 | 49.5306 | 49.5549 | 1.1655 | 4.4527 | 4.9926 | 5.206 | 4.4902 | 4.0613 | -0.11014 | 35.99 | 33.0612 | 30.8729 | 32.6822 | 35.5991 | 45.5813 | 43.1854 | 41.2955 | 42.2988 | 44.8174
DC-h2-ipb1-29b |  |  | 1 | 1.0532 | 1.086 | 1.0594 | 1.077 | 1.0903 | 200 | 14.0817 | 11.1661 | 11.0027 | 11.0917 | 11.0508 | 10.9572 |  | 5.5098 | 5.4797 | 5.584 | 5.4818 | 5.5179 | 0.34092 | 50.349 | 50.3675 | 50.3974 | 50.4133 | 50.4279 | -0.05847 | 3.0187 | 3.1794 | 3.5197 | 2.8339 | 2.6577 | -0.92051 | 34.971 | 31.753 | 29.8313 | 31.818 | 34.8311 | 43.4995 | 40.4122 | 38.9351 | 40.1336 | 43.0068
Temp | M | B | 1 | 1.1189 | 1.1629 | 1.1637 | 1.1846 | 1.161 | 250 | 19.1666 | 15.7373 | 15.4668 | 15.3615 | 15.3308 | 15.4858 |  | 5.927 | 5.9424 | 6.1051 | 5.954 | 5.93 | 0.28473 | 50.227 | 50.2565 | 50.2905 | 50.3054 | 50.3321 | -1.1133 | 1.9582 | 2.25 | 2.5516 | 1.9718 | 1.6155 | -1.3777 | 33.9296 | 30.8194 | 28.7883 | 30.7925 | 33.8677 | 41.8149 | 39.0118 | 37.445 | 38.7183 | 41.4132
150 | 0.44788 | 0.045507 | 1 | 0.96 | 1 | 1.2651 | 1.2535 | 1.2432 | 300 | 24.8606 | 20.7147 | 20.2856 | 20.2468 | 20.4647 | 20.5875 |  |  |  | 6.6429 | 6.4404 | 6.3591 | 0.30944 | 50.0985 | 50.1223 | 50.1694 | 50.1945 | 50.2119 | -1.4895 | 1.9211 | 2.3734 | 4.5118 | 4.3232 | 4.1514 | -1.5832 | 33.3416 | 30.3652 | 29.0608 | 31.1744 | 34.4254 | 41.8149 | 39.0118 | 40.2155 | 41.9381 | 44.9359
200 | 0.46796 | 0.015549 | 1 | 1.3589 | 1.1773 | 1.2391 | 1.2608 | 1.2592 | 350 | 31.3118 | 26.8 | 27.4119 | 26.9645 | 26.8695 | 26.8023 |  | 5.7496 | 6.4667 | 6.5384 | 6.4694 | 6.5827 | 0.41704 | 50 | 50.3179 | 50.2971 | 50.3207 | 50.3468 | 1.7155 | 4.3711 | 5.5969 | 6.4398 | 5.5831 | 5.0152 | -0.20783 | 29.1245 | 31.5235 | 29.9443 | 31.5916 | 34.1691
250 | 0.49616 | 0.047051 | 1 | 1.2794 | 1.2948 | 1.2657 | 1.2972 | 1.3093 | 400 | 38.3167 | 33.7712 | 33.8383 | 34.0467 | 33.8053 | 33.5596 |  | 6.821 | 6.5761 | 6.5508 | 6.601 | 6.8318 | 0.38518 | 50.1133 | 50.1461 | 50.1775 | 50.22 | 50.2318 | 1.0873 | 4.0144 | 4.2086 | 4.4671 | 3.6271 | 3.34 | -0.34793 | 33.8244 | 30.6529 | 28.9936 | 30.5685 | 33.689 | 41.4742
275 | 0.51405 | 0.047051 | [7 empty] | HP1-HP2 | [6 empty] | CoreQPow1-CoreQPow2 | [11 empty] | PCB1-PCB2 | [5 empty] | Term1-Term2
300 | 0.5284 | 0.02861 |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow
325 | 0.54825 | 0.02861 | 150 | 0.9884 | 1.0179 | 0.99953 | 1.0178 | 1.0378 |  |  | 2.4529 | 2.6011 | 2.5485 | 2.5977 | 2.7163 |  | -0.21063 | -0.047023 | 0.064306 | -0.043215 | -0.24093 | [7 empty] | -2.4999 | -2.8183 | -2.6829 | -2.7868 | -2.7031 |  | -3.2759 | -2.3304 | -0.87261 | -1.7798 | -2.6373
350 | 0.57015 | 0 | 200 | 1.0051 | 1.0378 | 1.0115 | 1.0288 | 1.0422 |  |  | 2.9157 | 3.079 | 2.9901 | 3.031 | 3.1246 |  | -0.26634 | -0.044894 | 0.05888 | -0.057733 | -0.27108 | [7 empty] | 0.05422 | 0.15572 | 0.16656 | 0.32858 | -0.0041685 |  | -1.6679 | -0.37602 | 0.47389 | -0.76339 | -1.5019
375 | 0.57627 | 0 | 250 | 1.0383 | 1.0823 | 1.0829 | 1.1039 | 1.0804 |  |  | 3.4293 | 3.6998 | 3.8051 | 3.8358 | 3.6808 |  | -0.64609 | -0.069545 | -0.0029977 | -0.093552 | -0.30659 | [7 empty] | 2.3295 | 2.2687 | 2.8674 | 3.0205 | 3.44 |  | -0.21833 | 0.90203 | 1.8831 | 0.72467 | 0.0066091
400 | 0.57986 | -0.086 | 300 |  |  | 1.124 | 1.1116 | 1.1008 |  |  | 4.1459 | 4.575 | 4.6138 | 4.396 | 4.2732 |  |  |  | -0.28303 | -0.33502 | -0.65979 | [7 empty] | 2.9222 | 3.0384 | 2.0532 | 1.5778 | 1.508 |  | -0.033656 | 1.1855 | 0.88016 | -0.18945 | -0.66005
450 | 0.59366 | 0 | 350 | 1.2105 | 1.0289 | 1.0907 | 1.1125 | 1.1109 |  |  | 4.5118 | 3.8999 | 4.3473 | 4.4423 | 4.5095 |  | -0.83356 | -0.26977 | -0.18529 | -0.28513 | -0.65561 | [7 empty] | -3.1461 | -4.1082 | -4.534 | -4.4134 | -4.2554 |  | 2.5771 | -1.7867 | -1.3586 | -2.0463 | -2.8282
500 | 0.57211 | 0 | 400 | 1.0534 | 1.0672 | 1.0379 | 1.0697 | 1.0834 |  |  | 4.5455 | 4.4784 | 4.27 | 4.5114 | 4.7572 |  | -0.66516 | -0.26016 | -0.16329 | -0.28723 | -0.68975 | [7 empty] | -2.2806 | -2.0259 | -2.0369 | -1.9092 | -2.161 |  | -2.445 | -1.0931 | -0.47471 | -1.3507 | -2.7493
550 | 0.52285 | 0 | [6 empty] | H2(10/27/2016-10/28/2016)
600 | 0.43491 | 0 | [6 empty] | seq
[9 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-10-27-CRIO-v174_CORE_29b_H2\PB1_Core_29b_H2_150C-400C_QP50W_300VDC-day-01.csv
|  |  | 1 |  | 1.1467 | 1.1613 | 1.2043 |  | 150 | 9.3971 |  | 7.5822 | 7.2579 | 7.4318 |  |  |  | 2.6621 | 3.0622 | 2.6584
|  |  | 1 |  | 1.2695 | 1.27 | 1.3118 |  | 200 | 14.1651 |  | 11.8746 | 11.5633 | 11.7559 |  |  |  | 2.8769 | 3.2635 | 2.8735
|  |  | 1 |  | 1.4154 | 1.3953 | 1.4511 |  | 250 | 19.3601 |  | 16.4817 | 16.1747 | 16.3675 |  |  |  | 3.1825 | 3.5949 | 3.1831
|  |  | 1 |  | 1.5673 | 1.5463 | 1.5881 |  | 300 | 25.1858 |  | 21.5086 | 21.1138 | 21.4387 |  |  |  | 3.567 | 4.0284 | 3.563
|  |  |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow | [7 empty] | HP drop | [5 empty] | HP drop/coreQPow
[5 empty] | 1.2168 | 1.2359 | 1.2743 |  |  |  |  | 1.8149 | 2.1393 | 1.9653 |  |  |  | 0.68176 | 0.6986 | 0.73926
[5 empty] | 1.3228 | 1.3245 | 1.3651 |  |  |  |  | 2.2905 | 2.6019 | 2.4092 |  |  |  | 0.79617 | 0.79725 | 0.83843
[5 empty] | 1.3935 | 1.3768 | 1.4292 |  |  |  |  | 2.8784 | 3.1854 | 2.9926 |  |  |  | 0.90445 | 0.88608 | 0.94014
[5 empty] | 1.4945 | 1.4753 | 1.5152 |  |  |  |  | 3.6772 | 4.072 | 3.7471 |  |  |  | 1.0309 | 1.0108 | 1.0517
H2(10/29/2016-10/31/2016)
[9 empty] | seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_30W_250V_150C-400C_H2.csv
[5 empty] | H2-150 | H2-100 | H2-150 |  | Data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-10-27-CRIO-v174_CORE_29b_H2\PB1_Core_29b_H2_150C-400C_QP50W_300VDC-Run2_10-28-16_day-01.csv
|  |  | 1 |  | 1.2299 | 1.1527 | 1.263 |  | 150 | 9.4908 |  | 7.4544 | 7.378 | 7.3695 |  |  |  | 2.6621 | 3.0622 | 2.6584 |  | 0.43761 |  | 49.7735 | 49.8449 | 49.8768 |  | 0.74 |  | 4.1537 | 5.0127 | 4.2932 |  | -0.2816 |  | 31.9523 | 30.3163 | 31.7918
|  |  | 1 |  | 1.311 | 1.2444 | 1.3717 |  | 200 | 14.1653 |  | 11.7554 | 11.6467 | 11.584 |  |  |  | 2.8769 | 3.2635 | 2.8735 |  | 0.50177 |  | 49.5325 | 49.6019 | 49.6397 |  | 0.71459 |  | 4.2571 | 4.9508 | 4.1678 |  | -0.49239 |  | 31.0408 | 29.9056 | 31.3172
|  |  | 1 |  | 1.4813 | 1.3337 | 1.4826 |  | 250 | 19.3655 |  | 16.2772 | 16.4015 | 16.2727 |  |  |  | 3.1825 | 3.5949 | 3.1831 |  | 0.48587 |  | 50.3959 | 50.4246 | 50.3911 |  | 0.44695 |  | 4.0191 | 4.6935 | 3.9903 |  | -0.56785 |  | 30.8669 | 29.392 | 30.8632
|  |  | 1 |  | 1.6284 | 1.539 | 1.6664 |  | 300 | 25.1962 |  | 21.3012 | 21.1539 | 21.17 |  |  |  | 3.567 | 4.0284 | 3.563 |  | 0.4961 |  | 50.2536 | 50.2925 | 50.3144 |  | 0.45161 |  | 4.0514 | 4.565 | 4.0745 |  | -0.57703 |  | 30.1124 | 28.6948 | 30.1944
|  |  | 1 |  | 1.5889 | 1.5064 | 1.6468 |  | 350 | 31.7119 |  | 28.1995 | 28.098 | 28.0043 |  |  |  | 3.4477 | 3.8602 | 3.4438 |  | 0.50473 |  | 50.0848 | 50.1272 | 50.1665 |  | 0.72621 |  | 4.5618 | 5.3772 | 4.6492 |  | -0.40372 |  | 30.5748 | 29.4251 | 30.6807
|  |  | 1 |  | 1.5491 | 1.4223 |  |  | 400 | 38.9176 |  | 35.5316 | 35.7282 |  |  |  |  | 3.4049 | 3.6837 |  |  | 0.52547 |  | 49.909 | 49.9549 |  |  | 0.69734 |  | 4.3551 | 4.9506 |  |  | -0.504 |  | 30.5612 | 28.9795
|  |  |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow | [5 empty] | 5.8307 |  | HP drop | [5 empty] | HP drop/coreQPow
[5 empty] | 1.3 | 1.2272 | 1.333 |  | 150 |  |  | 2.0364 | 2.1129 | 2.1214 |  |  |  | 0.76495 | 0.68998 | 0.79797
[5 empty] | 1.3643 | 1.299 | 1.4249 |  | 200 |  |  | 2.4099 | 2.5185 | 2.5813 |  |  |  | 0.83766 | 0.77172 | 0.89832
[5 empty] | 1.4594 | 1.3152 | 1.4607 |  | 250 |  |  | 3.0883 | 2.964 | 3.0928 |  |  |  | 0.9704 | 0.82449 | 0.97163
[5 empty] | 1.5555 | 1.4679 | 1.5936 |  | 300 |  |  | 3.895 | 4.0423 | 4.0262 |  |  |  | 1.0919 | 1.0034 | 1.13
[5 empty] | 1.4486 | 1.3661 | 1.5065 |  | 350 |  |  | 3.5124 | 3.614 | 3.7077 |  |  |  | 1.0188 | 0.93621 | 1.0766
[5 empty] | 1.4398 | 1.3093 |  |  | 400 |  |  | 3.386 | 3.1894 |  |  |  |  | 0.99445 | 0.86581

## SRI-IPB2-27b
|  |  |  | DC-h2-sri-ipb2-27b |  |  |  |  | LENR=deltaHP-coreQpow+deltaQ | [5 empty] | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi | [5 empty] | PCB | [5 empty] | Term | [5 empty] | QPow-coreQPow-PCB-Term | [5 empty] | coreQPow+Term+PCB
HP(NQ) | Hpdrop/DCPow |  |  | Temp | M | B | Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | NoQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  |  |  | QPow-coreQPow-PCB-Term/(PCB+Term)
9.3409 | 0.41539 | 0.41779 | 0.41244 | 150 | 0.41084 | 0.031682 | [7 empty] | Pulse power correction factor | [5 empty] | H2 10/04/2016 : 10/05/2016
14.0254 | 0.47179 | 0.46286 | 0.44877 | 200 | 0.43809 | 0.14662
19.078 | 0.4924 | 0.49064 | 0.4829 | 250 | 0.47839 | 0.060571 | [13 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-01.csv:02.csv
|  |  |  | 275 | 0.49517 | 0.060571 |  |  |  | 1.1517 | 1.3129 | 1.2963 |  | 1 |  | 1.2822 | 1.2817 | 1.3171 |  | 250 | 19.093 |  | 15.8732 | 15.4097 | 15.7253 |  |  | 4.081 | 4.6603 | 4.0872 |  |  |  | 49.5682 | 49.6136 | 49.6378 |  |  |  | 1.3209 | 2.1046 | 1.4729 |  |  |  | 31.5256 | 30.0156 | 31.535 |  | 12.6407 | 12.833 | 12.5427 | 0.38484 | 0.39953 | 0.37999 | 36.9275 | 36.7806 | 37.0951
24.8288 | 0.53532 | 0.52599 | 0.51774 | 300 | 0.5085 | 0.11611 |  |  |  | 1.5528 | 1.733 | 1.573 |  | 1 |  | 1.3726 | 1.364 | 1.3768 |  | 275 | 21.8848 |  | 18.1166 | 17.6091 | 18.0929 |  |  | 4.3634 | 4.9908 | 4.3699 |  |  |  | 50.3568 | 50.3897 | 50.3978 |  |  |  | 1.3546 | 1.8301 | 1.3039 |  |  |  | 31.1043 | 29.4777 | 31.0377 |  | 13.5345 | 14.0911 | 13.6862 | 0.41697 | 0.45008 | 0.42318 | 36.8223 | 36.2986 | 36.7115
|  |  |  | 325 | 0.52308 | 0.11611 |  |  |  | 1.7265 | 2.043 | 1.789 |  | 1 |  | 1.4179 | 1.4276 | 1.4314 |  | 300 | 24.7683 |  | 20.7053 | 20.0318 | 20.6423 |  |  | 4.5954 | 5.2798 | 4.5965 |  |  |  | 50.2257 | 50.2591 | 50.2816 |  |  |  | 1.294 | 2.1073 | 1.5135 |  |  |  | 30.7632 | 29.1538 | 30.9882 |  | 13.5731 | 13.7182 | 13.1834 | 0.4234 | 0.43883 | 0.40562 | 36.6526 | 36.5409 | 37.0982
31.1403 | 0.55057 | 0.55099 | 0.54579 | 350 | 0.53697 | 0 |  |  |  | 1.8962 | 2.2404 | 1.9537 |  | 1 |  | 1.458 | 1.4661 | 1.4711 |  | 325 | 27.8875 |  | 23.5885 | 22.8661 | 23.5364 |  |  | 4.7225 | 5.4477 | 4.7123 |  |  |  | 50.0571 | 50.1074 | 50.128 |  |  |  | 1.5094 | 2.2502 | 1.6883 |  |  |  | 30.9115 | 29.0322 | 31.0136 |  | 12.9136 | 13.3773 | 12.7137 | 0.39831 | 0.42763 | 0.38878 | 37.1434 | 36.7301 | 37.4142
|  |  |  | 375 | 0.54643 | 0 |  |  |  | 0.96524 | 0.91351 | 1.1376 |  | 1 |  | 1.3264 | 1.2954 | 1.3687 |  | 400 | 38.155 |  | 35.1325 | 35.004 | 34.9587 |  |  | 4.0602 | 4.4056 | 4.0629 |  |  |  | 49.8757 | 49.9344 | 49.9536 |  |  |  | 1.5261 | 2.3495 | 1.4835 |  |  |  | 31.5552 | 30.3223 | 31.7834 |  | 12.7342 | 12.8569 | 12.6238 | 0.38494 | 0.39352 | 0.37947 | 37.1415 | 37.0774 | 37.3298
38.2219 | 0.59088 | 0.57737 | 0.57058 | 400 | 0.55862 | 0.094992 | [13 empty] | H2 10/11/2016 : 10/12/2016
46.0205 | 0.59465 | 0.58887 | 0.58356 | 450 | 0.57694 | 0 | [13 empty] | Seq | IPB1_Temp_sequence_100-150ns_50W_250C-400C_H2
54.552 | 0.59955 | 0.59019 | 0.58762 | 500 | 0.58076 | 0 | [13 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-07.csv:08.csv
|  |  |  | 550 | 0.59235 | 0 |  |  |  | 1.0086 | 1.2811 | 1.2566 |  | 1 |  | 1.2407 | 1.2676 | 1.2998 |  | 250 | 19.0193 |  | 15.8859 | 15.3013 | 15.637 |  |  | 4.1897 | 4.7881 | 4.1913 |  |  |  | 49.7658 | 49.5246 | 49.5468 |  |  |  | 1.7076 | 2.1836 | 1.5728 |  |  |  | 31.7914 | 30.1886 | 31.6735 |  | 12.0772 | 12.3643 | 12.1093 | 0.36052 | 0.38194 | 0.36423 | 37.6886 | 37.1602 | 37.4375
|  |  |  | 600 | 0.59523 | 0 |  |  |  | 1.6166 | 1.8975 | 1.6745 |  | 1 |  | 1.38 | 1.3892 | 1.3928 |  | 275 | 21.8947 |  | 18.0168 | 17.4001 | 17.9578 |  |  | 4.4513 | 5.0952 | 4.4536 |  |  |  | 50.3144 | 50.3515 | 50.3714 |  |  |  | 1.3223 | 2.0519 | 1.3496 |  |  |  | 31.3755 | 29.6812 | 31.2759 |  | 13.1652 | 13.5232 | 13.2922 | 0.40263 | 0.42615 | 0.40742 | 37.1492 | 36.8283 | 37.0791
[10 empty] | 1.762 | 2.162 | 1.8305 |  | 1 |  | 1.4197 | 1.443 | 1.4336 |  | 300 | 24.785 |  | 20.65 | 19.8824 | 20.5769 |  |  | 4.6656 | 5.3702 | 4.6742 |  |  |  | 50.1771 | 50.2239 | 50.2452 |  |  |  | 1.2162 | 2.1311 | 1.091 |  |  |  | 30.8002 | 29.0468 | 30.9441 |  | 13.4952 | 13.6758 | 13.536 | 0.42151 | 0.43864 | 0.42254 | 36.6819 | 36.5481 | 36.7093
[10 empty] | 1.9106 | 2.3669 | 1.9952 |  | 1 |  | 1.4567 | 1.4832 | 1.4744 |  | 325 | 27.8991 |  | 23.5598 | 22.7111 | 23.4754 |  |  | 4.7723 | 5.5246 | 4.7719 |  |  |  | 50.0029 | 50.0443 | 50.0699 |  |  |  | 1.4313 | 2.3288 | 1.4142 |  |  |  | 30.7659 | 28.9484 | 30.8635 |  | 13.0334 | 13.2425 | 13.0203 | 0.4048 | 0.42339 | 0.40338 | 36.9695 | 36.8018 | 37.0496
[10 empty] | 0.92922 | 1.0498 | 1.1184 |  | 1 |  | 1.3153 | 1.3217 | 1.3612 |  | 400 | 38.1627 |  | 35.156 | 34.8312 | 34.9645 |  |  | 4.099 | 4.4905 | 4.1033 |  |  |  | 49.8027 | 49.8727 | 49.8867 |  |  |  | 1.3413 | 2.366 | 1.6885 |  |  |  | 31.6795 | 30.5867 | 31.6821 |  | 12.6829 | 12.4295 | 12.4128 | 0.38409 | 0.37719 | 0.37197 | 37.1198 | 37.4432 | 37.474
[23 empty] | deltaHP |  |  |  |  | coreQPow/deltaHP
[23 empty] | 3.1334 | 3.718 | 3.3823 |  |  | 1.2675 | 1.2653 | 1.2137
[23 empty] | 3.8779 | 4.4946 | 3.9369 |  |  | 1.158 | 1.1673 | 1.1524
[23 empty] | 4.135 | 4.9025 | 4.208 |  |  | 1.131 | 1.1147 | 1.114
[23 empty] | 4.3393 | 5.188 | 4.4237 |  |  | 1.0985 | 1.0849 | 1.083
[23 empty] | 3.0067 | 3.3315 | 3.1982 |  |  | 1.3433 | 1.3982 | 1.2711
H2 10/27/2016 : 10/28/2016
[20 empty] | Seq | \IPB CAL SEQ\IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_30W_250V_150C-400C_H2.csv
[20 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-23.csv:24.csv
[14 empty] | 1 |  | 0.99145 | 0.9846 | 0.99931 |  | 150 | 9.3701 |  | 8.2174 | 8.0711 | 8.2018 |  |  | 2.0399 | 2.3193 | 2.0391 |  |  | 1.5877 | 29.8872 | 29.9145 | 29.9302 |  |  | -2.2103 | 0.27969 | 0.94139 | 0.39802 |  |  | -1.4604 | 19.2369 | 18.3833 | 19.2275
[14 empty] | 1 |  | 1.1454 | 1.157 | 1.1871 |  | 200 | 14.0166 |  | 12.5702 | 12.3341 | 12.48 |  |  | 2.2522 | 2.5442 | 2.2474 |  |  | 1.5916 | 29.7278 | 29.7716 | 29.7872 |  |  | -2.0723 | 0.094444 | 0.62916 | 0.27175 |  |  | -1.5333 | 19.0159 | 18.1272 | 18.8736
[14 empty] | 1 |  | 1.2659 | 1.2675 | 1.2491 |  | 250 | 19.1083 |  | 17.1706 | 16.9048 | 17.213 |  |  | 2.5376 | 2.8692 | 2.5377 |  |  | 1.5921 | 30.2282 | 30.2425 | 30.1815 |  |  | -2.1034 | 0.073168 | 0.48117 | 0.19116 |  |  | -1.6473 | 18.6012 | 17.632 | 18.607
[14 empty] | 1 |  | 1.4233 | 1.4102 | 1.4308 |  | 300 | 24.802 |  | 22.299 | 21.9557 | 22.2685 |  |  | 2.8632 | 3.2854 | 2.8729 |  |  | 1.5927 | 30.1369 | 30.1609 | 30.1739 |  |  | -2.3419 | 0.1739 | 0.68758 | 0.30001 |  |  | -1.5181 | 18.1799 | 17.1027 | 18.1191
[14 empty] | 1 |  | 1.3432 | 1.372 | 1.3809 |  | 350 | 31.1433 |  | 29.1622 | 28.8059 | 29.0685 |  |  | 2.4572 | 2.7992 | 2.4583 |  |  | 1.5929 | 30.0435 | 30.0673 | 30.0895 |  |  | -1.8876 | 0.43152 | 0.69131 | 0.14209 |  |  | -1.3865 | 18.4964 | 17.496 | 18.4481
[14 empty] | 1 |  | 1.3657 | 1.3497 | 1.412 |  | 400 | 38.1643 |  | 36.3847 | 36.2372 | 36.2794 |  |  | 2.3227 | 2.5559 | 2.3201 |  |  | 1.592 | 29.9264 | 29.963 | 29.9802 |  |  | -1.8225 | 0.3201 | 0.71394 | 0.19554 |  |  | -1.4428 | 18.7172 | 17.7537 | 18.3194
H2 10/28/2016 : 11/2/2016
[20 empty] | Seq | \IPB CAL SEQ\IPB2_Temp_sequence83-300-83ns_30W_250V_250C-350C_H2.csv
[20 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-23.csv:24.csv
[17 empty] | 83.33 | [6 empty] | 83.33
[14 empty] | 1 | 1.3201 |  | 1.3867 |  | 1.3028 | 250 | 19.1303 | 16.7758 |  | 17.4431 |  | 16.8085 | 2.8692 |  | 1.9241 |  | 2.8897 | 1.6033 | 30.1718 |  | 30.2272 |  | 29.7223 | -2.5176 | 0.34948 |  | -0.71188 |  | 0.2534 | -2.0347 | 16.9984 |  | 18.7571 |  | 16.8184
[14 empty] | 1 | 1.4049 |  | 1.4065 |  | 1.4529 | 275 | 21.9242 | 19.1299 |  | 20.1232 |  | 18.976 | 3.1382 |  | 2.0428 |  | 3.1417 | 1.6015 | 30.2075 |  | 29.8938 |  | 29.7941 | -2.8098 | 0.24575 |  | -0.81661 |  | 0.39603 | -2.0234 | 16.4736 |  | 18.5293 |  | 16.3856
[14 empty] | 1 | 1.4797 |  | 1.5052 |  | 1.5034 | 300 | 24.8078 | 21.6533 |  | 22.7968 |  | 21.5598 | 3.3675 |  | 2.1341 |  | 3.3814 | 1.6027 | 30.2482 |  | 29.7561 |  | 29.8658 | -2.7561 | 0.35332 |  | -0.71871 |  | 0.097461 | -2.0296 | 16.2196 |  | 18.3267 |  | 16.0625
[14 empty] | 1 | 1.5293 |  | 1.5385 |  | 1.5596 | 325 | 27.9349 | 24.5267 |  | 25.8291 |  | 24.4107 | 3.5026 |  | 2.1883 |  | 3.5119 | 1.5987 | 29.7184 |  | 29.8458 |  | 29.9484 | -2.5579 | 0.35751 |  | -0.60897 |  | 0.42108 | -2.0266 | 15.7296 |  | 18.4633 |  | 16.0312
[14 empty] | 1 | 1.4158 |  | 1.417 |  | 1.3805 | 350 | 31.1619 | 28.545 |  | 29.3643 |  | 28.6477 | 2.9777 |  | 2.0427 |  | 2.9806 | 1.6025 | 29.8011 |  | 29.9214 |  | 30.0075 | -2.68 | 0.13901 |  | -0.68133 |  | 0.20646 | -1.8874 | 16.6958 |  | 18.4482 |  | 16.5673
H2 11/07/2016 : 11/08/2016
[20 empty] | Seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Constant_CoreQPow_test_300-100ns_3_8W_250-350C_H2.csv
[20 empty] | Data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-34.csv
[14 empty] | 1 | 1.2103 |  | 1.2364 |  |  | 250 | 19.0712 | 16.6437 |  | 16.6074 |  |  | 3.3995 |  | 3.3304 |  |  | 2.1548 | 50.2263 |  | 35.895 |  |  | -2.1669 | 1.3222 |  | 1.0564 |  |  | -1.7165 | 33.1322 |  | 20.9905 |  |  | 37.8539 | 12.3724 | 25.3772 | 10.5178
[14 empty] | 1 | 1.3134 |  | 1.3544 |  |  | 275 | 21.9267 | 19.0019 |  | 18.9219 |  |  | 3.5753 |  | 3.5675 |  |  | 2.1539 | 50.1078 |  | 36.0908 |  |  | -1.9453 | 1.3553 |  | 1.4533 |  |  | -1.3973 | 32.9221 |  | 20.8017 |  |  | 37.8526 | 12.2553 | 25.8225 | 10.2683
[14 empty] | 1 | 1.3551 |  | 1.4573 |  |  | 300 | 24.9799 | 21.7705 |  | 21.5397 |  |  | 3.7298 |  | 3.7481 |  |  | 2.1551 | 49.6356 |  | 35.7602 |  |  | -1.8181 | 1.3661 |  | 1.1992 |  |  | -1.3887 | 32.7443 |  | 20.5384 |  |  | 37.8402 | 11.7954 | 25.4856 | 10.2746
[14 empty] | 1 | 1.3754 |  | 1.4812 |  |  | 325 | 28.0836 | 24.7245 |  | 24.4939 |  |  | 3.8124 |  | 3.8677 |  |  | 2.1568 | 50.2377 |  | 36.1793 |  |  | -1.8888 | 1.2932 |  | 1.1501 |  |  | -1.5479 | 32.5739 |  | 20.3583 |  |  | 37.6794 | 12.5583 | 25.376 | 10.8033
[14 empty] | 1 | 1.2852 |  | 1.3078 |  |  | 350 | 31.3187 | 28.4616 |  | 28.7104 |  |  | 3.6164 |  | 3.3839 |  |  | 2.159 | 49.8375 |  | 35.9023 |  |  | -2.0432 | 1.0933 |  | 0.97799 |  |  | -1.5305 | 32.7749 |  | 20.821 |  |  | 37.4846 | 12.3529 | 25.1828 | 10.7195

## IPB2-27b
DC-h2-sri-ipb2-27b |  |  |  | COP=(deltaHP+deltaQ)/coreQPulse | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term
Temp | M | B |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
150 | 0.41084 | 0.031682 | Pulse power correction factor | [5 empty] | H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
200 | 0.43809 | 0.14662
250 | 0.47839 | 0.060571 | [6 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600c-300C_2probetest1_EDITED.csv
275 | 0.49517 | 0.060571 | 1 | 1.3869 | 1.3956 | 1.3839 | 1.3942 | 1.3796 | 300 | 24.6003 | 21.7818 | 21.2218 | 20.6347 | 21.1856 | 21.7727 | 3.3408 | 3.9396 | 4.663 | 3.9865 | 3.3794 | 50.2134 | 50.2197 | 50.3276 | 50.4205 | 50.4259 | -0.14741 | 0.19619 | 1.1275 | 0.42964 | 0.1685 | 31.3131 | 28.6792 | 28.1394 | 28.8164 | 31.8559
300 | 0.5085 | 0.11611 | 1 | 1.4008 | 1.3349 | 1.337 | 1.3715 | 1.4114 | 600 | 73.9386 | 70.8828 | 71.1252 | 70.929 | 70.981 | 70.8266 | 3.7934 | 3.8036 | 4.0573 | 3.8099 | 3.8127 | 50.1493 | 50.1312 | 50.1823 | 50.2329 | 50.2492 | 0.55691 | 0.79732 | 1.5783 | 0.6448 | 0.40356 | 31.1701 | 28.8714 | 28.7651 | 29.0886 | 31.3908
325 | 0.52308 | 0.11611 | [6 empty] | H2 (9/16/2016-9/18/2016)
350 | 0.53697 | 0
375 | 0.54643 | 0 | [6 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
400 | 0.55862 | 0.094992 | 1 | 1.182 | 1.2002 | 1.1681 | 1.2067 | 1.229 | 150 | 9.3653 | 7.7525 | 7.4054 | 7.1759 | 7.3874 | 7.6154 | 2.7395 | 3.2026 | 3.7481 | 3.1983 | 2.7519 | 50.3179 | 50.3021 | 50.3583 | 50.3949 | 50.4098 | 1.8484 | 2.2953 | 3.0724 | 2.4717 | 1.9701 | 33.6136 | 31.1917 | 30.5886 | 31.3774 | 33.8661
450 | 0.57694 | 0 | 1 | 1.2243 | 1.2211 | 1.2126 | 1.2646 | 1.2889 | 200 | 13.8545 | 11.8695 | 11.514 | 11.1353 | 11.3503 | 11.6623 | 3.1245 | 3.6766 | 4.3032 | 3.6816 | 3.1318 | 50.2102 | 50.2236 | 50.2602 | 50.2992 | 50.3096 | 1.572 | 1.9265 | 2.4723 | 1.6559 | 1.2451 | 33.0018 | 30.4692 | 29.6116 | 30.355 | 32.9368
500 | 0.58076 | 0 | 1 | 1.3196 | 1.3036 | 1.2879 | 1.3055 | 1.3291 | 250 | 18.9486 | 16.3399 | 15.8863 | 15.4005 | 15.8727 | 16.2974 | 3.5531 | 4.2378 | 4.9954 | 4.2456 | 3.5642 | 50.0832 | 50.1028 | 50.1457 | 50.1895 | 50.1965 | 0.76964 | 1.101 | 1.7527 | 1.161 | 0.67209 | 32.0435 | 29.4483 | 28.4845 | 29.469 | 32.1662
550 | 0.59235 | 0 | 1 | 1.4315 | 1.3443 | 1.3429 | 1.3753 | 1.3733 | 300 | 24.5845 | 21.2673 | 20.9482 | 20.2437 | 20.7886 | 21.49 | 3.9093 | 4.7494 | 5.6558 | 4.7642 | 3.9152 | 49.9266 | 49.9291 | 49.9903 | 50.0402 | 50.0651 | 0.28204 | 0.53424 | 1.2622 | 0.63496 | 0.45394 | 31.3297 | 28.5216 | 27.4316 | 28.6344 | 31.5637
600 | 0.59523 | 0 | 1 | 1.2739 | 1.2773 | 1.2442 | 1.2602 | 1.2789 | 350 | 30.748 | 28.1386 | 27.7704 | 27.46 | 27.839 | 28.1075 | 3.7807 | 4.2754 | 4.9343 | 4.2818 | 3.7979 | 49.7661 | 49.7932 | 49.8384 | 49.8872 | 49.912 | 1.3925 | 1.9652 | 2.8978 | 2.2453 | 1.8961 | 32.3521 | 30.0427 | 29.2073 | 30.148 | 32.6696
|  |  | 1 | 1.2969 | 1.2684 | 1.1888 | 1.2409 | 1.2373 | 400 | 37.7183 | 35.0028 | 34.9293 | 34.9728 | 35.0361 | 35.217 | 3.807 | 4.0631 | 4.5077 | 4.0704 | 3.8254 | 49.569 | 49.6019 | 49.6558 | 49.72 | 49.7365 | 1.5328 | 1.9059 | 2.6743 | 1.9965 | 1.5646 | 32.3073 | 30.1138 | 29.4631 | 30.1891 | 32.5256
|  |  |  | Hpdrop(Q)-Hpdrop(DC)/coreQPow | [6 empty] | HP drop
|  |  |  | 1.1663 | 1.1912 | 1.1648 | 1.1977 | 1.2135 | 150 |  | 1.6128 | 1.9599 | 2.1894 | 1.9778 | 1.7499
|  |  |  | 1.1503 | 1.1586 | 1.1598 | 1.2023 | 1.2151 | 200 |  | 1.985 | 2.3405 | 2.7192 | 2.5042 | 2.1922
|  |  |  | 1.2388 | 1.2299 | 1.2198 | 1.2318 | 1.2484 | 250 |  | 2.6087 | 3.0623 | 3.5481 | 3.0759 | 2.6512
|  |  |  | 1.3103 | 1.2327 | 1.2385 | 1.2639 | 1.2522 | 300 |  | 3.3172 | 3.6363 | 4.3408 | 3.7959 | 3.0945
|  |  |  | 1.1532 | 1.1595 | 1.1294 | 1.1424 | 1.1583 | 350 |  | 2.6094 | 2.9776 | 3.288 | 2.909 | 2.6405
|  |  |  | 1.1297 | 1.1044 | 1.0294 | 1.077 | 1.0704 | 400 |  | 2.7155 | 2.789 | 2.7456 | 2.6822 | 2.5013
H2 (9/24/2016-9/25/2016)
[9 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-24_CRIO_v169-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
|  |  | 1 |  | 1.3488 | 1.3275 | 1.3398 |  | 250 | 18.2283 |  | 14.563 | 13.9781 | 14.6182 |  |  | 4.2808 | 5.0772 | 4.2613 |  |  | 50.2692 | 50.3007 | 50.3108 |  |  | 3.249 | 3.6162 | 2.778 |  |  | 34.7812 | 32.837 | 34.4033
|  |  | 1 |  | 1.4091 | 1.3623 | 1.3777 |  | 275 | 20.8487 |  | 16.7208 | 16.1652 | 16.8826 |  |  | 4.583 | 5.4712 | 4.5629 |  |  | 50.0861 | 50.1363 | 50.1547 |  |  | 2.5931 | 3.1164 | 2.5255 |  |  | 33.8803 | 32.0707 | 33.6735
|  |  | 1 |  | 1.4702 | 1.4374 | 1.438 |  | 300 | 23.7587 |  | 19.2452 | 18.4833 | 19.4041 |  |  | 4.8142 | 5.8039 | 4.8095 |  |  | 49.8875 | 49.9315 | 49.9552 |  |  | 2.3392 | 2.7492 | 2.1073 |  |  | 33.3542 | 31.419 | 33.254
|  |  | 1 |  | 1.46 | 1.4552 | 1.4552 |  | 325 | 26.7142 |  | 22.2386 | 21.284 | 22.2635 |  |  | 4.9008 | 5.95 | 4.8996 |  |  | 49.6327 | 49.7006 | 49.7346 |  |  | 2.4208 | 4.0216 | 3.6217 |  |  | 33.4753 | 32.1663 | 34.2521
|  |  | 1 |  | 1.2099 | 1.1693 | 1.2499 |  | 400 | 36.1303 |  | 33.6104 | 33.4763 | 33.4391 |  |  | 4.0154 | 4.5014 | 4.0308 |  |  | 50.4112 | 49.8133 | 49.4783 |  |  | 5.2934 | 6.0988 | 5.5709 |  |  | 36.2722 | 35.2183 | 36.6171
[12 empty] | 3.6654 | 4.2503 | 3.6101 | [16 empty] | 0.66802 | 0.62009 | 0.60742 | 0.62263 | 0.67181
[12 empty] | 4.1279 | 4.6836 | 3.9661 | [16 empty] | 0.65727 | 0.60667 | 0.58916 | 0.60349 | 0.65468
[12 empty] | 4.5135 | 5.2754 | 4.3546 | [16 empty] | 0.6398 | 0.58776 | 0.56803 | 0.58715 | 0.64081
[12 empty] | 4.4756 | 5.4302 | 4.4507 | [16 empty] | 0.62752 | 0.57124 | 0.54874 | 0.57223 | 0.63045
[12 empty] | 2.52 | 2.654 | 2.6912 | [16 empty] | 0.65008 | 0.60335 | 0.58604 | 0.60432 | 0.65454
[31 empty] | 0.65176 | 0.60711 | 0.59335 | 0.60718 | 0.65396

## AllDC
AllDC | Date | 2016-12-31 | 2016-10-12 | 2016-11-10 | 2016-12-09 | 2016-08-29 | 2016-10-15 | 2016-10-26 | 2016-12-31
| Core | SRI-IPB2-27b | IPB1-29b | IPB1-30b | IPB3-32b | IPB2-28b | SRI-IPB2-27b | IPB1-29b | IPB3-32b
| H2/He | He | He | He | He | H2 | H2 | H2 | H2
| Temp | HPdrop/DCpower
| 150 | 0.41463 | 0.49164 | 0.49603 | 0.5416 | 0.41335 | 0.41084 | 0.44788 | 0.40706
| 200 | 0.44633 | 0.51685 | 0.52501 | 0.57844 | 0.45225 | 0.43809 | 0.46796 | 0.47762
| 250 | 0.48622 | 0.54381 | 0.54522 | 0.60589 | 0.48109 | 0.47839 | 0.49616 | 0.51684
| 275 | 0.50041 | 0.55067 | 0.56418 | 0.62124 | 0.49486 | 0.49517 | 0.51405 | 0.53234
| 300 | 0.5146 | 0.55576 | 0.57474 | 0.63184 | 0.50073 | 0.5085 | 0.5284 | 0.54784
| 325 | 0.53355 | 0.56704 | 0.59254 |  | 0.51861 | 0.52308 | 0.54825 | 0.55996
| 350 | 0.5525 | 0.57419 | 0.61103 |  | 0.52858 | 0.53697 | 0.57015 | 0.57207
| 375 | 0.5573 | 0.57921 | 0.61241 |  | 0.53729 | 0.54643 | 0.57627 | 0.56913
| 400 | 0.56209 | 0.59044 | 0.61366 |  | 0.54972 | 0.55862 | 0.57986 | 0.56618
| 450 |  | 0.58536 | 0.61321 |  | 0.55584 | 0.57694 | 0.59366
| 500 |  | 0.59435 | 0.58316 |  | 0.56187 | 0.58076 | 0.57211
| 550 |  | 0.58875 | 0.52345 |  | 0.56285 | 0.59235 | 0.52285
| 600 |  | 0.58204 | 0.42656 |  | 0.55793 | 0.59523 | 0.43491
299.9902
299.9966
300.0005
300.008
300.0024
349.9933
350.0003
349.9906
349.9995
349.9942
399.9936
400.0155
400.005
399.9974
399.9998
450.0002
449.9999
449.9999
450.0007
449.9989
500.0003
500.0003
500.0007
499.9992

## DC-he-ipb1-30b
DC-he-ipb1-30b | data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He\IPB1_Core_30b-DC_Qkcal_He-150C-500C_11-08-16_day-01.csv:03.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-500C_H2_revA.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | Temp/100 | M | B |  | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
149.9836 | 7.6682 | 3.2173 | 1.8318 |  |  | 1.5 | 0.49603 | -0.070661 |  | 1.5 | 0.49603 | 0.49603 | -0.070661 | 0.49164
149.9997 | 6.3809 | 6.4306 | 3.1191 | 0.49603 | -0.070661 | 2 | 0.52501 | 0.083074 |  | 2 | 0.52501 | 0.52501 | 0.083074 | 0.51685
150.0017 | 4.3033 | 10.6189 | 5.1967 |  |  | 2.5 | 0.54522 | 0.073128 |  | 2.5 | 0.54522 | 0.54522 | 0.073128 | 0.54381
149.9987 | 9.5 | 0.00017359 |  |  |  | 3 | 0.57474 | 0.018902 |  | 2.75 |  | 0.56418 | 0.073128
199.9998 | 14.4004 | 0.00017452 |  |  |  | 3.5 | 0.61103 | -0.0074079 |  | 3 | 0.57474 | 0.57474 | 0.018902 | 0.55576
200.0006 | 12.7813 | 2.9261 | 1.6191 |  |  | 4 | 0.61366 | 0.057593 |  | 3.25 |  | 0.59254 | 0.018902
199.9999 | 11.2388 | 5.8629 | 3.1616 | 0.52501 | 0.083074 | 4.5 | 0.61321 | -0.018682 |  | 3.5 | 0.61103 | 0.61103 | 0 | 0.57419
200.0005 | 9.2104 | 9.7277 | 5.19 |  |  | 5 | 0.58316 | 0.064575 |  | 3.75 |  | 0.61241 | 0
199.9994 | 14.2814 | 0.00019472 | [7 empty] | 4 | 0.61366 | 0.61366 | -0.0074079 | 0.59044
249.9992 | 19.5982 | 0.00018952 | [7 empty] | 4.5 | 0.61321 | 0.61321 | 0 | 0.58536
249.9998 | 18.0877 | 2.651 | 1.5105 | [6 empty] | 5 | 0.58316 | 0.58316 | 0 | 0.59435
249.9996 | 16.6075 | 5.3254 | 2.9907 | 0.54522 | 0.073128 | -0.0084657 | 0.065565 | -0.10757 | 0.54021 | 5.5 |  | 0.52345 | 0 | 0
249.9992 | 14.6982 | 8.8642 | 4.9 | [6 empty] | 6 |  | 0.42656 | 0 | 0
249.9979 | 19.5607 | 0.00016959
300.0022 | 25.5703 | 0.00011134
299.9991 | 23.7976 | 3.0868 | 1.7727
299.9993 | 22.1919 | 5.7822 | 3.3785 | 0.57474 | 0.018902
300.0014 | 20.2726 | 9.2124 | 5.2977
299.9995 | 25.6278 | 6.4241e-05
349.9995 | 32.1859 | 5.8069e-05
349.9996 | 30.5316 | 2.7624 | 1.6543
350.0001 | 28.9728 | 5.1942 | 3.2131 | 0.61103 | -0.0074079
350 | 27.1377 | 8.3075 | 5.0483
350.0001 | 32.1063 | 8.5621e-05
400.0001 | 39.4269 | 8.2069e-05
400.0001 | 37.3794 | 3.2595 | 2.0475
400.0011 | 35.8272 | 5.742 | 3.5997 | 0.61366 | 0.057593
399.9989 | 33.9153 | 8.9009 | 5.5116
399.9988 | 39.3783 | 0.000111
450 | 47.4416 | 9.9069e-05
450 | 45.5595 | 3.1105 | 1.882
450.0003 | 44.0852 | 5.4846 | 3.3563 | 0.61321 | -0.018682
449.9993 | 42.2442 | 8.5148 | 5.1974
449.9988 | 47.49 | 9.8207e-05
499.9992 | 56.459 | 7.3793e-05
500.0009 | 54.6461 | 2.9943 | 1.8128
499.9987 | 53.3157 | 5.2858 | 3.1433 | 0.58316 | 0.064575
500.0009 | 51.6017 | 8.2157 | 4.8572

## DC-he-ipb1-29b-10032016
DC-he-ipb1-29b-10032016 | data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\IPB1_CoreQ_DC_cal_10-12-16day-01.csv:03.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-400C_He_revC.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
150.0044 | 9.821 | 0.00016507 |  |  |  |  | 1.5 | 0.48993 | 0.22274 | 1.5 | 0.48993 | 0.48993 | 0.22274 | 0.44788
149.9995 | 8.443 | 2.2259 | 1.378 | 0.48993 | 0.22274 | 0.61909 | 2 | 0.52865 | 0.027767 | 2 | 0.52865 | 0.52865 | 0.027767 | 0.46796
150.0031 | 7.531 | 4.4523 | 2.29 |  |  | 0.51433 | 2.5 | 0.55192 | -0.0064908 | 2.5 | 0.55192 | 0.55192 | -0.0064908 | 0.49616
150.0016 | 5.9344 | 7.3778 | 3.8866 |  |  | 0.5268 | 3 | 0.57416 | -0.062588 | 2.75 |  | 0.56484 | -0.0064908 | 0.51405
149.9946 | 9.2358 | 0.00012983 |  |  |  |  | 4 | 0.59424 | 0.081433 | 3 | 0.57416 | 0.57416 | -0.062588 | 0.5284
200.0009 | 14.3761 | 0.0001119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.25 |  | 0.58187 | -0.062588
200.0018 | 13.2855 | 2.006 | 1.0906 | 0.52865 | 0.027767 | 0.54365 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0.58771 | 0
200.0011 | 12.2222 | 4.0294 | 2.1538 |  |  | 0.53453 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |  | 0.59177 | 0
200.0028 | 10.8009 | 6.707 | 3.5752 |  |  | 0.53305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.59424 | 0.59424 | 0.081433
199.9943 | 13.9518 | 0.0067352 | [7 empty] | 4.5 |  | 0.59322 | 0
250.0003 | 19.6152 | 9.2655e-05 | [7 empty] | 5 |  | 0.58528 | 0
250.0005 | 18.6246 | 1.8098 | 0.99062 | 0.55192 | -0.0064908 | 0.54738 | -0.014274 | 0.1197 | 0.3436 | 5.5 |  | 0.57019 | 0
250.0013 | 17.6074 | 3.6442 | 2.0078 |  |  | 0.55096 |  |  |  | 6 |  | 0.54797 | 0
250.002 | 16.2623 | 6.0891 | 3.3529 |  |  | 0.55064
249.9968 | 19.3895 | 9.6138e-05
300.0008 | 25.5123 | 7.6276e-05
300.0019 | 24.6412 | 1.6298 | 0.87115 | 0.57416 | -0.062588 | 0.53452
300.0012 | 23.6831 | 3.2889 | 1.8293 |  |  | 0.5562
300.0017 | 22.4126 | 5.5104 | 3.0997 |  |  | 0.56252
299.996 | 25.3304 | 7.2207e-05
400.0005 | 39.4757 | 5.5483e-05
400.0007 | 38.6108 | 1.354 | 0.86489 | 0.59424 | 0.081433 | 0.63876
400.0004 | 37.7764 | 2.7429 | 1.6993 |  |  | 0.61953
400.0022 | 36.6723 | 4.6147 | 2.8034 |  |  | 0.60749
399.9974 | 39.3444 | 6.0448e-05

## DC-he-ipb1-29b-10122016
DC-he-ipb1-29b-10122016 | data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-30-CRIO-v171_CORE_29b\IPB1_CoreQ_DC_cal_10-12-16day-01.csv:03.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-400C_He_revC.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
149.9955 | 9.3715 | 0.0001439 |  |  |  |  | 1.5 | 0.49164 | -0.01375 | 1.5 | 0.49164 | 0.49164 | -0.01375 | 0.44788 | 0.48993
149.9998 | 8.2967 | 2.2695 | 1.0748 | 0.49164 | -0.01375 | 0.4736 | 2 | 0.51685 | 0.039619 | 2 | 0.51685 | 0.51685 | 0.039619 | 0.46796 | 0.52865
150.0001 | 7.1052 | 4.5405 | 2.2664 |  |  | 0.49916 | 2.5 | 0.54381 | -0.020752 | 2.5 | 0.54381 | 0.54381 | -0.020752 | 0.49616 | 0.55192
150.0019 | 5.7085 | 7.5209 | 3.6631 |  |  | 0.48706 | 3 | 0.55576 | 0.098123 | 2.75 |  | 0.55067 | -0.020752 | 0.51405 | 0.56484
150.0003 | 9.3775 | 0.00015787 |  |  |  |  | 3.5 | 0.57419 | 0.15377 | 3 | 0.55576 | 0.55576 | 0.098123 | 0.5284 | 0.57416
199.9992 | 13.9701 | 0.00014316 |  |  |  |  | 4 | 0.59044 | 0.091456 | 3.25 |  | 0.56704 | 0.098123 |  | 0.58187
200.0016 | 12.8683 | 2.0536 | 1.1018 | 0.51685 | 0.039619 | 0.5365 | 4.5 | 0.58536 | 0.088491 | 3.5 | 0.57419 | 0.57419 | 0 |  | 0.58771
199.9997 | 11.8025 | 4.1197 | 2.1676 |  |  | 0.52615 | 4.5 | 0.58536 | 0.088491 | 3.75 |  | 0.57921 | 0 |  | 0.59177
200.0021 | 10.3907 | 6.8477 | 3.5794 |  |  | 0.52272 | 5 | 0.59435 | -0.036597 | 4 | 0.59044 | 0.59044 | 0.15377 |  | 0.59424
199.9978 | 13.8664 | 0.00013965 | [7 empty] | 4.5 | 0.58536 | 0.58536 | 0 |  | 0.59322
249.9976 | 19.0091 | 0.00011577 | [7 empty] | 5 | 0.59435 | 0.59435 | 0 |  | 0.58528
250.0017 | 18.0043 | 1.855 | 1.0048 | 0.54381 | -0.020752 | 0.54167 | -0.0083949 | 0.083107 | 0.38561 | 5.5 |  | 0.58875 | 0 |  | 0.57019
250 | 17.0301 | 3.7313 | 1.979 |  |  | 0.53037 |  |  |  | 6 |  | 0.58204 | 0 |  | 0.54797
250.003 | 15.6315 | 6.2259 | 3.3776 |  |  | 0.54251
249.9983 | 19.0135 | 0.00012394
300.0009 | 24.763 | 9.6839e-05
300.0012 | 23.473 | 2.1707 | 1.2899 | 0.55576 | 0.098123 | 0.59426
300.0003 | 22.3759 | 4.0719 | 2.3871 |  |  | 0.58622
300.001 | 21.0645 | 6.4988 | 3.6985 |  |  | 0.5691
300 | 24.7626 | 8.6968e-05
350.0009 | 31.0519 | 6.3387e-05
349.9993 | 31.0823 | 2.52 | 1.5 | 0.57419 | 0.15377 | 0.59524
350.0015 | 28.8579 | 3.654 | 2.1941 |  |  | 0.60046
350.0002 | 27.6327 | 5.8483 | 3.4193 |  |  | 0.58467
349.9995 | 31.0108 | 5.8871e-05
399.9995 | 38.0917 | 5.4613e-05
400.0015 | 36.6673 | 2.2782 | 1.4244 | 0.59044 | 0.091456 | 0.62522
400.0007 | 35.6087 | 4.0135 | 2.483 |  |  | 0.61866
400.0007 | 34.3342 | 6.2253 | 3.7575 |  |  | 0.60359
399.9985 | 38.0338 | 5.4452e-05
449.9978 | 45.879 | 4.9194e-05
450.0011 | 44.5675 | 2.1472 | 1.3115 | 0.58536 | 0.088491 | 0.6108
449.9999 | 43.5113 | 3.7907 | 2.3678 |  |  | 0.62463
450 | 42.3675 | 5.893 | 3.5116 |  |  | 0.59589
450.0019 | 45.8281 | 4.6419e-05
499.9991 | 54.6237 | 5.2484e-05
499.9997 | 53.4424 | 2.0644 | 1.1813 | 0.59435 | -0.036597 | 0.57223
500.0016 | 52.4726 | 3.6538 | 2.1512 |  |  | 0.58874
500.0008 | 51.282 | 5.6961 | 3.3418 |  |  | 0.58668

## DC-h2-ipb1-29b
DC-h2-ipb1-29b | data | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-10-24-CRIO-v173_CORE_29b_H2\PB1_Core_29b_DC_Qkcal_150C-500C_H2_day-01.csv:03.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-500C_H2_revA.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | deltaHP/DC | Temp/100 | M | B |  | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B
149.9999 | 9.5504 | 0.00016648 |  |  |  |  | 1.5 | 0.44788 | 0.045507 |  | 1.5 | 0.44788 | 0.44788 | 0.045507 | 0.49164
150.0009 | 8.3426 | 2.5951 | 1.2078 | 0.44788 | 0.045507 | 0.46542 | 2 | 0.46796 | 0.015549 |  | 2 | 0.46796 | 0.46796 | 0.015549 | 0.51685
150.0005 | 7.1539 | 5.2491 | 2.3965 |  |  | 0.45655 | 2.5 | 0.49616 | 0.047051 |  | 2.5 | 0.49616 | 0.49616 | 0.047051 | 0.54381
150.0006 | 7.1486 | [5 empty] | 3 | 0.5284 | 0.02861 |  | 2.75 |  | 0.51405 | 0.047051
149.9982 | 9.5496 | 0.00016441 |  |  |  |  | 3.5 | 0.57015 | -0.086 |  | 3 | 0.5284 | 0.5284 | 0.02861 | 0.55576
199.9997 | 14.1909 | 0.00016976 |  |  |  |  | 4 | 0.57986 | -0.014257 |  | 3.25 |  | 0.54825 | 0.02861
199.9991 | 12.9883 | 2.5574 | 1.2026 | 0.46796 | 0.015549 | 0.47024 | 4.5 | 0.59366 | 0.047231 |  | 3.5 | 0.57015 | 0.57015 | 0 | 0.57419
200.0004 | 11.7283 | 5.1931 | 2.4626 |  |  | 0.4742 | 5 | 0.57211 | 0.10919 |  | 3.75 |  | 0.57627 | 0
200.0008 | 10.0748 | 8.7779 | 4.1161 |  |  | 0.46892 |  |  |  |  | 4 | 0.57986 | 0.57986 | -0.086 | 0.59044
199.9981 | 14.1856 | 0.0001809 | [8 empty] | 4.5 | 0.59366 | 0.59366 | 0 | 0.58536
249.9999 | 19.3943 | 0.00016562 | [8 empty] | 5 | 0.57211 | 0.57211 | 0 | 0.59435
250.0009 | 18.1003 | 2.4905 | 1.2939 | 0.49616 | 0.047051 | 0.51954 | -0.0094962 | 0.080224 | -0.15594 | 0.53369 | 5.5 |  | 0.52285 | 0 | 0
250.0012 | 16.8657 | 5.0407 | 2.5286 |  |  | 0.50164 |  |  |  |  | 6 |  | 0.43491 | 0 | 0
250.0015 | 15.1314 | 8.4801 | 4.2628 |  |  | 0.50269
249.9998 | 19.2999 | 0.00018134
299.9991 | 25.1703 | 0.00015493
300.0012 | 23.5146 | 3.0701 | 1.6556 | 0.5284 | 0.02861 | 0.53928
300.002 | 22.0953 | 5.7811 | 3.0749 |  |  | 0.53189
300.0017 | 20.2327 | 9.2832 | 4.9376 |  |  | 0.53188
299.9997 | 25.1761 | 0.0080806
350.0006 | 31.6167 | 0.0071348
350.0012 | 30.0217 | 2.8657 | 1.5 | 0.57015 | -0.086 | 0.52343
350.0018 | 28.6502 | 5.4044 | 2.9665 |  |  | 0.5489
349.9998 | 26.7981 | 8.6835 | 4.8186 |  |  | 0.55491
349.9992 | 31.6809 | 7.4069e-05
399.9994 | 38.823 | 7.2517e-05
399.999 | 36.8253 | 3.4585 | 1.9977 | 0.57986 | -0.014257 | 0.5776
399.9994 | 36.8247 | 3.4707 | 1.9983 |  |  | 0.57576
400.0006 | 33.335 | 9.4888 | 5.488 |  |  | 0.57836
399.9988 | 38.7574 | 8.9793e-05
450.0005 | 46.7497 | 8.5276e-05
449.9992 | 44.7462 | 3.3074 | 2.0035 | 0.59366 | 0.047231 | 0.60574
450.0006 | 43.2231 | 5.8392 | 3.5266 |  |  | 0.60396
450.0021 | 41.3155 | 9.0837 | 5.4342 |  |  | 0.59824
449.9984 | 46.6932 | 9.7862e-05
500.0003 | 55.5036 | 7.7828e-05
499.9999 | 53.5763 | 3.1756 | 1.9273 | 0.57211 | 0.10919 | 0.6069
499.9999 | 52.1847 | 5.6143 | 3.3189 |  |  | 0.59115
500.0002 | 50.3931 | 8.7402 | 5.1105 |  |  | 0.58472

## DC-h2-ipb2-28b
DC-h2-ipb2-28b | data | \ISOPERIBOLIC2_DATA/2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-DC_Qk_CAL_H2_200C-600C_day-01.csv : 02.csv
| Seq | \IPB CAL SEQ\IPB2_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_200C-600C_H2.csv
Temp | HP | qSupplyW | deltaQ | M | B | DCCorePower/deltaHP |  | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B(polynomial)
200.0028 | 13.2003 | 9.5475e-05 | [5 empty] | 2.0001 | 0.45225 | 0.046497 | 1.5 | 0.428 | 0.41335 | 0
200.0139 | 12.4387 | 1.6093 | 0.76158 | 0.45225 | 0.046497 | 0.47325 |  | 3 | 0.50073 | -0.0046776 | 2 | 0.45225 | 0.45225 | 0.046497
200.0102 | 11.7184 | 3.1322 | 1.4819 |  |  | 0.47311 |  | 4 | 0.54972 | -0.038901 | 2.5 | 0.4829 | 0.48109 | 0
200.0279 | 10.3188 | 6.2822 | 2.8815 |  |  | 0.45867 |  | 6 | 0.55793 | 0.0030409 | 2.75 | 0.48935 | 0.49486 | 0
199.2974 | 13.3145 | 4.0949e-05 | [8 empty] | 3 | 0.50073 | 0.50073 | -0.0046776
300.038 | 23.5822 | 3.4288e-05 | [5 empty] | x2 | x | b | 3.25 | 0.51297 | 0.51861 | 0
300.0014 | 22.7515 | 1.3128 | 0.66202 | 0.50073 | -0.0046776 | 0.50427 | M | -0.010121 | 0.10822 | 0.27379 | 3.5 | 0.52522 | 0.52858 | 0
299.9994 | 22.1466 | 2.567 | 1.2669 |  |  | 0.49353 |  |  |  |  | 3.75 | 0.53747 | 0.53729 | 0
299.995 | 20.8162 | 5.1875 | 2.5973 |  |  | 0.50068 |  |  |  |  | 4 | 0.54972 | 0.54972 | -0.038901
300.0046 | 23.4135 | 4.1831e-05 | [8 empty] | 4.5 | 0.55177 | 0.55584 | 0
400.0551 | 36.1772 | 3.4729e-05 | [8 empty] | 5 | 0.55383 | 0.56187 | 0
399.9991 | 35.4651 | 1.0984 | 0.56349 | 0.54972 | -0.038901 | 0.513 |  |  |  |  | 5.5 | 0.55588 | 0.56285 | 0
399.998 | 34.8823 | 2.1521 | 1.1463 |  |  | 0.53263 |  |  |  |  | 6 | 0.55793 | 0.55793 | 0.0030409
399.9955 | 33.67 | 4.3625 | 2.3586 |  |  | 0.54065
400.0112 | 36.0286 | 4.7746e-05
600.0011 | 71.9128 | 3.5898e-05
599.9964 | 71.3421 | 0.97601 | 0.5707 | 0.55793 | 0.0030409 | 0.58473
599.9966 | 70.8735 | 1.9184 | 1.0393 |  |  | 0.54174
599.9919 | 69.7222 | 3.9012 | 2.1906 |  |  | 0.56153

## DC-h2-sri-ipb2-27b
DC-h2-sri-ipb2-27b | data | \SRI-IPB2\2016-09-30_SRI_v171-core27b\SRI-IPB2_H2-250-400C_10-05-16_day-11.csv:13.csv
| seq | \IPB CAL SEQ\IPBx_Temp_sequence_DC_Qkcal_for_New_Core_150C-400C_H2_revA.csv
Temp | HP | DCCorePower | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B | 28b-h2 |  | 29b-he | 29b-h2
121.4584 | 9.3409 | 0.000656 |  |  |  |  | 1.5001 | 0.41084 | 0.031682 | 1.5 | 0.41084 | 0.41084 | 0.031682 | 0.41335 | -0.0025117 | 0.49164 | 0.44788
150.0139 | 7.6455 | 4.0816 | 1.6954 | 0.41084 | 0.031682 | 0.41539 | 2 | 0.43809 | 0.14662 | 2 | 0.43809 | 0.43809 | 0.14662 | 0.45225 | -0.014158 | 0.51685 | 0.46796
149.9906 | 5.9639 | 8.0829 | 3.377 |  |  | 0.41779 | 2.5 | 0.47839 | 0.060571 | 2.5 | 0.47839 | 0.47839 | 0.060571 | 0.48109 | -0.0026986 | 0.54381 | 0.49616
150.0048 | 4.0993 | 12.7088 | 5.2416 |  |  | 0.41244 | 3 | 0.5085 | 0.11611 | 2.75 |  | 0.49517 | 0.060571 | 0.49486 | 0.00031425 | 0.55067 | 0.51405
149.9977 | 9.3409 | 0.000641 |  |  |  |  | 3.5 | 0.53697 | 0.094992 | 3 | 0.5085 | 0.5085 | 0.11611 | 0.50073 | 0.0077751 | 0.55576 | 0.5284
199.9911 | 14.0254 | 0.000565 |  |  |  |  | 4.0002 | 0.55862 | 0.13794 | 3.25 |  | 0.52308 | 0.11611 | 0.51861 | 0.0044715 | 0.56704 | 0.54825
200.0037 | 12.2665 | 3.7283 | 1.759 | 0.43809 | 0.14662 | 0.47179 | 4.5 | 0.57694 | 0.075687 | 3.5 | 0.53697 | 0.53697 | 0 | 0.52858 | 0.0083827 | 0.57419 | 0.57015
200.0053 | 10.5913 | 7.4193 | 3.4341 |  |  | 0.46286 | 5 | 0.58076 | 0.068618 | 3.75 |  | 0.54643 | 0 | 0.53729 | 0.0091395 | 0.57921 | 0.57627
199.9913 | 8.5399 | 12.2236 | 5.4856 |  |  | 0.44877 |  |  |  | 4 | 0.55862 | 0.55862 | 0.094992 | 0.54972 | 0.0088955 | 0.59044 | 0.57986
200.0043 | 14.0178 | 0.000565 | [7 empty] | 4.5 | 0.57694 | 0.57694 | 0 | 0.55584 | 0.021099 | 0.58536 | 0.59366
250.0042 | 19.078 | 0.000481 | [7 empty] | 5 | 0.58076 | 0.58076 | 0 | 0.56187 | 0.018892 | 0.59435 | 0.57211
249.9997 | 17.4025 | 3.4028 | 1.6756 | 0.47839 | 0.060571 | 0.4924 | -0.0090995 | 0.11041 | 0.26037 | 5.5 |  | 0.59235 | 0 | 0.56285 | 0.0295 | 0.58875 | 0.52285
250.0052 | 15.7434 | 6.7965 | 3.3346 |  |  | 0.49064 |  |  |  | 6 |  | 0.59523 | 0 | 0.55793 | 0.037296 | 0.58204 | 0.43491
250.0139 | 13.644 | 11.2528 | 5.434 |  |  | 0.4829
250.0083 | 19.0711 | 0.000517
299.9902 | 24.8288 | 0.000453
299.9966 | 22.6757 | 4.0222 | 2.1532 | 0.5085 | 0.11611 | 0.53532
300.0005 | 20.8935 | 7.4817 | 3.9353 |  |  | 0.52599
300.008 | 18.6894 | 11.858 | 6.1394 |  |  | 0.51774
300.0024 | 24.7975 | 0.000461
349.9933 | 31.1403 | 0.000408
350.0003 | 29.144 | 3.626 | 1.9963 | 0.53697 | 0.094992 | 0.55057
349.9906 | 27.4092 | 6.7717 | 3.7312 |  |  | 0.55099
349.9995 | 25.2627 | 10.769 | 5.8776 |  |  | 0.54579
349.9942 | 31.1791 | 0.000416
399.9936 | 38.2219 | 0.000391
400.0155 | 35.7147 | 4.2431 | 2.5072 | 0.55862 | 0.13794 | 0.59088
400.005 | 33.9168 | 7.4564 | 4.3051 |  |  | 0.57737
399.9974 | 31.6815 | 11.4628 | 6.5404 |  |  | 0.57058
399.9998 | 38.1822 | 0.00040439
450.0002 | 46.0205 | 0.00036161
449.9999 | 43.638 | 4.0066 | 2.3826 | 0.57694 | 0.075687 | 0.59465
449.9999 | 41.8686 | 7.0506 | 4.1519 |  |  | 0.58887
450.0007 | 39.6819 | 10.8621 | 6.3387 |  |  | 0.58356
449.9989 | 45.9528 | 0.00035252
500.0003 | 54.552 | 0.00034065
500.0003 | 52.2678 | 3.8098 | 2.2842 | 0.58076 | 0.068618 | 0.59955
500.0007 | 50.5908 | 6.7116 | 3.9612 |  |  | 0.59019
499.9992 | 48.4706 | 10.3491 | 6.0813 |  |  | 0.58762

## ipb3-12092016
[14 empty] | CoreQPower | qPow | qPCB | qTerm | CJP | roomT | jLPM | jInT | jOutT | PCBLPM | PCBInT | PCBOutT | termLPM | termInT | termOutT | coreQPowCV | qPowCV | qPCBCV | qTermCV | cjpCV | qSupply | seq | date
[14 empty] | 0 | 0 | -3.2129 | -1.3183 | 7.7707 | 20.896 | 5.1626 | 24.7903 | 24.8985 | 0.24342 | 24.7061 | 24.6475 | 0.28862 | 24.8129 | 24.7249 | 0 | 0 | 0.4495 | 0.34663 | 0.72992 | 0.00021376 | 1 | 2016-12-08 15:52
Temp | HP | qSupply | deltaHP | M | B | DCCorePower/deltaHP | Temp/100 | M | B | temp/100 | M(Forecast) | M(polynomial) | B(polynomial) | 0 | 0 | -3.5492 | -1.4636 | 10.7301 | 20.7518 | 5.1162 | 24.7949 | 24.9099 | 0.24384 | 24.7142 | 24.6385 | 0.29021 | 24.8208 | 24.7259 | 0 | 0 | 0.36468 | 0.3263 | 0.56904 | 2.3331 | 2 | 2016-12-08 16:52
150.0021 | 14.302 | 0.00021376 |  |  |  |  | 1.5 | 0.54169 | 0.050883 | 1.5 | 0.54169 | 0.5416 | 0 | 0 | 0 | -3.9031 | -1.5808 | 9.4503 | 20.682 | 5.1235 | 24.7981 | 24.9092 | 0.24384 | 24.7138 | 24.6172 | 0.28659 | 24.8145 | 24.7129 | 0 | 0 | 0.30995 | 0.31233 | 0.58488 | 2.3347 | 3 | 2016-12-08 17:52
150.0002 | 12.9848 | 2.3331 | 1.3173 | 0.54169 | 0.050883 | 0.56459 | 2 | 0.57844 | 0.064571 | 2 | 0.57844 | 0.57844 | 0.050883 | 0 | 2.5644e-259 | -3.8844 | -1.5973 | 12.0378 | 20.6607 | 5.1416 | 24.7945 | 24.9131 | 0.24371 | 24.7043 | 24.6089 | 0.28863 | 24.809 | 24.7072 | 0 | 0 | 0.27359 | 0.33106 | 0.4606 | 7.836 | 4 | 2016-12-08 18:52
149.9999 | 12.9928 | 2.3347 | 1.3092 |  |  | 0.56076 | 2.5 | 0.60907 | 0.027944 | 2.5 | 0.62662 | 0.60589 | 0 | 0 | 2.648e-306 | -3.7568 | -1.5748 | 8.5704 | 20.5666 | 5.1402 | 24.7923 | 24.9008 | 0.24399 | 24.6979 | 24.6097 | 0.28274 | 24.8032 | 24.7002 | 0 | 0 | 0.38045 | 0.32909 | 0.49443 | 7.836 | 5 | 2016-12-08 19:52
150.0041 | 10.0128 | 7.836 | 4.2892 |  |  | 0.54737 | 3 | 0.63184 | 0.046939 | 2.75 | 0.62037 | 0.62124 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -2.9046 | -1.2671 | 18.6656 | 20.8172 | 5.1543 | 24.8202 | 24.9572 | 0.24401 | 24.7396 | 24.7024 | 0.28683 | 24.8362 | 24.7506 | 0 | 0 | 0.49748 | 0.36974 | 0.35225 | 0.00016476 | 6 | 2016-12-08 21:52
150.0005 | 9.9713 | 7.836 | [7 empty] | 3 | 0.63184 | 0.63184 | 0.064571 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.8302 | -1.448 | 17.3787 | 20.8472 | 5.1299 | 24.7942 | 24.9273 | 0.24314 | 24.7083 | 24.6146 | 0.28688 | 24.8069 | 24.7115 | 0 | 0 | 0.42294 | 0.31797 | 0.29199 | 2.0868 | 7 | 2016-12-08 22:52
200.0075 | 21.0889 | 0.00016476 |  |  |  |  | x2 | x | b | 3.25 | 0.65502 | 0.64087 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.1289 | -1.3424 | 20.7677 | 20.8911 | 5.1051 | 24.8087 | 24.9515 | 0.24322 | 24.7247 | 24.6727 | 0.28985 | 24.8292 | 24.7404 | 0 | 0 | 0.35561 | 0.32766 | 0.26809 | 4.2069 | 8 | 2016-12-08 23:52
200.0013 | 19.8245 | 2.0868 | 1.2644 | 0.57844 | 0.064571 | 0.60589 | -0.013981 | 0.12314 | 0.38835 | 3.5 | 0.67034 | 0.64806 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.7567 | -1.631 | 21.8319 | 20.6892 | 5.1558 | 24.8154 | 24.9608 | 0.24381 | 24.7344 | 24.6463 | 0.2853 | 24.8317 | 24.7268 | 0 | 0 | 0.35075 | 0.34605 | 0.26375 | 7.0464 | 9 | 2016-12-09 00:52
200.005 | 18.5782 | 4.2069 | 2.5107 |  |  | 0.59681 |  |  |  | 3.75 | 0.68566 | 0.6535 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.7775 | -1.7176 | 18.9503 | 20.8124 | 5.168 | 24.7845 | 24.9226 | 0.24355 | 24.7051 | 24.6154 | 0.28901 | 24.8098 | 24.7023 | 0 | 0 | 0.34987 | 0.3717 | 0.26395 | 0.00017014 | 10 | 2016-12-09 01:52
200.0009 | 16.9538 | 7.0464 | 4.1351 |  |  | 0.58683 |  |  |  | 4 |  | 0.6572 | 0.027944 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -4.5427 | -1.9389 | 26.3185 | 20.4204 | 5.1325 | 24.7845 | 24.9434 | 0.24372 | 24.6982 | 24.5633 | 0.28743 | 24.8011 | 24.6818 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.3658 | 0.25406 | 0.00014948 | 11 | 2016-12-09 03:52
199.997 | 20.9858 | 0.00017014 | [7 empty] | 4.5 | 0.70015 | 0.65934 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.2913 | -1.4746 | 32.071 | 20.583 | 5.1287 | 24.8081 | 24.9833 | 0.24357 | 24.7297 | 24.6683 | 0.28875 | 24.8284 | 24.7325 | 0 | 0 | 0.40912 | 0.36539 | 0.20925 | 1.8617 | 12 | 2016-12-09 04:52
250.0016 | 28.4368 | 0.00014948 | [7 empty] | 5 | 0.72292 | 0.6545 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.401 | -1.4835 | 33.1122 | 20.7349 | 5.1297 | 24.8069 | 24.9841 | 0.24354 | 24.7251 | 24.6576 | 0.28969 | 24.824 | 24.7279 | 0 | 0 | 0.3842 | 0.33082 | 0.18223 | 3.764 | 13 | 2016-12-09 05:52
249.9983 | 27.2702 | 1.8617 | 1.1666 | 0.60907 | 0.027944 | 0.62662 |  |  |  | 5.5 | 0.7457 | 0.64267 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -4.0402 | -1.9091 | 31.0267 | 20.6281 | 5.1766 | 24.8014 | 24.9726 | 0.24356 | 24.7125 | 24.6083 | 0.29139 | 24.8149 | 24.7004 | 0 | 0 | 0.36527 | 0.3499 | 0.18722 | 6.3204 | 14 | 2016-12-09 06:52
250.0006 | 26.1245 | 3.764 | 2.3123 |  |  | 0.6143 |  |  |  | 6 | 0.63184 | 0.62384 | 0.046939 | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.8855 | -1.5748 | 29.1963 | 20.5484 | 5.1723 | 24.8031 | 24.9688 | 0.24368 | 24.7161 | 24.6198 | 0.28833 | 24.819 | 24.7191 | 0 | 0 | 0.35248 | 0.35387 | 0.20169 | 0.00014279 | 15 | 2016-12-09 07:52
250 | 24.5558 | 6.3204 | 3.881 |  |  | 0.61405 | [7 empty] | 0 | 8.20148972096469e-322 | -3.6779 | -1.6044 | 41.7286 | 20.7497 | 5.1602 | 24.8234 | 25.0242 | 0.24381 | 24.7398 | 24.6566 | 0.29062 | 24.8405 | 24.7383 | 0 | 0 | 0.34836 | 0.34278 | 0.17747 | 0.00012338 | 16 | 2016-12-09 09:52
249.9952 | 28.3831 | 0.00014279
300.0037 | 36.4958 | 0.00012338
300.0003 | 35.0995 | 2.1509 | 1.3963 | 0.63184 | 0.046939 | 0.64917
300.005 | 33.8707 | 4.0532 | 2.6251 |  |  | 0.64766
299.9998 | 32.3473 | 6.5033 | 4.1485 |  |  | 0.6379
299.9937 | 36.4457 | 9.7345e-05

## sri-ipb2-DC-he-12312016
coreT | inT | outT | QL | QF | HP | CoreQPower | v1 | v2 | qPow | qSP | qSV | qCur | qSetV | seq | steps | date | Hpdrop | M | C
150.0029 | 137.9065 | 25.3322 | 100 | 0.001 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00058883 | 0.0072514 | 7.8621e-05 | 0 | 1 | 725 | 2016-12-31 09:34
150.0015 | 138.5706 | 25.3384 | 100 | 0.001 | 7.5147 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 4.122 | 0.69912 | 8.231e-05 | 0.7 | 2 | 359 | 2016-12-31 10:34 | 1.6776 | 0.41463 | -0.02267
150.0008 | 139.1333 | 25.3449 | 100 | 0.001 | 5.818 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 8.1519 | 0.99721 | 8.1793e-05 | 1 | 3 | 359 | 2016-12-31 11:34 | 3.3743
150.0009 | 139.7699 | 25.3476 | 100 | 0.001 | 4.0218 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 12.5444 | 1.2557 | 8.0483e-05 | 1.3 | 4 | 359 | 2016-12-31 12:34 | 5.1705
149.9978 | 138.247 | 25.3393 | 100 | 0.001 | 9.1923 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00057948 | 0.00729 | 8.2414e-05 | 0 | 5 | 359 | 2016-12-31 13:34
200.0005 | 183.6267 | 25.3939 | 100 | 0.001 | 13.8016 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00051269 | 0.0072531 | 8.4586e-05 | 0 | 6 | 719 | 2016-12-31 15:34
200.0016 | 184.0078 | 25.3949 | 100 | 0.001 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.7642 | 0.69898 | 8.0828e-05 | 0.7 | 7 | 359 | 2016-12-31 16:34 | 1.7326 | 0.44633 | 0.070794
200.0008 | 184.4062 | 25.3966 | 100 | 0.001 | 10.3564 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 7.4878 | 0.99723 | 8.2138e-05 | 1 | 8 | 359 | 2016-12-31 17:34 | 3.4451
200.0008 | 184.9435 | 25.4015 | 100 | 0.001 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 12.3222 | 1.2979 | 8.6724e-05 | 1.3 | 9 | 359 | 2016-12-31 18:34 | 5.5566
199.9983 | 183.776 | 25.3909 | 100 | 0.001 | 13.7209 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00052469 | 0.0072825 | 8.1552e-05 | 0 | 10 | 360 | 2016-12-31 19:34
250 | 229.0659 | 25.4505 | 100 | 0.001 | 18.8259 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00048455 | 0.007387 | 7.4966e-05 | 0 | 11 | 719 | 2016-12-31 21:34
250.0004 | 229.3196 | 25.4566 | 100 | 0.001 | 17.1188 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.4358 | 0.69911 | 7.5138e-05 | 0.7 | 12 | 359 | 2016-12-31 22:34 | 1.7071 | 0.48622 | 0.043694
250.0005 | 229.5833 | 25.4549 | 100 | 0.001 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 6.8596 | 0.99713 | 7.3724e-05 | 1 | 13 | 359 | 2016-12-31 23:34 | 3.3917
250.0003 | 229.9573 | 25.4602 | 100 | 0.001 | 13.2701 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.3477 | 1.2977 | 7.2586e-05 | 1.3 | 14 | 359 | 2017-01-01 00:34 | 5.5557
249.9989 | 229.1635 | 25.4484 | 100 | 0.001 | 18.7596 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00047452 | 0.0072233 | 7.1483e-05 | 0 | 15 | 359 | 2017-01-01 01:34
300.0004 | 274.4577 | 25.5193 | 100 | 0.001 | 24.4002 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00042452 | 0.0072258 | 7.931e-05 | 0 | 16 | 719 | 2017-01-01 03:34
300.0001 | 274.6411 | 25.524 | 100 | 0.001 | 22.262 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 4.063 | 0.7993 | 7.6724e-05 | 0.8 | 17 | 359 | 2017-01-01 04:34 | 2.1381 | 0.5146 | 0.052223
300.0006 | 274.8211 | 25.529 | 100 | 0.001 | 20.4503 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 7.5573 | 1.0993 | 7.2517e-05 | 1.1 | 18 | 359 | 2017-01-01 05:34 | 3.9499
300.0005 | 275.081 | 25.5284 | 100 | 0.001 | 18.1976 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.9594 | 1.3969 | 7.5034e-05 | 1.4 | 19 | 359 | 2017-01-01 06:34 | 6.2026
299.999 | 274.466 | 25.52 | 100 | 0.001 | 24.3476 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00044345 | 0.0074134 | 7.6172e-05 | 0 | 20 | 359 | 2017-01-01 07:34
350.0001 | 319.5261 | 25.6 | 100 | 0.001 | 30.5784 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00038214 | 0.007296 | 7.4e-05 | 0 | 21 | 719 | 2017-01-01 09:34
350.0001 | 319.6037 | 25.6027 | 100 | 0.001 | 28.5295 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.6667 | 0.79936 | 7.2414e-05 | 0.8 | 22 | 359 | 2017-01-01 10:34 | 2.0489 | 0.5525 | 0.024143
350.0006 | 319.686 | 25.6037 | 100 | 0.001 | 26.7725 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 6.8414 | 1.0992 | 6.9759e-05 | 1.1 | 23 | 359 | 2017-01-01 11:34 | 3.8059
349.9999 | 319.8194 | 25.616 | 100 | 0.001 | 24.5473 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 10.8737 | 1.3972 | 7.8793e-05 | 1.4 | 24 | 359 | 2017-01-01 12:34 | 6.0311
349.999 | 319.5408 | 25.5986 | 100 | 0.001 | 30.5441 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00038666 | 0.0074214 | 8.2034e-05 | 0 | 25 | 359 | 2017-01-01 13:34
400.0008 | 364.4477 | 25.6911 | 100 | 0.001 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00035131 | 0.0073396 | 8e-05 | 0 | 26 | 719 | 2017-01-01 15:34
399.9998 | 364.5314 | 25.6961 | 100 | 0.001 | 34.9678 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 4.2808 | 0.89825 | 8.2552e-05 | 0.9 | 27 | 359 | 2017-01-01 16:34 | 2.5022 | 0.56209 | 0.10223
400.0012 | 364.6125 | 25.6997 | 100 | 0.001 | 33.1304 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 7.5185 | 1.1979 | 7.9207e-05 | 1.2 | 28 | 359 | 2017-01-01 17:34 | 4.3396
400.0004 | 364.7429 | 25.6985 | 100 | 0.001 | 30.8775 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.5556 | 1.4964 | 8.1586e-05 | 1.5 | 29 | 359 | 2017-01-01 18:34 | 6.5926
399.9989 | 364.4897 | 25.694 | 100 | 0.001 | 37.4471 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00036317 | 0.0075011 | 7.931e-05 | 0 | 30 | 359 | 2017-01-01 19:34

## ipb3-32b-h2-12312016
coreT | inT | outT | QL | QF | HP | CoreQPower | v1 | v2 | qPow | qSP | qSV | qCur | qSetV | seq | steps | date | Hpdrop | M | C
248.7889 | 244.8004 | 25.2006 | 100 | 10 | 1.48219693752374e-323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017341 | 0.0075987 | -0.0074436 | 0 | -1 | 46 | 2016-12-30 18:09
149.938 | 135.7453 | 25.0486 | 100 | 0.001 | 8.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025717 | 0.0076959 | -0.0074426 | 0 | 1 | 719 | 2016-12-30 20:09 | 1.9713 | 0.40706 | 0.26578
149.9946 | 131.9161 | 25.0504 | 100 | 0.001 | 11.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0975 | 0.70153 | -0.007441 | 0.7 | 2 | 359 | 2016-12-30 21:09 | 3.521
150.0006 | 132.139 | 25.0319 | 100 | 0.001 | 9.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1653 | 1.0006 | -0.007441 | 1 | 3 | 359 | 2016-12-30 22:09 | 5.6415
150.0008 | 132.7142 | 25.0283 | 100 | 0.001 | 7.6161 | 0 | 0 | 0 | 8.05e-281 | 13.1306 | 1.2853 | -0.0074394 | 1.3 | 4 | 359 | 2016-12-30 23:09
149.997 | 131.3636 | 24.986 | 100 | 0.001 | 13.2576 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00034345 | 0.0083284 | -0.0074398 | 0 | 5 | 359 | 2016-12-31 00:09
200.0002 | 175.9237 | 25.0222 | 100 | 0.001 | 19.9195 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00034041 | 0.0086377 | -0.0074393 | 0 | 6 | 719 | 2016-12-31 02:09 | 1.852 | 0.47762 | 0.090682
200.0006 | 176.2053 | 25.0087 | 100 | 0.001 | 18.0675 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.729 | 0.70252 | -0.0074373 | 0.7 | 7 | 360 | 2016-12-31 03:09 | 3.6884
200.0002 | 176.5451 | 25.0109 | 100 | 0.001 | 16.2312 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 7.4596 | 1.0015 | -0.0074371 | 1 | 8 | 359 | 2016-12-31 04:09 | 5.9751
200.0007 | 177.0612 | 25.0029 | 100 | 0.001 | 13.9445 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 12.3516 | 1.3027 | -0.0074362 | 1.3 | 9 | 359 | 2016-12-31 05:09
199.9969 | 175.8154 | 24.9668 | 100 | 0.001 | 19.7497 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00038766 | 0.008912 | -0.0074358 | 0 | 10 | 359 | 2016-12-31 06:09
250.0006 | 219.9982 | 25.0042 | 100 | 0.001 | 26.9264 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00035686 | 0.0090701 | -0.0074357 | 0 | 11 | 719 | 2016-12-31 08:09 | 1.7797 | 0.51684 | 0.054013
250.0004 | 220.2414 | 24.9989 | 100 | 0.001 | 25.1467 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.3777 | 0.70291 | -0.0074341 | 0.7 | 12 | 359 | 2016-12-31 09:09 | 3.5895
250.0005 | 220.5335 | 25.0242 | 100 | 0.001 | 23.3369 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 6.7724 | 1.0014 | -0.0074336 | 1 | 13 | 359 | 2016-12-31 10:09 | 5.8602
250.0008 | 220.9931 | 25.0401 | 100 | 0.001 | 21.0662 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.2634 | 1.3026 | -0.0074353 | 1.3 | 14 | 359 | 2016-12-31 11:09
249.9983 | 219.8486 | 25.0145 | 100 | 0.001 | 26.8057 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00033657 | 0.0088742 | -0.0074354 | 0 | 15 | 359 | 2016-12-31 12:09
300.0005 | 264.9015 | 25.085 | 100 | 0.001 | 34.6418 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00029481 | 0.0089643 | -0.0074372 | 0 | 16 | 719 | 2016-12-31 14:09 | 2.1729 | 0.54784 | 0.028908
300.0007 | 265.215 | 25.0942 | 100 | 0.001 | 32.4689 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.931 | 0.80148 | -0.0074371 | 0.8 | 17 | 359 | 2016-12-31 15:09 | 4.077
300.0007 | 265.5164 | 25.1201 | 100 | 0.001 | 30.5648 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 7.3579 | 1.1025 | -0.0074371 | 1.1 | 18 | 359 | 2016-12-31 16:09 | 6.4432
300.0003 | 265.9731 | 25.12 | 100 | 0.001 | 28.1986 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.722 | 1.4014 | -0.0074384 | 1.4 | 19 | 359 | 2016-12-31 17:09
299.9986 | 264.7264 | 25.0941 | 100 | 0.001 | 34.5919 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00028368 | 0.0089191 | -0.0074384 | 0 | 20 | 359 | 2016-12-31 18:09
350.0005 | 311.0895 | 25.1295 | 100 | 0.001 | 43.3446 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00024348 | 0.0088553 | -0.0074366 | 0 | 21 | 719 | 2016-12-31 20:09 | 2.0999 | 0.57207 | 0.078302
350.0004 | 311.4019 | 25.1355 | 100 | 0.001 | 41.2447 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 3.517 | 0.8017 | -0.0074364 | 0.8 | 22 | 359 | 2016-12-31 21:09 | 3.8366
349.9998 | 311.7019 | 25.1314 | 100 | 0.001 | 39.508 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 6.5994 | 1.1026 | -0.0074355 | 1.1 | 23 | 359 | 2016-12-31 22:09 | 6.1219
350.001 | 312.1848 | 25.1403 | 100 | 0.001 | 37.2227 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 10.5512 | 1.4017 | -0.0074346 | 1.4 | 24 | 359 | 2016-12-31 23:09
350.0006 | 310.9533 | 25.1187 | 100 | 0.001 | 43.2875 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00026332 | 0.009082 | -0.0074352 | 0 | 25 | 359 | 2017-01-01 00:09
400.0001 | 359.2308 | 25.1777 | 100 | 0.001 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 0.00025269 | 0.009268 | -0.007435 | 0 | 26 | 719 | 2017-01-01 02:09 | 2.4245 | 0.56618 | 0.10207
399.9998 | 359.8201 | 25.1846 | 100 | 0.001 | 50.6955 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 4.1369 | 0.90265 | -0.0074357 | 0.9 | 27 | 359 | 2017-01-01 03:09 | 2.4449
399.9994 | 359.8046 | 25.1823 | 100 | 0.001 | 50.6751 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 4.138 | 0.90273 | -0.0074355 | 1.2 | 28 | 359 | 2017-01-01 04:09 | 6.4747
400.0001 | 361.1035 | 25.193 | 100 | 0.001 | 46.6453 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.2555 | 1.5028 | -0.0074345 | 1.5 | 29 | 359 | 2017-01-01 05:09
399.9995 | 361.109 | 25.186 | 100 | 0.001 | 46.6937 | 0 | 0 | 0 | 8.20148972096469e-322 | 11.2582 | 1.5029 | -0.007435 | 0 | 30 | 359 | 2017-01-01 06:09