## ipb3-32
reactor | folder | runDate | fileName | file1 | file2 | startOffset | endOffset | gas | isDC | efficiency | termRes | version | googleModel | desc
ipb3-32 | 2016-12-05-16-crio-V181-CORE_B31_He | 120716 | IPB3_150C-400C,50W_Qpow_Run2_day-01.csv | 1 | 3 | 0 | 0 | he | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-he-150-400c
ipb3-32 | 2016-12-05-16-crio-V181-CORE_B31_He | 120916 | IPB3_150C-500C,DC_Qpow_Cal_day-01.csv | 4 | 5 | 0 | 0 | he | 1 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | dc-he-150-500c
ipb3-32 | 2016-12-14-16-crio-V181-CORE_B32_He | 121516 | IPB3_Core32b_He_150C-400C_50W_day-01.csv | 1 | 3 | 0 | 0 | he | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-he-qp50w-150-400c
ipb3-32 | 2016-12-14-16-crio-V181-CORE_B32_He | 121816 | IPB3_Core_Q_power_calibration_150-91.csv | 4 | 4 | 0 | 0 | he | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-he-mulitple-qp-150-91ns-150-400c
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 123116 | IPB3_DC_CAL_SEQ_150C-400C_H2_12-30_day-01.csv | 23 | 24 | 7 | 0 | h2 | 1 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | dc-h2-150-400c-eliminate400c
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 010217 | IPB3_DC_CAL_SEQ_150C-400C_Helium_1-2-17_day-01.csv | 28 | 29 | 0 | 0 | he | 1 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | dc-he-150-400c
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 010917 | IPB3_Seq_ipbx-h2-q-cali-150-400c_01-05-16_day-1.csv | 35 | 35 | 0 | 0 | h2 | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-h2-150-400c (v1,v2 measurement if off)
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 011117 | IPB3_Seq_ipbx-h2-q-cali-9167_DIFF_Probes_day-01.csv | 37 | 38 | 0 | 0 | h2 | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-h2-mulitple-qp-150-400c (Not good)
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 011317 | IPB3_ipbx-h2-q-cali-250-325c_1-12-17_day-01.csv | 43 | 46 | 0 | 0 | h2 | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-h2-mulitple-qp-250-325c
ipb3-32 | 2016-12-19-16-crio-V181-CORE_B32_H2 | 011717 | IPB3_ipbx-h2-q-cali-250-325c_1-16-17_day-05.csv | 49 | 51 | 0 | 0 | h2 | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | q-h2-mulitple-qp-250-325c
ipb3-32 | 2016-12-14-16-crio-V181-CORE_B32_He | 121816 | IPB3_Core_Q_power_calibration_150-91.csv | 4 | 4 | 0 | 16 | he | 0 | 0.78 | 1.93 | 181 | No | multiple q-pulse length 150 91.67(not work so far, since q-pulse length with different dimension.)