## sri-ipb2-0930-10262016
Temp | HP | DC | M | B | Temp | QL | QF | HP | CoreQPower | HP(DC) | HP-HP(DC) | COP | qPow | qPCB | qTerm | CJP | roomT | jLPM | jInT | jOutT | PCBLPM | PCBInT | PCBOutT | termLPM | termInT | termOutT | InT1 | InT2 | OutT1 | OutT2 | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error | qPowCV | qPCBCV | qTermCV | cjpCV | seq | steps | date
0 |  |  |  |  | 150.0007 | 100 | 10 | 9.3701 | 0 |  |  |  | 1.5877 | -2.2103 | -1.4604 | -16.3923 | 26.0458 | 5.8299 | 25.2743 | 25.3654 | 0.49356 | 25.2457 | 25.1883 | 0.31787 | 25.2583 | 25.2113 | 140.3188 | 140.407 | 25.542 | 25.5067 | 0.022938 | 0.006737 | 0 | 0.0043434 | 0.0076415 | 0.45272 | 0.61151 | 0.41133 | 7.0737 | 2 | 830 | 2016-10-27 16:08
121.4584 | 9.3409 | 0.00074317 |  |  | 150.002 | 150 | 35.1171 | 8.2174 | 2.0399 | 8.4708 | 0.25336 | 1.0247 | 29.8872 | 0.27969 | 19.2369 | -14.3155 | 26.0912 | 5.8522 | 25.2741 | 25.3694 | 0.49318 | 25.2456 | 25.2618 | 0.31912 | 25.2666 | 26.1533 | 140.4058 | 140.4926 | 25.5509 | 25.5152 | 0.083252 | 0.0088765 | 0.013538 | 0.0099034 | 0.0059942 | 0.039031 | 3.2647 | 0.098497 | 7.4595 | 3 | 179 | 2016-10-27 16:38
150.0139 | 7.6455 | 4.0814 | -0.41083 | 9.3088 | 149.9998 | 100 | 62.7774 | 8.0711 | 2.3193 | 8.356 | 0.28492 | 1.0274 | 29.9145 | 0.94139 | 18.3833 | -16.0941 | 26.2165 | 5.8075 | 25.2825 | 25.3736 | 0.49403 | 25.2488 | 25.2829 | 0.31906 | 25.2707 | 26.12 | 140.4835 | 140.5726 | 25.5507 | 25.5112 | 0.10203 | 0.0088857 | 0.010919 | 0.0076895 | 0.0068488 | 0.015653 | 0.84637 | 0.025535 | 7.1214 | 4 | 359 | 2016-10-27 17:38
149.9906 | 5.9639 | 8.081 |  |  | 150.0008 | 150 | 35.0369 | 8.2018 | 2.0391 | 8.4711 | 0.26925 | 1.0263 | 29.9302 | 0.39802 | 19.2275 | -15.112 | 26.258 | 5.8497 | 25.2787 | 25.3729 | 0.49279 | 25.2453 | 25.2638 | 0.31951 | 25.2657 | 26.1505 | 140.485 | 140.5777 | 25.548 | 25.5071 | 0.084966 | 0.0074748 | 0.010874 | 0.0076113 | 0.0075991 | 0.022478 | 1.832 | 0.028487 | 6.818 | 5 | 179 | 2016-10-27 18:08
150.0048 | 4.0993 | 12.7088 |  |  | 149.9986 | 100 | 10 | 9.3051 | 0 |  |  |  | 1.5877 | -1.8209 | -1.427 | -13.6025 | 26.2325 | 5.7889 | 25.2694 | 25.3668 | 0.49321 | 25.2414 | 25.1951 | 0.31845 | 25.2566 | 25.2105 | 140.3976 | 140.4931 | 25.5422 | 25.5041 | 0.027761 | 0.010059 | 0 | 0.010206 | 0.0068457 | 1.179 | 0.68787 | 2.5871 | 7.1834 | 6 | 179 | 2016-10-27 18:38
149.9977 | 9.3409 | 0.00062455 |  |  | 199.9993 | 100 | 10 | 14.0166 | 0 |  |  |  | 1.5916 | -2.0723 | -1.5333 | -9.1897 | 26.0643 | 5.8069 | 25.2682 | 25.3769 | 0.49323 | 25.2414 | 25.1895 | 0.3187 | 25.2573 | 25.2073 | 186.7149 | 186.8079 | 25.5963 | 25.5569 | 0.031573 | 0.009206 | 0 | 0.0072181 | 0.0055781 | 0.0011861 | 0.60986 | 0.42457 | 7.277 | 7 | 718 | 2016-10-27 20:38
199.9911 | 14.0254 | 0.00057831 |  |  | 200.0021 | 150 | 35.832 | 12.5702 | 2.2522 | 12.8924 | 0.32217 | 1.0217 | 29.7278 | 0.094444 | 19.0159 | -10.6237 | 26.0704 | 5.7647 | 25.2764 | 25.382 | 0.49275 | 25.2426 | 25.2527 | 0.31868 | 25.258 | 26.1372 | 186.7303 | 186.8259 | 25.5969 | 25.5567 | 0.077701 | 0.0079835 | 0.011253 | 0.010408 | 0.0067044 | 0.10601 | 103.6407 | 0.16845 | 6.3872 | 8 | 179 | 2016-10-27 21:08
200.0037 | 12.2665 | 3.7285 | -0.43818 | 13.8793 | 199.9993 | 100 | 63.8931 | 12.3341 | 2.5442 | 12.7645 | 0.43036 | 1.0289 | 29.7716 | 0.62916 | 18.1272 | -10.6868 | 26.1302 | 5.7706 | 25.2786 | 25.3831 | 0.49371 | 25.2447 | 25.2703 | 0.31857 | 25.2604 | 26.0986 | 186.7881 | 186.8849 | 25.5957 | 25.5564 | 0.13299 | 0.0083464 | 0.010815 | 0.0071904 | 0.0077221 | 0.016006 | 0.98184 | 0.028097 | 7.0474 | 9 | 359 | 2016-10-27 22:08
200.0053 | 10.5913 | 7.419 |  |  | 199.9996 | 150 | 35.7007 | 12.48 | 2.2474 | 12.8945 | 0.41449 | 1.0281 | 29.7872 | 0.27175 | 18.8736 | -9.7458 | 26.1332 | 5.7771 | 25.2745 | 25.3806 | 0.49379 | 25.2405 | 25.2556 | 0.31877 | 25.2597 | 26.1307 | 186.8023 | 186.8968 | 25.5955 | 25.5591 | 0.088783 | 0.0077453 | 0.012847 | 0.0063828 | 0.0062627 | 0.022241 | 3.0455 | 0.032059 | 7.3029 | 10 | 179 | 2016-10-27 22:38
199.9913 | 8.5399 | 12.2221 |  |  | 199.9987 | 100 | 10 | 13.9274 | 0 |  |  |  | 1.5888 | -2.2424 | -1.6103 | -11.2733 | 26.0909 | 5.7466 | 25.2685 | 25.3717 | 0.49279 | 25.2417 | 25.1829 | 0.31726 | 25.2556 | 25.2013 | 186.7929 | 186.8923 | 25.5888 | 25.55 | 0.03049 | 0.0090586 | 0 | 0.0079318 | 0.00661 | 1.3601 | 0.69955 | 2.6504 | 6.496 | 11 | 179 | 2016-10-27 23:08
200.0043 | 14.0178 | 0.00055628 |  |  | 250.0011 | 100 | 10 | 19.1083 | 0 |  |  |  | 1.5921 | -2.1034 | -1.6473 | -7.8411 | 25.9432 | 5.7468 | 25.2712 | 25.3827 | 0.49355 | 25.2387 | 25.1846 | 0.31869 | 25.2504 | 25.1959 | 232.8746 | 232.9691 | 25.6515 | 25.6106 | 0.027399 | 0.0071685 | 0 | 0.0074345 | 0.0070599 | 0.0011503 | 0.6044 | 0.41052 | 7.0821 | 12 | 719 | 2016-10-28 01:08
250.0042 | 19.078 | 0.00048648 |  |  | 250.0022 | 150 | 35.1835 | 17.1706 | 2.5376 | 17.8044 | 0.63383 | 1.0322 | 30.2282 | 0.073168 | 18.6012 | -4.4546 | 25.9792 | 5.7264 | 25.2735 | 25.3937 | 0.492 | 25.2434 | 25.2527 | 0.31877 | 25.2524 | 26.1117 | 232.768 | 232.8635 | 25.6578 | 25.6182 | 0.11019 | 0.0065042 | 0.010593 | 0.0088225 | 0.0070704 | 0.094833 | 0.65572 | 0.16522 | 6.591 | 13 | 179 | 2016-10-28 01:38
249.9997 | 17.4025 | 3.4039 | -0.4786 | 19.0189 | 250.0001 | 100 | 62.7445 | 16.9048 | 2.8692 | 17.6457 | 0.74091 | 1.0375 | 30.2425 | 0.48117 | 17.632 | -4.9589 | 26.0815 | 5.7567 | 25.2742 | 25.3927 | 0.49377 | 25.243 | 25.2644 | 0.31866 | 25.2576 | 26.0736 | 232.7783 | 232.8727 | 25.6581 | 25.6186 | 0.13993 | 0.0072619 | 0.010142 | 0.0051918 | 0.0068717 | 0.01596 | 1.1596 | 0.027952 | 6.8218 | 14 | 359 | 2016-10-28 02:38
250.0052 | 15.7434 | 6.7973 |  |  | 250.0006 | 150 | 35.2666 | 17.213 | 2.5377 | 17.8044 | 0.59142 | 1.0299 | 30.1815 | 0.19116 | 18.607 | -4.1683 | 26.0879 | 5.7375 | 25.2711 | 25.3921 | 0.49351 | 25.2428 | 25.2554 | 0.31874 | 25.257 | 26.1165 | 232.8068 | 232.9024 | 25.6587 | 25.6215 | 0.060852 | 0.011395 | 0.012564 | 0.0050163 | 0.0060149 | 0.021162 | 2.9942 | 0.028644 | 7.188 | 15 | 179 | 2016-10-28 03:08
250.0139 | 13.644 | 11.2506 |  |  | 249.9983 | 100 | 10 | 19.0672 | 0 |  |  |  | 1.5911 | -2.1089 | -1.5609 | -6.1467 | 26.087 | 5.8209 | 25.2685 | 25.3852 | 0.49309 | 25.2398 | 25.1869 | 0.31821 | 25.2516 | 25.2008 | 232.9181 | 233.0134 | 25.6527 | 25.6147 | 0.041525 | 0.0080715 | 0 | 0.0067338 | 0.0071772 | 1.2635 | 0.66176 | 2.8456 | 6.7773 | 16 | 179 | 2016-10-28 03:38
250.0083 | 19.0711 | 0.00053103 |  |  | 300 | 100 | 10 | 24.802 | 0 |  |  |  | 1.5927 | -2.3419 | -1.5181 | 0.0066132 | 26.0237 | 5.7748 | 25.2713 | 25.4026 | 0.49426 | 25.244 | 25.1831 | 0.31839 | 25.2522 | 25.2024 | 278.971 | 279.0665 | 25.727 | 25.6869 | 0.038566 | 0.0064422 | 0 | 0.0057139 | 0.0060451 | 0.0011698 | 0.63949 | 0.39039 | 7.115 | 17 | 719 | 2016-10-28 05:38
299.9902 | 24.8288 | 0.00045328 |  |  | 300.0017 | 150 | 36.0872 | 22.299 | 2.8632 | 23.2573 | 0.95836 | 1.0381 | 30.1369 | 0.1739 | 18.1799 | 0.38661 | 26.0702 | 5.8013 | 25.2797 | 25.4116 | 0.4937 | 25.2491 | 25.2608 | 0.31914 | 25.2604 | 26.0994 | 278.7382 | 278.8297 | 25.7415 | 25.7032 | 0.14618 | 0.0083846 | 0.013201 | 0.0059457 | 0.0058185 | 0.085477 | 0.65847 | 0.15183 | 6.3412 | 18 | 179 | 2016-10-28 06:08
299.9966 | 22.6757 | 4.0214 | -0.50863 | 24.7136 | 299.9993 | 100 | 64.3777 | 21.9557 | 3.2854 | 23.0426 | 1.0868 | 1.0431 | 30.1609 | 0.68758 | 17.1027 | 0.08063 | 26.2669 | 5.783 | 25.286 | 25.4169 | 0.49341 | 25.2546 | 25.2818 | 0.31836 | 25.2727 | 26.0648 | 278.6749 | 278.7608 | 25.7455 | 25.711 | 0.15021 | 0.007477 | 0.01172 | 0.006024 | 0.0068164 | 0.01558 | 1.008 | 0.026284 | 11.1501 | 19 | 359 | 2016-10-28 07:08
300.0005 | 20.8935 | 7.4843 |  |  | 300.0003 | 150 | 36.0006 | 22.2685 | 2.8729 | 23.2524 | 0.98387 | 1.0391 | 30.1739 | 0.30001 | 18.1191 | -0.62666 | 26.3615 | 5.7504 | 25.2879 | 25.4169 | 0.49388 | 25.2519 | 25.2678 | 0.31859 | 25.2754 | 26.1126 | 278.7589 | 278.8441 | 25.7527 | 25.7185 | 0.082814 | 0.009918 | 0.011153 | 0.0057152 | 0.0080465 | 0.021075 | 2.0985 | 0.027554 | 5.5779 | 20 | 179 | 2016-10-28 07:38
300.008 | 18.6894 | 11.8556 |  |  | 299.9988 | 100 | 0.1 | 24.7611 | 0 |  |  |  | 1.5927 | -1.8074 | -1.3578 | 0.67709 | 26.3828 | 5.8007 | 25.2816 | 25.414 | 0.49348 | 25.2478 | 25.2026 | 0.31767 | 25.2653 | 25.2221 | 279.0037 | 279.0909 | 25.7419 | 25.7032 | 0.030356 | 0.0091748 | 0 | 0.007072 | 0.0053051 | 1.1768 | 0.62784 | 2.6131 | 7.5096 | 21 | 179 | 2016-10-28 08:08
300.0024 | 24.7975 | 0.00045259 |  |  | 350.0003 | 100 | 10 | 31.1433 | 0 |  |  |  | 1.5929 | -1.8876 | -1.3865 | 8.2597 | 26.3656 | 5.7283 | 25.2792 | 25.4314 | 0.49354 | 25.2513 | 25.203 | 0.31817 | 25.2616 | 25.2172 | 324.8337 | 324.9205 | 25.8244 | 25.7875 | 0.03057 | 0.0080173 | 0 | 0.0075417 | 0.0069011 | 0.0012134 | 0.6175 | 0.42285 | 1.1351 | 22 | 718 | 2016-10-28 10:08
349.9933 | 31.1403 | 0.00041262 |  |  | 350.0024 | 150 | 35.8286 | 29.1622 | 2.4572 | 29.7702 | 0.60797 | 1.0192 | 30.0435 | 0.43152 | 18.4964 | 10.5899 | 26.3983 | 5.7493 | 25.2811 | 25.4385 | 0.49384 | 25.2477 | 25.2676 | 0.31916 | 25.2661 | 26.1194 | 324.8633 | 324.9484 | 25.8224 | 25.7865 | 0.1588 | 0.0079328 | 0.0081844 | 0.0085748 | 0.0083447 | 0.10519 | 2.8645 | 0.16059 | 0.87559 | 23 | 179 | 2016-10-28 10:38
350.0003 | 29.144 | 3.6271 | -0.54322 | 31.105 | 350.0003 | 100 | 63.8065 | 28.8059 | 2.7992 | 29.5845 | 0.77859 | 1.0246 | 30.0673 | 0.69131 | 17.496 | 5.2248 | 26.5159 | 5.7692 | 25.2948 | 25.4392 | 0.4923 | 25.2551 | 25.283 | 0.31864 | 25.2785 | 26.0877 | 324.9074 | 324.9913 | 25.8357 | 25.8006 | 0.24533 | 0.0079253 | 0.014299 | 0.0060829 | 0.007582 | 0.015937 | 0.79539 | 0.027325 | 0.90691 | 24 | 359 | 2016-10-28 11:38
349.9906 | 27.4092 | 6.773 |  |  | 349.9991 | 150 | 35.6938 | 29.0685 | 2.4583 | 29.7696 | 0.70106 | 1.0222 | 30.0895 | 0.14209 | 18.4481 | 8.2483 | 26.5647 | 5.7367 | 25.2895 | 25.4409 | 0.49373 | 25.2582 | 25.2689 | 0.31829 | 25.2713 | 26.1246 | 324.937 | 325.021 | 25.8306 | 25.7944 | 0.13711 | 0.0077272 | 0.0097499 | 0.0053968 | 0.0076806 | 0.020782 | 1.8034 | 0.028417 | 0.76349 | 25 | 179 | 2016-10-28 12:08
349.9995 | 25.2627 | 10.7684 |  |  | 349.9972 | 100 | 10 | 31.0701 | 0 |  |  |  | 1.5917 | -1.9391 | -1.3823 | 7.8794 | 26.5541 | 5.7107 | 25.2844 | 25.4351 | 0.49432 | 25.2522 | 25.2036 | 0.31846 | 25.2718 | 25.2277 | 324.8966 | 324.9806 | 25.827 | 25.7907 | 0.039884 | 0.0091835 | 0 | 0.010699 | 0.0065135 | 1.354 | 0.68314 | 2.877 | 0.99427 | 26 | 179 | 2016-10-28 12:38
349.9942 | 31.1791 | 0.00041897 |  |  | 400.0001 | 100 | 10 | 38.1643 | 0 |  |  |  | 1.592 | -1.8225 | -1.4428 | 14.4654 | 26.4556 | 5.7533 | 25.2852 | 25.4525 | 0.49381 | 25.2516 | 25.2059 | 0.31783 | 25.2679 | 25.2208 | 370.4504 | 370.5317 | 25.9224 | 25.8843 | 0.049532 | 0.0072462 | 0 | 0.0056282 | 0.0052633 | 0.0011656 | 0.64081 | 0.4123 | 0.52829 | 27 | 719 | 2016-10-28 14:38
399.9936 | 38.2219 | 0.00039607 |  |  | 400.0033 | 150 | 35.7202 | 36.3847 | 2.3227 | 36.7849 | 0.4002 | 1.0103 | 29.9264 | 0.3201 | 18.7172 | 16.7712 | 26.5041 | 5.7061 | 25.2843 | 25.4581 | 0.49279 | 25.2568 | 25.2734 | 0.31879 | 25.2703 | 26.1348 | 370.5984 | 370.6841 | 25.9309 | 25.8959 | 0.20071 | 0.0069769 | 0.010461 | 0.010461 | 0.0069998 | 0.096729 | 2.5402 | 0.14813 | 0.41479 | 28 | 179 | 2016-10-28 15:08
400.0155 | 35.7147 | 4.2419 | -0.55825 | 38.0815 | 400.0003 | 100 | 63.3084 | 36.2372 | 2.5559 | 36.6547 | 0.41745 | 1.0108 | 29.963 | 0.71394 | 17.7537 | 16.8654 | 26.534 | 5.7319 | 25.2849 | 25.4577 | 0.49286 | 25.2527 | 25.28 | 0.31858 | 25.2702 | 26.0916 | 370.7326 | 370.8169 | 25.9226 | 25.8856 | 0.1971 | 0.0068355 | 0.010695 | 0.0065282 | 0.0069341 | 0.015845 | 0.95145 | 0.027732 | 0.41576 | 29 | 359 | 2016-10-28 16:08
400.005 | 33.9168 | 7.4561 |  |  | 399.9994 | 150 | 35.6025 | 36.2794 | 2.3201 | 36.7863 | 0.50694 | 1.0131 | 29.9802 | 0.19554 | 18.3194 | 16.9375 | 26.5198 | 5.7438 | 25.2849 | 25.4588 | 0.49316 | 25.2531 | 25.266 | 0.31833 | 25.2757 | 26.1228 | 370.6705 | 370.7547 | 25.9238 | 25.8876 | 0.17541 | 0.0081297 | 0.010944 | 0.0073181 | 0.0066758 | 0.020846 | 2.4503 | 0.030911 | 0.44224 | 30 | 179 | 2016-10-28 16:38
399.9974 | 31.6815 | 11.4662 |  |  | 399.9975 | 100 | 10 | 38.1013 | 0 |  |  |  | 1.5941 | -2.0208 | -1.5136 | 15.1205 | 26.4957 | 5.7473 | 25.2795 | 25.4481 | 0.49396 | 25.2439 | 25.1926 | 0.31865 | 25.2626 | 25.2139 | 370.4986 | 370.5857 | 25.9062 | 25.868 | 0.039021 | 0.010212 | 0 | 0.0086377 | 0.0076509 | 1.2606 | 0.65663 | 2.6615 | 0.48825 | 31 | 179 | 2016-10-28 17:08
399.9998 | 38.1822 | 0.00040438 |  |  | 321.4269 | 100 | 10 | 6.3497 | 0 |  |  |  | 1.5939 | -2.2801 | -1.6029 | 7.405 | 26.4043 | 5.7272 | 25.2711 | 25.4214 | 0.49321 | 25.2444 | 25.1854 | 0.31763 | 25.2573 | 25.2037 | 317.7957 | 317.8877 | 25.8107 | 25.7723 | 1.0304 | 2.6048 | 0 | 2.6231 | 0.010979 | 0.0009206 | 0.63405 | 0.42119 | 0.7169 | 32 | 179 | 2016-10-28 17:38
450.0002 | 46.0205 | 0.00036166 |  |  | 250.0002 | 100 | 10 | 19.1303 | 0 |  |  |  | 1.6033 | -2.5176 | -2.0347 | -8.3844 | 25.3664 | 5.7315 | 25.2552 | 25.3652 | 0.49408 | 25.2209 | 25.1546 | 0.31747 | 25.2364 | 25.1632 | 232.817 | 232.9126 | 25.6149 | 25.5757 | 0.028676 | 0.0089739 | 0 | 0.0073 | 0.0067784 | 0.0010835 | 0.59111 | 0.41468 | 7.6334 | 2 | 1079 | 2016-10-29 19:32
449.9999 | 43.638 | 4.0066 | -0.57694 | 45.9448 | 250.0001 | 83.3 | 84.3126 | 16.7758 | 2.8692 |  |  |  | 30.1718 | 0.34948 | 16.9984 | -8.2297 | 25.5092 | 5.7507 | 25.2623 | 25.3728 | 0.49354 | 25.2263 | 25.2435 | 0.31885 | 25.2343 | 26.0213 | 232.7169 | 232.809 | 25.6262 | 25.5872 | 0.1407 | 0.0067382 | 0.0084222 | 0.005967 | 0.0061281 | 0.048141 | 1.728 | 0.077152 | 6.9165 | 3 | 1079 | 2016-10-29 22:32
449.9999 | 41.8686 | 7.0506 |  |  | 250.0001 | 300 | 14.7391 | 17.4431 | 1.9241 |  |  |  | 30.2272 | -0.71188 | 18.7571 | -2.8152 | 25.4947 | 5.7309 | 25.2552 | 25.3795 | 0.49419 | 25.2249 | 25.2121 | 0.31827 | 25.2375 | 26.1046 | 232.8169 | 232.9086 | 25.6282 | 25.5891 | 0.12836 | 0.011627 | 0.015541 | 0.005332 | 0.0067266 | 0.029148 | 0.62109 | 0.035622 | 6.8511 | 4 | 1078 | 2016-10-30 01:32
450.0007 | 39.6819 | 10.8621 |  |  | 249.9997 | 83.3 | 86.8437 | 16.8085 | 2.8897 |  |  |  | 29.7223 | 0.2534 | 16.8184 | -7.0538 | 25.4278 | 5.8083 | 25.2606 | 25.3743 | 0.49296 | 25.2225 | 25.2367 | 0.31806 | 25.2346 | 26.0162 | 232.7061 | 232.801 | 25.6215 | 25.5771 | 0.12963 | 0.0089299 | 0.010795 | 0.0086399 | 0.008315 | 0.026367 | 2.1257 | 0.034675 | 6.8722 | 5 | 1079 | 2016-10-30 04:32
449.9989 | 45.9528 | 0.00035286 |  |  | 275.0005 | 100 | 10 | 21.9242 | 0 |  |  |  | 1.6015 | -2.8098 | -2.0234 | -5.2055 | 25.1954 | 5.7855 | 25.2497 | 25.3679 | 0.49301 | 25.2169 | 25.1427 | 0.31755 | 25.2254 | 25.1526 | 255.8761 | 255.9588 | 25.6394 | 25.5988 | 0.032817 | 0.0069681 | 0 | 0.0061788 | 0.0056705 | 0.69599 | 0.62116 | 1.2297 | 6.6948 | 6 | 1079 | 2016-10-30 07:32
500.0003 | 54.552 | 0.00034072 |  |  | 274.9996 | 83.3 | 84.6139 | 19.1299 | 3.1382 |  |  |  | 30.2075 | 0.24575 | 16.4736 | -4.4105 | 25.3527 | 5.7464 | 25.2607 | 25.3807 | 0.49463 | 25.2238 | 25.2383 | 0.31861 | 25.2366 | 25.9994 | 255.6285 | 255.7218 | 25.6594 | 25.6188 | 0.1014 | 0.0082464 | 0.012421 | 0.0062888 | 0.0067899 | 0.036755 | 2.9428 | 0.069793 | 6.7641 | 7 | 1079 | 2016-10-30 10:32
500.0003 | 52.2678 | 3.8098 | -0.58077 | 54.4834 | 274.9995 | 300 | 15.1933 | 20.1232 | 2.0428 |  |  |  | 29.8938 | -0.81661 | 18.5293 | -3.2973 | 25.4118 | 5.7841 | 25.2553 | 25.3784 | 0.49418 | 25.2276 | 25.2105 | 0.31807 | 25.2341 | 26.0924 | 255.7992 | 255.8946 | 25.6564 | 25.6163 | 0.051129 | 0.0076986 | 0.011757 | 0.0065525 | 0.0064946 | 0.028674 | 0.62967 | 0.034423 | 6.4512 | 8 | 1078 | 2016-10-30 13:32
500.0007 | 50.5908 | 6.7116 |  |  | 274.9998 | 83.3 | 87.0523 | 18.976 | 3.1417 |  |  |  | 29.7941 | 0.39603 | 16.3856 | -3.5177 | 25.4702 | 5.7859 | 25.2566 | 25.3792 | 0.49503 | 25.2235 | 25.2419 | 0.31824 | 25.2438 | 26.0039 | 255.6149 | 255.7075 | 25.6584 | 25.6193 | 0.155 | 0.0081536 | 0.010615 | 0.0071205 | 0.0071914 | 0.025472 | 2.0822 | 0.035201 | 6.6649 | 9 | 1079 | 2016-10-30 16:32
499.9992 | 48.4706 | 10.349 |  |  | 300.0002 | 100 | 0.1 | 24.8078 | 0 |  |  |  | 1.6027 | -2.7561 | -2.0296 | -2.9156 | 25.2581 | 5.7068 | 25.2516 | 25.3755 | 0.49553 | 25.219 | 25.1458 | 0.31781 | 25.2263 | 25.1535 | 278.9169 | 279.0008 | 25.681 | 25.6413 | 0.04837 | 0.0089364 | 0 | 0.0073657 | 0.0077499 | 0.70212 | 0.58652 | 1.0918 | 7.0143 | 10 | 1079 | 2016-10-30 19:32
[5 empty] | 299.9994 | 83.3 | 85.0191 | 21.6533 | 3.3675 |  |  |  | 30.2482 | 0.35332 | 16.2196 | -0.10848 | 25.3515 | 5.7933 | 25.2546 | 25.3859 | 0.49483 | 25.2185 | 25.2355 | 0.31872 | 25.2287 | 25.9807 | 278.5501 | 278.642 | 25.6861 | 25.6461 | 0.12284 | 0.011608 | 0.01514 | 0.0067112 | 0.0058001 | 0.037601 | 2.8537 | 0.070164 | 6.6094 | 11 | 1079 | 2016-10-30 22:32
[5 empty] | 300.0007 | 300 | 15.4401 | 22.7968 | 2.1341 |  |  |  | 29.7561 | -0.71871 | 18.3267 | -0.065149 | 25.3191 | 5.737 | 25.2507 | 25.3818 | 0.49405 | 25.2182 | 25.2048 | 0.31885 | 25.2304 | 26.0764 | 278.8239 | 278.9084 | 25.6858 | 25.6459 | 0.14909 | 0.0068952 | 0.01338 | 0.0060882 | 0.0072187 | 0.030551 | 0.61785 | 0.033228 | 6.862 | 12 | 1078 | 2016-10-31 01:32
[5 empty] | 300.0001 | 83.3 | 87.2684 | 21.5598 | 3.3814 |  |  |  | 29.8658 | 0.097461 | 16.0625 | -1.7978 | 25.1844 | 5.7443 | 25.2496 | 25.3761 | 0.496 | 25.2119 | 25.2219 | 0.3186 | 25.2238 | 25.9683 | 278.5486 | 278.6335 | 25.675 | 25.6361 | 0.11509 | 0.0073143 | 0.017337 | 0.0056748 | 0.0095615 | 0.025964 | 4.2215 | 0.034915 | 6.7251 | 13 | 1079 | 2016-10-31 04:32
[5 empty] | 325.0006 | 100 | 10 | 27.9349 | 0 |  |  |  | 1.5987 | -2.5579 | -2.0266 | 2.5959 | 25.0616 | 5.7692 | 25.2498 | 25.3867 | 0.49421 | 25.2124 | 25.145 | 0.3178 | 25.2229 | 25.1495 | 301.9501 | 302.0353 | 25.7326 | 25.6989 | 0.035748 | 0.0074267 | 0 | 0.0065292 | 0.0067458 | 0.70035 | 0.60843 | 1.0639 | 4.6914 | 14 | 1079 | 2016-10-31 07:32
[5 empty] | 325.0002 | 83.3 | 88.5722 | 24.5267 | 3.5026 |  |  |  | 29.7184 | 0.35751 | 15.7296 | 4.3357 | 25.4043 | 5.8083 | 25.2556 | 25.3978 | 0.49335 | 25.2218 | 25.2389 | 0.31758 | 25.2401 | 25.9727 | 301.5683 | 301.6535 | 25.7433 | 25.7069 | 0.10884 | 0.0085352 | 0.012751 | 0.0073676 | 0.0067237 | 0.03733 | 3.1925 | 0.072099 | 3.8315 | 15 | 1079 | 2016-10-31 10:32
[5 empty] | 325.001 | 300 | 15.4219 | 25.8291 | 2.1883 |  |  |  | 29.8458 | -0.60897 | 18.4633 | 2.5656 | 25.5707 | 5.828 | 25.2651 | 25.4025 | 0.49493 | 25.2283 | 25.2175 | 0.31837 | 25.2408 | 26.0936 | 301.8683 | 301.957 | 25.7473 | 25.7103 | 0.15124 | 0.0068859 | 0.012674 | 0.0054407 | 0.0057302 | 0.028214 | 0.63193 | 0.032356 | 2.2841 | 16 | 1078 | 2016-10-31 13:32
[5 empty] | 325.0005 | 83.3 | 87.4416 | 24.4107 | 3.5119 |  |  |  | 29.9484 | 0.42108 | 16.0312 | 5.7016 | 25.6951 | 5.7988 | 25.2624 | 25.4073 | 0.49543 | 25.2313 | 25.2506 | 0.31754 | 25.2453 | 25.9916 | 301.5632 | 301.6558 | 25.7501 | 25.7129 | 0.14183 | 0.0076036 | 0.0082879 | 0.0071615 | 0.0061093 | 0.025965 | 1.5331 | 0.035761 | 2.4695 | 17 | 1079 | 2016-10-31 16:32
[5 empty] | 349.9997 | 100 | 10 | 31.1619 | 0 |  |  |  | 1.6025 | -2.68 | -1.8874 | 5.2082 | 25.4217 | 5.8033 | 25.2525 | 25.3967 | 0.49496 | 25.2216 | 25.1513 | 0.31737 | 25.2295 | 25.1628 | 324.8342 | 324.9241 | 25.7736 | 25.7353 | 0.025648 | 0.0079306 | 0 | 0.0067317 | 0.0073192 | 0.68577 | 0.6389 | 1.0707 | 1.2187 | 18 | 1079 | 2016-10-31 19:32
[5 empty] | 349.9991 | 83.3 | 86.4317 | 28.545 | 2.9777 |  |  |  | 29.8011 | 0.13901 | 16.6958 | 4.5916 | 25.372 | 5.7664 | 25.258 | 25.4008 | 0.4949 | 25.2211 | 25.2326 | 0.31777 | 25.2281 | 26.0031 | 324.8879 | 324.9825 | 25.7714 | 25.7323 | 0.18776 | 0.0090782 | 0.012626 | 0.0066158 | 0.007654 | 0.036638 | 2.2253 | 0.07209 | 1.1654 | 19 | 1079 | 2016-10-31 22:32