## sri-ipb2-0930-11062016
Temp | HP | DC | M | B | Temp | QL | QF | HP | CoreQPower | HP(DC) | HP-HP(DC) | COP | qPow | qPCB | qTerm | CJP | roomT | jLPM | jInT | jOutT | PCBLPM | PCBInT | PCBOutT | termLPM | termInT | termOutT | InT1 | InT2 | OutT1 | OutT2 | hpError | tempError | coreQPowError | InT1Error | OutT1Error | qPowCV | qPCBCV | qTermCV | cjpCV | seq | steps | date
0 |  |  |  |  | 250.0324 | 300 | 10 | 19.9253 | 0 |  |  |  | 2.1548 | -2.1669 | -1.7165 | -6.0202 | 25.4528 | 5.795 | 25.2644 | 25.381 | 0.49516 | 25.2313 | 25.1747 | 0.30641 | 25.2459 | 25.184 | 231.8943 | 231.9845 | 25.6475 | 25.6133 | 0.10872 | 0.0094503 | 0 | 0.1082 | 0.0077193 | 1.0343 | 0.586 | 2.6626 | 7.525 | 2 | 363 | 2016-11-07 10:49
121.4584 | 9.3409 | 0.00074317 |  |  | 250.0066 | 300 | 17.4305 | 16.6437 | 3.3995 | 17.3919 | 0.74821 | 1.0373 | 50.2263 | 1.3222 | 33.1322 | -4.1642 | 25.6229 | 5.7009 | 25.2723 | 25.3933 | 0.49803 | 25.2428 | 25.2882 | 0.30657 | 25.2553 | 26.8297 | 232.7028 | 232.7914 | 25.6642 | 25.6283 | 0.054686 | 0.0070552 | 0.015652 | 0.02447 | 0.0085057 | 0.082547 | 0.63612 | 0.14694 | 7.0898 | 3 | 179 | 2016-11-07 11:19
150.0139 | 7.6455 | 4.0814 | -0.41083 | 9.3088 | 249.9998 | 100 | 53.1024 | 16.6074 | 3.3304 | 17.425 | 0.81763 | 1.041 | 35.895 | 1.0564 | 20.9905 | -5.9899 | 25.845 | 5.7083 | 25.2792 | 25.3947 | 0.49393 | 25.241 | 25.2791 | 0.30632 | 25.2599 | 26.2655 | 232.7919 | 232.8794 | 25.6675 | 25.6333 | 0.040228 | 0.0097464 | 0.014914 | 0.0068495 | 0.0067715 | 0.031597 | 0.60619 | 0.065259 | 6.5136 | 4 | 178 | 2016-11-07 11:49
149.9906 | 5.9639 | 8.081 |  |  | 249.9982 | 100 | 10 | 19.0712 | 0 |  |  |  | 2.1536 | -1.9317 | -1.3081 | -4.4392 | 25.891 | 5.8056 | 25.2662 | 25.3866 | 0.49485 | 25.2363 | 25.1875 | 0.30584 | 25.2488 | 25.206 | 232.9287 | 233.0183 | 25.6615 | 25.6262 | 0.045356 | 0.013425 | 0 | 0.027096 | 0.005983 | 0.84252 | 0.6959 | 113.5951 | 7.6941 | 5 | 57 | 2016-11-07 11:59
150.0048 | 4.0993 | 12.7088 |  |  | 275.0089 | 300 | 10 | 22.1166 | 0 |  |  |  | 2.1539 | -1.9453 | -1.3973 | -3.8737 | 25.9797 | 5.7879 | 25.2743 | 25.3958 | 0.49531 | 25.242 | 25.1926 | 0.30559 | 25.2537 | 25.2064 | 255.6929 | 255.7875 | 25.6942 | 25.654 | 0.050642 | 0.006044 | 0 | 0.029665 | 0.0078796 | 0.0019808 | 0.67142 | 0.38942 | 6.7125 | 6 | 359 | 2016-11-07 12:59
149.9977 | 9.3409 | 0.00062455 |  |  | 275.0044 | 300 | 17.6662 | 19.0019 | 3.5753 |  |  |  | 50.1078 | 1.3553 | 32.9221 | 0.2233 | 26.0729 | 5.7871 | 25.2734 | 25.4049 | 0.49767 | 25.246 | 25.2923 | 0.30647 | 25.2631 | 26.8291 | 255.7794 | 255.8745 | 25.7024 | 25.6618 | 0.071634 | 0.0077548 | 0.017977 | 0.01076 | 0.005489 | 0.0042674 | 0.48841 | 0.032092 | 7.3859 | 7 | 176 | 2016-11-07 13:29
199.9911 | 14.0254 | 0.00057831 |  |  | 274.9999 | 100 | 53.0472 | 18.9219 | 3.5675 |  |  |  | 36.0908 | 1.4533 | 20.8017 | -1.5044 | 26.1666 | 5.8095 | 25.2773 | 25.4045 | 0.49467 | 25.2434 | 25.2935 | 0.30669 | 25.2672 | 26.2632 | 255.7424 | 255.8355 | 25.6983 | 25.6585 | 0.061093 | 0.0093418 | 0.01173 | 0.0072259 | 0.0071678 | 0.043487 | 0.57502 | 0.073924 | 7.4564 | 8 | 179 | 2016-11-07 13:59
200.0037 | 12.2665 | 3.7285 | -0.43818 | 13.8793 | 274.9977 | 100 | 10 | 21.9267 | 0 |  |  |  | 2.1544 | -1.8774 | -1.2845 | -0.29352 | 26.1861 | 5.7842 | 25.2744 | 25.4045 | 0.49496 | 25.2441 | 25.1968 | 0.30568 | 25.2589 | 25.2176 | 255.9087 | 256.0048 | 25.6916 | 25.651 | 0.068656 | 0.013901 | 0 | 0.039547 | 0.0084342 | 1.4247 | 0.91629 | 5.2923 | 7.0928 | 9 | 59 | 2016-11-07 14:09
200.0053 | 10.5913 | 7.419 |  |  | 300.0088 | 300 | 10 | 24.9799 | 0 |  |  |  | 2.1551 | -1.8181 | -1.3887 | 1.4797 | 26.1756 | 5.81 | 25.2764 | 25.4109 | 0.49472 | 25.2425 | 25.1966 | 0.30581 | 25.2587 | 25.2126 | 278.7697 | 278.8555 | 25.7406 | 25.707 | 0.056472 | 0.0071516 | 0 | 0.026906 | 0.0078631 | 0.0019672 | 0.60004 | 0.37881 | 64.1939 | 10 | 359 | 2016-11-07 15:09
199.9913 | 8.5399 | 12.2221 |  |  | 300.0039 | 300 | 18.0995 | 21.7705 | 3.7298 | 22.8165 | 1.046 | 1.041 | 49.6356 | 1.3661 | 32.7443 | -0.12162 | 26.2368 | 5.7721 | 25.2868 | 25.4176 | 0.49886 | 25.2552 | 25.3016 | 0.30642 | 25.2686 | 26.8259 | 278.8077 | 278.8899 | 25.7475 | 25.7112 | 0.076996 | 0.0077889 | 0.018696 | 0.010509 | 0.0065193 | 0.070429 | 0.50405 | 0.10757 | 7.0101 | 11 | 179 | 2016-11-07 15:39
200.0043 | 14.0178 | 0.00055628 |  |  | 299.9983 | 100 | 54.4448 | 21.5397 | 3.7481 | 22.8072 | 1.2675 | 1.0501 | 35.7602 | 1.1992 | 20.5384 | 1.4366 | 26.3237 | 5.779 | 25.2866 | 25.4212 | 0.49516 | 25.2504 | 25.2923 | 0.30683 | 25.267 | 26.2508 | 278.7205 | 278.8042 | 25.7448 | 25.7102 | 0.028259 | 0.0062886 | 0.013306 | 0.0080789 | 0.0056721 | 0.041359 | 0.61582 | 0.064781 | 5.4961 | 12 | 178 | 2016-11-07 16:09
250.0042 | 19.078 | 0.00048648 |  |  | 300 | 100 | 10 | 24.8598 | 0 |  |  |  | 2.1549 | -1.8256 | -1.3012 | 1.4564 | 26.3322 | 5.758 | 25.2744 | 25.4092 | 0.49533 | 25.2417 | 25.1955 | 0.30561 | 25.2599 | 25.2177 | 278.9233 | 279.0071 | 25.7353 | 25.7008 | 0.055847 | 0.0154 | 0 | 0.047955 | 0.0059866 | 1.3348 | 0.80478 | 15.5979 | 4.351 | 13 | 57 | 2016-11-07 16:19
249.9997 | 17.4025 | 3.4039 | -0.4786 | 19.0189 | 325.0076 | 300 | 10 | 28.0836 | 0 |  |  |  | 2.1568 | -1.8888 | -1.5479 | 1.7397 | 26.246 | 5.7722 | 25.2793 | 25.4145 | 0.49461 | 25.2459 | 25.1983 | 0.30578 | 25.2655 | 25.2111 | 301.7739 | 301.8565 | 25.7766 | 25.7451 | 0.058686 | 0.0090795 | 0 | 0.021917 | 0.0066186 | 0.0019769 | 0.58628 | 0.39935 | 2.5647 | 14 | 359 | 2016-11-07 17:19
250.0052 | 15.7434 | 6.7973 |  |  | 325.0032 | 300 | 17.7196 | 24.7245 | 3.8124 |  |  |  | 50.2377 | 1.2932 | 32.5739 | 6.8398 | 26.2761 | 5.7998 | 25.2796 | 25.4278 | 0.49764 | 25.249 | 25.293 | 0.30631 | 25.2652 | 26.8151 | 301.8143 | 301.8954 | 25.7846 | 25.7501 | 0.079275 | 0.0082107 | 0.017426 | 0.014657 | 0.0062716 | 0.058481 | 0.56296 | 0.12159 | 1.2259 | 15 | 179 | 2016-11-07 17:49
250.0139 | 13.644 | 11.2506 |  |  | 324.9988 | 100 | 53.4037 | 24.4939 | 3.8677 |  |  |  | 36.1793 | 1.1501 | 20.3583 | 3.9881 | 26.3145 | 5.7963 | 25.2845 | 25.4254 | 0.49458 | 25.2453 | 25.2858 | 0.30662 | 25.2654 | 26.2406 | 301.712 | 301.8012 | 25.775 | 25.74 | 0.061179 | 0.0079618 | 0.013172 | 0.0086494 | 0.0069622 | 0.03825 | 0.58914 | 0.071828 | 1.789 | 16 | 179 | 2016-11-07 18:19
250.0083 | 19.0711 | 0.00053103 |  |  | 324.9998 | 100 | 0.1 | 27.9339 | 0 |  |  |  | 2.157 | -1.866 | -1.34 | 1.8348 | 26.3153 | 5.7754 | 25.2784 | 25.4141 | 0.49502 | 25.2415 | 25.1945 | 0.30624 | 25.2605 | 25.2162 | 301.9309 | 302.018 | 25.7739 | 25.7369 | 0.054656 | 0.014486 | 0 | 0.043953 | 0.0075495 | 0.95342 | 0.71314 | 20.688 | 1.7379 | 17 | 57 | 2016-11-07 18:29
299.9902 | 24.8288 | 0.00045328 |  |  | 350.007 | 300 | 10 | 31.3187 | 0 |  |  |  | 2.159 | -2.0432 | -1.5305 | 4.3696 | 26.1623 | 5.7838 | 25.2746 | 25.4168 | 0.49465 | 25.2392 | 25.1875 | 0.30597 | 25.2539 | 25.2005 | 324.6916 | 324.7786 | 25.8115 | 25.7727 | 0.059482 | 0.0081914 | 0 | 0.021345 | 0.0068572 | 0.001937 | 0.58521 | 0.39009 | 1.0889 | 18 | 359 | 2016-11-07 19:29
299.9966 | 22.6757 | 4.0214 | -0.50863 | 24.7136 | 350.0065 | 300 | 17.8195 | 28.4616 | 3.6164 | 29.1405 | 0.67889 | 1.0212 | 49.8375 | 1.0933 | 32.7749 | 8.0379 | 26.1349 | 5.743 | 25.2796 | 25.4305 | 0.49773 | 25.2441 | 25.2821 | 0.30715 | 25.2604 | 26.8157 | 324.9172 | 325.0096 | 25.8168 | 25.7799 | 0.07469 | 0.0096975 | 0.018688 | 0.013115 | 0.0067559 | 0.052058 | 0.57938 | 0.10363 | 0.77304 | 19 | 179 | 2016-11-07 19:59
300.0005 | 20.8935 | 7.4843 |  |  | 349.9999 | 100 | 53.0625 | 28.7104 | 3.3839 | 29.2668 | 0.55642 | 1.0173 | 35.9023 | 0.97799 | 20.821 | 9.0575 | 26.1343 | 5.737 | 25.274 | 25.4277 | 0.49447 | 25.2401 | 25.2769 | 0.30631 | 25.2569 | 26.2543 | 325.0012 | 325.093 | 25.8112 | 25.775 | 0.077413 | 0.0096767 | 0.010805 | 0.0069955 | 0.0084947 | 0.036665 | 0.72223 | 0.063756 | 0.78525 | 20 | 179 | 2016-11-07 20:29
300.008 | 18.6894 | 11.8556 |  |  | 349.9958 | 100 | 10 | 30.8326 | 0 |  |  |  | 2.1572 | -2.2032 | -1.4139 | 8.6947 | 26.1246 | 5.756 | 25.2649 | 25.417 | 0.49459 | 25.236 | 25.1784 | 0.30604 | 25.2462 | 25.1987 | 325.1438 | 325.2314 | 25.8065 | 25.7683 | 0.040958 | 0.0088718 | 0 | 0.0090464 | 0.0065063 | 1.3328 | 0.83364 | 8.3714 | 0.86338 | 21 | 59 | 2016-11-07 20:39
300.0024 | 24.7975 | 0.00045259 |  |  | 375.0076 | 300 | 10 | 34.7264 | 0 |  |  |  | 2.1638 | -2.2747 | -1.716 | 8.7501 | 25.9317 | 5.7798 | 25.2689 | 25.4217 | 0.49452 | 25.2384 | 25.1799 | 0.30613 | 25.2479 | 25.1863 | 347.5224 | 347.6105 | 25.8413 | 25.8037 | 0.066055 | 0.0065799 | 0 | 0.018468 | 0.0071165 | 0.00226 | 0.57683 | 0.39944 | 0.7609 | 22 | 359 | 2016-11-07 21:39
349.9933 | 31.1403 | 0.00041262 |  |  | 375.0048 | 300 | 17.3884 | 31.9993 | 3.5818 |  |  |  | 50.3446 | 1.0872 | 32.8463 | 13.1338 | 25.9091 | 5.7652 | 25.2697 | 25.4334 | 0.49835 | 25.2368 | 25.2753 | 0.3076 | 25.2498 | 26.806 | 347.8214 | 347.9082 | 25.845 | 25.8084 | 0.082792 | 0.010154 | 0.018866 | 0.013667 | 0.0061398 | 0.042901 | 0.72396 | 0.11847 | 0.5916 | 23 | 179 | 2016-11-07 22:09
350.0003 | 29.144 | 3.6271 | -0.54322 | 31.105
349.9906 | 27.4092 | 6.773
349.9995 | 25.2627 | 10.7684
349.9942 | 31.1791 | 0.00041897
399.9936 | 38.2219 | 0.00039607
400.0155 | 35.7147 | 4.2419 | -0.55825 | 38.0815
400.005 | 33.9168 | 7.4561
399.9974 | 31.6815 | 11.4662
399.9998 | 38.1822 | 0.00040438
450.0002 | 46.0205 | 0.00036166
449.9999 | 43.638 | 4.0066 | -0.57694 | 45.9448
449.9999 | 41.8686 | 7.0506
450.0007 | 39.6819 | 10.8621
449.9989 | 45.9528 | 0.00035286
500.0003 | 54.552 | 0.00034072
500.0003 | 52.2678 | 3.8098 | -0.58077 | 54.4834
500.0007 | 50.5908 | 6.7116
499.9992 | 48.4706 | 10.349