## ipb1-30
reactor | folder | runDate | fileName | file1 | file2 | startOffset | endOffset | gas | isDC | efficiency | termRes | desc | note
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110216 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_day-01.csv | 1 | 2 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | q-he-150-400c
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110416 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_Run2_10-03-16_day-01.csv | 4 | 5 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | q-he-150-400c-run2
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110816 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_Run3_10-07-16_day-01.csv | 6 | 7 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | q-he-150-400c-run3
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110916 | IPB1_Core_30b-DC_Qkcal_He-150C-500C_11-08-16_day-01.csv | 8 | 10 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | dc-he-150-500c
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 122016 | DC-excitation_day-01.csv | 22 | 23 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | dc-he-150-500c | the same run and also the same result as 110916
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 111116 | IPB1_Core_30b-Q_power_calibration_1000ns_Helium_JL__11-10-16_day-01.csv | 11 | 12 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | q-he-multiple-qp-mulitple-qpulse-len
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 111216 | IPB1_Core_30b-Q_power_calibration_1000ns_Helium_JL__11-11-16_day-01.csv | 14 | 16 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | q-he-multiple-qp-mulitple-qpulse-len-continue
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 010517 | IPB1_q-ex_day-01.csv | 48 | 51 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | google q-exitation
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 011117 | IPB1_q-cal4_day-01.csv | 58 | 63 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | google q-calibration with fixed temperature
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 011817 | IPB1_q-cali2_day-01.csv | 5 | 7 | 0 | 5 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | 200-350 qpow step runs-eliminate 350c
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012017 | IPB1-Core_Bypass_ Seq_ 10W-60W_100 ns_300VDC__1-20-17_day-01.csv | 8 | 9 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | efficiency measurement
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012117 | IPB1-q-ex-480steps_day-01.csv | 11 | 13 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | google q-exitation of 480 steps
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012317 | IPB1-q-ex-240-1_day-01.csv | 15 | 17 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | google q-exitation of 240 steps
ipb1-30 | 2017-01-27-v183_30b_He | 012717 | ipb1-he-q-temp_day-01.csv | 1 | 4 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | 200-400 qpow step runs | the same run and also the same result as 011817
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012717 | test_day-01.csv | 21 | 21 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | test output
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012717 | test_day-02.csv | 22 | 22 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 1.6 | test output
ipb1-30 | 2017-01-30-v184_30b_He | 013017 | ipb1-he_DC-200-300day-01.csv | 1 | 2 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | dc-he-200-300 | if resistance changes after time period
ipb1-30 | 2017-01-30-v184_30b_He | 013117 | ipb1-he_DC-200-300-2_day-01.csv | 3 | 4 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | dc-he-200-300 | if resistance changes after time period
ipb1-30 | 2017-01-30-v184_30b_He | 020117 | ipb1-h2-dc-cali_day-01.csv | 5 | 9 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | google run
ipb1-30 | 2017-01-30-v184_30b_He | 020517 | ipb1-h2-dc-ex_day-01.csv | 10 | 11 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | 1.6 | google run