## ipb1-30
reactor | folder | runDate | fileName | file1 | file2 | startOffset | endOffset | gas | isDC | efficiency | desc
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110216 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_day-01.csv | 1 | 2 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | q-he-150-400c
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110416 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_Run2_10-03-16_day-01.csv | 4 | 5 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | q-he-150-400c-run2
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110816 | IPB1_Temp_sequence_150-100-150ns_50W_150C-400C_Helium_Run3_10-07-16_day-01.csv | 6 | 7 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | q-he-150-400c-run3
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 110916 | IPB1_Core_30b-DC_Qkcal_He-150C-500C_11-08-16_day-01.csv | 8 | 10 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | dc-he-150-500c
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 122016 | DC-excitation_day-01.csv | 22 | 23 | 0 | 0 | he | 1 | 0.86 | dc-he-150-500c
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 111116 | IPB1_Core_30b-Q_power_calibration_1000ns_Helium_JL__11-10-16_day-01.csv | 11 | 12 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | q-he-multiple-qp-mulitple-qpulse-len
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v174_CORE_30b_He | 111216 | IPB1_Core_30b-Q_power_calibration_1000ns_Helium_JL__11-11-16_day-01.csv | 14 | 16 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | q-he-multiple-qp-mulitple-qpulse-len-continue
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 010517 | IPB1_q-ex_day-01.csv | 48 | 51 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | google q-exitation
ipb1-30 | 2016-11-01-CRIO-v180_CORE_30b_He | 011117 | IPB1_q-cal4_day-01.csv | 58 | 63 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | google q-calibration with fixed temperature
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 011817 | IPB1_q-cali2_day-01.csv | 5 | 7 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | 200-350 qpow step runs
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012017 | IPB1-Core_Bypass_ Seq_ 10W-60W_100 ns_300VDC__1-20-17_day-01.csv | 8 | 9 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | efficiency measurement
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012117 | IPB1-q-ex-480steps_day-01.csv | 11 | 13 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | google q-exitation of 480 steps
ipb1-30 | 2017-01-13-v182_30b_He | 012317 | IPB1-q-ex-240-1_day-01.csv | 15 | 17 | 0 | 0 | he | 0 | 0.86 | google q-exitation of 240 steps