## IPB2
\ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\IPB1 tests_CORE-BYPASS THERMAL_STUDIES_ROH_6-21-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPower |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 42.7 | 35.67 | 4.37 | 0.9377 | 1.0664 |  | 150 | 0.54807 | -0.038688 |  |  | He 8/20/2016 : 8/22/2016)
150 | 50 | 42.22 | 34.86 | 4.59 | 0.93439 | 1.0702 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 42.39 | 34.04 | 4.9 | 0.91861 | 1.0886 |  | 250 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.7211 | 5.0764 | 5.243 | 5.222 | 5.1942 | 4.9778 | 4.3285 | 4.3473 | 4.4963 | 4.3626 | 4.2589 | 50.0814 | 50.0464 | 50.1506 | 50.25 | 50.302 | 1.3916 | 1.8026 | 2.8717 | 2.413 | 1.8642 | 30.4735 | 28.8836 | 28.6195 | 29.4086 | 31.0945
[8 empty] | 350 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 200 | 13.01 | 8.8355 | 9.0209 | 9.0634 | 9.0146 | 8.772 | 4.7536 | 4.642 | 5.0551 | 4.7525 | 4.7942 | 49.5351 | 49.5778 | 49.7035 | 49.8049 | 49.8722 | 1.3535 | 1.7996 | 2.594 | 2.0244 | 1.43 | 29.9554 | 28.4356 | 27.8179 | 28.7163 | 30.4089
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 17.8102 | 12.9996 | 13.2071 | 13.2453 | 13.2222 | 12.9649 | 5.2124 | 5.2098 | 5.2419 | 5.1871 | 5.22 | 50.5147 | 50.5102 | 50.0187 | 49.6852 | 49.3836 | 1.2361 | 1.7078 | 2.4111 | 1.6065 | 1.1434 | 29.3407 | 27.799 | 27.3101 | 27.945 | 29.7979
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.1361 | 18.4842 | 18.641 | 18.6452 | 18.7002 | 18.5679 | 5.2298 | 5.2536 | 5.2944 | 5.2109 | 5.1423 | 50.1946 | 50.2333 | 50.3397 | 50.4284 | 50.4727 | 0.82101 | 1.3151 | 2.0429 | 1.3044 | 0.97643 | 29.1632 | 27.547 | 26.9955 | 27.8127 | 29.5878
[13 empty] | 350 | 28.8216 | 24.0975 | 24.1709 | 24.1695 | 24.2193 | 24.1238 | 5.3975 | 5.5021 | 5.7538 | 5.4641 | 5.3496 | 49.7701 | 49.8089 | 49.9287 | 50.0308 | 50.0876 | 0.8129 | 1.5524 | 2.5695 | 1.8588 | 1.687 | 29.7439 | 28.7948 | 28.6762 | 29.3247 | 30.5745
[13 empty] | 400 | 35.253 | 30.4671 | 30.6314 | 30.6884 | 30.6619 | 30.5042 | 5.4886 | 5.5364 | 5.7536 | 5.5315 | 5.4668 | 49.1924 | 49.2639 | 49.3962 | 49.503 | 49.57 | 1.5664 | 2.133 | 2.7473 | 1.8399 | 1.3265 | 30.1907 | 29.1513 | 28.8723 | 29.2172 | 30.3484
H2 (8/22/2016-8/24/2016)
|  | LENR | [5 empty] | COP
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.080083 | 1.4858 | 2.1172 | 1.5867 | 1.0138 | 0.5011 | [6 empty] | 150 | 8.8011 | 6.7861 | 6.6896 | 6.6664 | 6.7609 | 6.7645 | 4.1362 | 4.3474 | 4.7067 | 4.3055 | 4.051 | 49.6769 | 49.2688 | 49.3078 | 49.4353 | 49.5061 | 1.9384 | 2.3809 | 3.1398 | 2.4788 | 1.9582 | 33.2788 | 32.3142 | 31.8471 | 32.4654 | 33.8456
200 | -0.11058 | 2.0636 | 2.7381 | 3.054 | 2.2675 | 2.0018 | [6 empty] | 200 | 13.1205 | 10.9077 | 10.8407 | 10.8121 | 10.9335 | 10.9277 | 4.2207 | 4.4535 | 4.8375 | 4.42 | 4.1369 | 50.346 | 50.363 | 50.4642 | 50.5393 | 50.5844 | 1.4837 | 1.8734 | 2.624 | 1.9814 | 1.5766 | 32.9902 | 31.9353 | 31.5579 | 32.0299 | 33.5345
250 | -0.10387 | 0.84165 | 1.4722 | 2.3972 | 2.685 | 2.2528 | [6 empty] | 250 | 17.914 | 15.4737 | 15.3538 | 15.2151 | 15.352 | 15.492 | 4.399 | 4.732 | 5.1496 | 4.7147 | 4.3483 | 49.9627 | 50.0069 | 50.1273 | 50.2131 | 50.2557 | 1.3775 | 1.8164 | 2.5168 | 1.8488 | 1.4056 | 32.7939 | 31.5112 | 31.1244 | 31.7408 | 33.2509
300 | -0.20648 | 1.4832 | 2.3173 | 3.4383 | 3.5717 | 3.3342 | [6 empty] | 300 | 23.3426 | 20.4035 | 20.0617 | 19.6617 | 20.0686 | 20.3554 | 4.7771 | 5.2444 | 5.8602 | 5.2442 | 4.7377 | 49.4859 | 49.5314 | 49.6727 | 49.7855 | 49.8266 | 1.3195 | 1.9095 | 2.9378 | 2.6842 | 2.4232 | 32.4784 | 31.0582 | 30.7558 | 31.6102 | 33.5117
350 | -0.37469 | 5.7739 | 5.2709 | 3.6883 | 1.8225 | 1.5916 | [6 empty] | 350 | 29.1963 | 26.1014 | 25.9117 | 25.7412 | 25.9623 | 26.0941 | 4.6366 | 5.2242 | 5.733 | 5.2051 | 4.825 | 50.4464 | 50.5194 | 50.018 | 49.4881 | 49.332 | 2.9449 | 3.4129 | 3.8073 | 2.5827 | 2.2527 | 34.3106 | 32.8656 | 32.1949 | 32.4061 | 34.0132
400 | -0.4732 | 1.9352 | 1.7611 | 1.4845 | 1.6537 | 2.0121 | [6 empty] | 400 | 35.7262 | 32.6602 | 32.5824 | 32.4946 | 32.6681 | 32.5832 | 4.8053 | 5.134 | 5.4965 | 5.1257 | 4.6558 | 50.2134 | 50.2408 | 50.3531 | 50.4411 | 50.4827 | 1.5273 | 1.9517 | 2.4702 | 1.7102 | 1.2857 | 33.2033 | 31.9484 | 31.3647 | 31.9476 | 33.423
H2 (9/02/2016-9/05/2016)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_DEBUG_NEW_SW_day-01.csv : 04.csv
150 | -2.0303 | -2.1169 | -2.2115 | -3.7279 | -3.4608 | -3.4185 | [6 empty] | 150 | 10.7514 | 5.8631 | 5.5648 | 5.7123 | 5.8793 | 5.9902 | [5 empty] | 49.8179 | 49.7586 | 49.8646 | 49.9469 | 49.9985 | 1.5438 | 1.8699 | 2.5479 | 1.9139 | 1.4072 | 29.3056 | 27.3018 | 26.2107 | 27.5788 | 29.5621
200 | -1.107 | -0.84706 | -0.51649 | -1.0633 | -0.9702 | -1.3924 | [6 empty] | 200 | 14.1169 | 11.5663 | 11.2522 | 10.9028 | 11.3294 | 11.7405 | [5 empty] | 49.5456 | 49.5807 | 49.6803 | 49.7777 | 49.8445 | 0.82832 | 1.1903 | 1.8661 | 1.1955 | 0.77387 | 32.2377 | 30.6448 | 29.2784 | 30.8254 | 32.5672
250 | -0.94624 | -1.2086 | -0.91466 | -0.87253 | 0.56293 | 0.64384 | [6 empty] | 250 | 18.7564 | 16.1021 | 15.4694 | 15.1104 | 15.4459 | 15.9595 | [5 empty] | 49.9266 | 49.5543 | 49.512 | 49.614 | 49.6632 | 0.98472 | 1.3601 | 2.3327 | 1.794 | 1.4559 | 31.8852 | 30.2405 | 28.728 | 30.4235 | 32.6513
300 | -1.1991 | 0.47856 | 2.1373 | 2.0789 | 2.7451 | 1.9774 | [6 empty] | 300 | 24.3352 | 22.2765 | 20.5233 | 19.7872 | 20.424 | 21.2403 | [5 empty] | 50.2821 | 50.2878 | 50.38 | 50.4357 | 50.3221 | 1.7525 | 2.3086 | 3.0869 | 2.6104 | 2.1791 | 32.1596 | 30.2617 | 28.8762 | 30.676 | 32.8777
350 | -1.8675 | 0.46282 | -0.24093 | -2.181 | -1.4574 | -1.9824 | [6 empty] | 350 | 30.6891 | 27.4454 | 27.0963 | 27.0755 | 27.28 | 27.594 | [5 empty] | 50.1639 | 50.1741 | 50.2785 | 50.3477 | 50.3849 | 1.4793 | 1.8646 | 2.3929 | 1.6643 | 1.0781 | 32.3046 | 30.6721 | 29.2236 | 30.7405 | 32.317
400 | -2.3962 | -1.9771 | -2.9001 | -3.8869 | -2.4169 | -2.1832 | [6 empty] | 400 | 37.6492 | 33.9558 | 34.1019 | 34.3882 | 34.109 | 34.2043 | [5 empty] | 50.0556 | 50.0699 | 50.1603 | 50.2322 | 50.2691 | 0.66229 | 0.92465 | 1.7432 | 1.0305 | 0.52789 | 31.7532 | 30.189 | 29.0597 | 30.3524 | 31.9548
H2 (9/5/2016-9/6/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-05_Crio_V164_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_CRIO_V164_Run2_day-01.csv : 02.csv
150 | -0.9526 |  | 3.2514 | 2.3206 | 0.76336 |  | 1 |  | 1.3891 | 1.3398 | 1.4012 |  | 150 | 9.6737 |  | 6.5816 | 6.3078 | 6.5308 |  |  | 3.6305 | 4.2025 | 3.6386 |  |  | 50.1181 | 50.165 | 50.166 |  |  | 3.7298 | 4.1692 | 2.9841 |  |  | 31.1827 | 30.4391 | 30.8731
200 | -0.77581 |  | 1.328 | 1.0453 | -0.095958 |  | 1 |  | 1.3449 | 1.2883 | 1.3283 |  | 200 | 13.7858 |  | 10.413 | 10.1989 | 10.4839 |  |  | 4.1844 | 4.7931 | 4.1824 |  |  | 49.9107 | 49.9721 | 50.002 |  |  | 2.539 | 2.9749 | 2.1642 |  |  | 29.9472 | 29.2138 | 29.6877
250 | -0.86558 |  | -0.90028 | -0.5319 | -0.60043 |  | 1 |  | 1.3061 | 1.269 | 1.2833 |  | 250 | 18.6757 |  | 14.7454 | 14.391 | 14.8595 |  |  | 4.826 | 5.5074 | 4.8207 |  |  | 49.6917 | 49.7605 | 49.7761 |  |  | 1.825 | 2.3772 | 1.6133 |  |  | 28.9927 | 28.1258 | 28.8276
300 | -1.4253 |  | -0.56089 | -0.69654 | -1.034 |  | 1 |  | 1.4065 | 1.3451 | 1.3686 |  | 300 | 24.5614 |  | 19.3305 | 18.9643 | 19.5541 |  |  | 5.7127 | 6.5474 | 5.7044 |  |  | 50.1379 | 49.4393 | 49.5363 |  |  | 1.1819 | 2.4041 | 1.6126 |  |  | 27.8835 | 27.0474 | 28.1151
H2 (9/7/2016-9/8/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-07_Crio_V165_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C__Run1_day-01.csv : 02.csv
150 | -0.51747 |  | 1.8454 | 1.4023 | 0.00010688 |  | 1 |  | 1.3204 | 1.2465 | 1.3093 |  | 150 | 9.2385 |  | 6.1301 | 5.92 | 6.1598 |  |  | 3.9748 | 4.6959 | 3.9937 |  |  | 49.95 | 50.0062 | 50.0153 |  |  | 2.9834 | 3.624 | 2.6943 |  |  | 30.3402 | 29.9185 | 30.2346
200 | -0.66809 |  | 0.78066 | 1.1399 | -0.23336 |  | 1 |  | 1.4421 | 1.3306 | 1.4153 |  | 200 | 13.678 |  | 8.3804 | 8.3714 | 8.6811 |  |  | 5.8825 | 6.7322 | 5.7171 |  |  | 49.7166 | 49.8161 | 49.8036 |  |  | 2.3114 | 3.1141 | 2.1572 |  |  | 27.9337 | 27.6142 | 28.055
250 | -0.9696 |  | -0.76287 | 0.39949 | -0.39429 |  | 1 |  | 1.4382 | 1.346 | 1.3984 |  | 250 | 18.7798 |  | 12.5191 | 12.2313 | 12.808 |  |  | 6.6035 | 7.6466 | 6.5754 |  |  | 49.9737 | 49.4564 | 49.528 |  |  | 1.7591 | 2.8483 | 1.9192 |  |  | 26.8605 | 26.783 | 27.0141
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600C-300C__Run1_day-01.csv : 03.csv
300 | -1.4326 | -0.93294 | -1.4943 | -0.64935 | -1.6676 | -1.139 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.7589 | 49.8236 | 50.1268 | 50.3368 | 50.3917 | 1.1144 | 1.2913 | 1.8843 | 0.9752 | 0.63999 | 31.4832 | 28.9636 | 28.4399 | 28.9235 | 31.9169
300 | -1.4326 | -0.34253 | -1.2695 | -0.64517 | -1.8163 | -1.3191 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.9852 | 49.9964 | 50.1278 | 50.2347 | 50.2487 | 1.1283 | 1.312 | 1.8847 | 0.97163 | 0.64522 | 31.8239 | 29.0021 | 28.4425 | 28.8773 | 31.8685
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600c-300C_2probetest1_EDITED.csv
300 | -1.4642 | -2.02 | -2.5792 | -1.7519 | -2.3523 | -1.6914 | 1.2 | 1.1958 | 1.2064 | 1.1996 | 1.2055 | 1.19 | 300 | 24.6003 | 21.7818 | 21.2218 | 20.6347 | 21.1856 | 21.7727 | 3.3408 | 3.9396 | 4.663 | 3.9865 | 3.3794 | 50.2134 | 50.2197 | 50.3276 | 50.4205 | 50.4259 | -0.14741 | 0.19619 | 1.1275 | 0.42964 | 0.1685 | 31.3131 | 28.6792 | 28.1394 | 28.8164 | 31.8559
600 | [6 empty] | 1.2 | 1.0849 | 1.03 | 1.032 | 1.0606 | 1.0938 | 600 | 73.9386 | 70.8828 | 71.1252 | 70.929 | 70.981 | 70.8266 | 3.7934 | 3.8036 | 4.0573 | 3.8099 | 3.8127 | 50.1493 | 50.1312 | 50.1823 | 50.2329 | 50.2492 | 0.55691 | 0.79732 | 1.5783 | 0.6448 | 0.40356 | 31.1701 | 28.8714 | 28.7651 | 29.0886 | 31.3908
H2 (9/16/2016-9/18/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.64424 | 1.3815 | 1.074 | 0.59884 | 0.11196 | 0.53213 | 1 | 1.1227 | 1.148 | 1.1219 | 1.1544 | 1.1699 | 150 | 9.3653 | 7.7525 | 7.4054 | 7.1759 | 7.3874 | 7.6154 | 2.7395 | 3.2026 | 3.7481 | 3.1983 | 2.7519 | 50.3179 | 50.3021 | 50.3583 | 50.3949 | 50.4098 | 1.8484 | 2.2953 | 3.0724 | 2.4717 | 1.9701 | 33.6136 | 31.1917 | 30.5886 | 31.3774 | 33.8661 | 2016-09-16 13:24 | 2016-09-16 13:54 | 2016-09-16 14:24 | 2016-09-16 15:24 | 2016-09-16 15:54 | 2016-09-16 16:24
200 | -0.84454 | 1.081 | 0.42256 | 0.25959 | -0.5145 | 0.018614 | 1.06 | 1.1357 | 1.1387 | 1.1357 | 1.1799 | 1.1968 | 200 | 13.8545 | 11.8695 | 11.514 | 11.1353 | 11.3503 | 11.6623 | 3.1245 | 3.6766 | 4.3032 | 3.6816 | 3.1318 | 50.2102 | 50.2236 | 50.2602 | 50.2992 | 50.3096 | 1.572 | 1.9265 | 2.4723 | 1.6559 | 1.2451 | 33.0018 | 30.4692 | 29.6116 | 30.355 | 32.9368 | 2016-09-16 18:54 | 2016-09-16 19:24 | 2016-09-16 19:54 | 2016-09-16 20:54 | 2016-09-16 21:24 | 2016-09-16 21:54
250 | -1.1384 | -1.3601 | -1.9441 | -1.4769 | -1.025 | -0.54729 | 1 | 1.2278 | 1.215 | 1.2017 | 1.2169 | 1.2374 | 250 | 18.9486 | 16.3399 | 15.8863 | 15.4005 | 15.8727 | 16.2974 | 3.5531 | 4.2378 | 4.9954 | 4.2456 | 3.5642 | 50.0832 | 50.1028 | 50.1457 | 50.1895 | 50.1965 | 0.76964 | 1.101 | 1.7527 | 1.161 | 0.67209 | 32.0435 | 29.4483 | 28.4845 | 29.469 | 32.1662 | 2016-09-17 00:24 | 2016-09-17 00:54 | 2016-09-17 01:24 | 2016-09-17 02:24 | 2016-09-17 02:54 | 2016-09-17 03:24
300 | -1.4484 | -1.2989 | -2.384 | -2.2946 | -2.2881 | -1.7543 | 1.08 | 1.2781 | 1.2002 | 1.2011 | 1.229 | 1.2243 | 300 | 24.5845 | 21.2673 | 20.9482 | 20.2437 | 20.7886 | 21.49 | 3.9093 | 4.7494 | 5.6558 | 4.7642 | 3.9152 | 49.9266 | 49.9291 | 49.9903 | 50.0402 | 50.0651 | 0.28204 | 0.53424 | 1.2622 | 0.63496 | 0.45394 | 31.3297 | 28.5216 | 27.4316 | 28.6344 | 31.5637 | 2016-09-17 05:54 | 2016-09-17 06:24 | 2016-09-17 06:54 | 2016-09-17 07:54 | 2016-09-17 08:24 | 2016-09-17 08:54
350 | -1.9264 | -0.64536 | -1.8369 | -2.438 | -2.459 | -1.691 | 1 | 1.1259 | 1.1368 | 1.1081 | 1.121 | 1.1364 | 350 | 30.748 | 28.1386 | 27.7704 | 27.46 | 27.839 | 28.1075 | 3.7807 | 4.2754 | 4.9343 | 4.2818 | 3.7979 | 49.7661 | 49.7932 | 49.8384 | 49.8872 | 49.912 | 1.3925 | 1.9652 | 2.8978 | 2.2453 | 1.8961 | 32.3521 | 30.0427 | 29.2073 | 30.148 | 32.6696 | 2016-09-17 11:24 | 2016-09-17 11:54 | 2016-09-17 12:24 | 2016-09-17 13:24 | 2016-09-17 13:54 | 2016-09-17 14:24
400 | -2.4653 | -1.9613 | -3.195 | -3.4822 | -2.9637 | -1.981 | 1.06 | 1.1083 | 1.0826 | 1.0091 | 1.0567 | 1.0522 | 400 | 37.7183 | 35.0028 | 34.9293 | 34.9728 | 35.0361 | 35.217 | 3.807 | 4.0631 | 4.5077 | 4.0704 | 3.8254 | 49.569 | 49.6019 | 49.6558 | 49.72 | 49.7365 | 1.5328 | 1.9059 | 2.6743 | 1.9965 | 1.5646 | 32.3073 | 30.1138 | 29.4631 | 30.1891 | 32.5256 | 2016-09-17 16:54 | 2016-09-17 17:24 | 2016-09-17 17:54 | 2016-09-17 18:54 | 2016-09-17 19:24 | 2016-09-17 19:54
H2 (9/16/2016-9/18/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
[7 empty] | 1.08 | 1.0088 | 1.004 | 0.99381 | 1.0173 | 1.0508 | 600 | 74.0323 | 71.0605 | 71.0847 | 70.9461 | 71.0235 | 70.8339 | 5.3117 | 5.3176 | 5.6774 | 5.2915 | 5.2883 | 50.288 | 50.2958 | 50.3356 | 50.3485 | 50.3587 | 0.48426 | 0.78211 | 1.346 | 0.31403 | 0.21626 | 31.1712 | 28.8404 | 28.62 | 28.6858 | 31.111 | 2016-09-12 18:25 | 2016-09-12 18:45 | 2016-09-12 19:45 | 2016-09-12 20:05 | 2016-09-12 20:24 | 2016-09-12 20:44
H2 (9/24/2016-9/25/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-24_CRIO_v169-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
250 | -0.41817 |  | 7.5407 | 6.8547 | 7.3542 |  | 1 |  | 1.3486 | 1.3285 | 1.3396 |  | 250 | 18.2283 |  | 14.563 | 13.9781 | 14.6182 |  |  | 4.2808 | 5.0772 | 4.2613 |  |  | 50.2692 | 50.3007 | 50.3108 |  |  | 3.249 | 3.6162 | 2.778 |  |  | 34.7812 | 32.837 | 34.4033
275 | [6 empty] | 1 |  | 1.3926 | 1.347 | 1.3612 |  | 275 | 20.8487 |  | 16.7208 | 16.1652 | 16.8826 |  |  | 4.583 | 5.4712 | 4.5629 |  |  | 50.0861 | 50.1363 | 50.1547 |  |  | 2.5931 | 3.1164 | 2.5255 |  |  | 33.8803 | 32.0707 | 33.6735
300 | -0.62256 |  | 6.3837 | 5.2705 | 5.5366 |  | 1 |  | 1.4292 | 1.3997 | 1.3971 |  | 300 | 23.7587 |  | 19.2452 | 18.4833 | 19.4041 |  |  | 4.8142 | 5.8039 | 4.8095 |  |  | 49.8875 | 49.9315 | 49.9552 |  |  | 2.3392 | 2.7492 | 2.1073 |  |  | 33.3542 | 31.419 | 33.254
325 | [6 empty] | 1 |  | 1.4048 | 1.4032 | 1.4 |  | 325 | 26.7142 |  | 22.2386 | 21.284 | 22.2635 |  |  | 4.9008 | 5.95 | 4.8996 |  |  | 49.6327 | 49.7006 | 49.7346 |  |  | 2.4208 | 4.0216 | 3.6217 |  |  | 33.4753 | 32.1663 | 34.2521
400 | -0.87734 |  | 9.0963 | 7.9803 | 9.1122 |  | 1 |  | 1.063 | 1.0244 | 1.103 |  | 400 | 36.1303 |  | 33.6104 | 33.4763 | 33.4391 |  |  | 4.0154 | 4.5014 | 4.0308 |  |  | 50.4112 | 49.8133 | 49.4783 |  |  | 5.2934 | 6.0988 | 5.5709 |  |  | 36.2722 | 35.2183 | 36.6171
Note:
asumption:
Qpulse(he)=Qpulse(h2)

## IPB1
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 47.74 | 34.77 | 6.98 | 0.87453 | 1.1435 |  | 150 | 0.54807 | -0.038688 |  |  | He (8/20/2016)
150 | 50 | 47.67 | 34.16 | 7.41 | 0.87204 | 1.1467 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 47.55 | 33.16 | 7.64 | 0.85804 | 1.1654 |  | 250 | 0.48615 | 0.026553 |  |  |  | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.9181 | 5.4262 | 5.4935 | 5.5473 | 5.479 | 5.4093 | [5 empty] | 49.997 | 49.9382 | 49.9939 | 50.0679 | 50.0724 | 3.2726 | 3.9427 | 4.8136 | 4.1547 | 3.5955 | 33.6116 | 32.0485 | 30.9849 | 32.1957 | 33.7524
[8 empty] | 350 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 200 | 13.2733 | 9.3259 | 9.2954 | 9.2375 | 9.3557 | 9.2228 | [5 empty] | 49.9286 | 49.9253 | 49.9899 | 50.0652 | 50.0869 | 3.0403 | 3.6774 | 4.3833 | 3.5752 | 2.9865 | 32.6093 | 31.8414 | 30.6325 | 31.815 | 32.9445
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 18.2652 | 13.5867 | 13.5255 | 13.6666 | 13.5628 | 13.6024 | [5 empty] | 49.8341 | 49.9333 | 49.9979 | 50.0767 | 50.0849 | 2.6196 | 3.2904 | 4.0948 | 3.317 | 2.7435 | 32.3343 | 30.6447 | 29.9841 | 31.0891 | 32.5068
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.6936 | 19.0239 | 19.0157 | 19.0046 | 19.1027 | 19.153 | [5 empty] | 49.9301 | 49.9369 | 49.9874 | 50.0625 | 50.0816 | 2.4737 | 3.1883 | 3.913 | 3.1997 | 2.3922 | 32.3397 | 30.7034 | 29.7771 | 31.115 | 32.5812
[13 empty] | 350 | 29.6129 | 24.9144 | 24.9658 | 24.8944 | 25.0601 | 25.0171 | [5 empty] | 49.9133 | 49.9333 | 49.9978 | 50.081 | 50.098 | 2.8912 | 3.6792 | 4.5851 | 3.9877 | 3.4671 | 32.0242 | 30.9609 | 29.8144 | 31.1678 | 32.4766
[13 empty] | 400 | 36.544 | 31.5435 | 31.71 | 31.6935 | 31.9338 | 31.7126 | [5 empty] | 49.9236 | 49.9459 | 49.9902 | 50.0579 | 50.0762 | 3.3874 | 4.0016 | 4.5876 | 3.6855 | 3.0655 | 32.2574 | 30.9847 | 29.8541 | 31.0196 | 32.3432
|  | LENR | [5 empty] | COP |  |  |  |  | H2 (8/22/2016-8/24/2016)
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | 0.11543 | -0.58552 | -0.5692 | -1.2185 | -1.2934 | -1.2142 | [6 empty] | 150 | 8.8026 | 7.0457 | 6.9332 | 7.0021 | 7.0564 | 7.0071 | [5 empty] | 49.9932 | 49.9261 | 49.9943 | 50.0741 | 50.096 | 2.8701 | 3.2623 | 3.8876 | 3.102 | 2.5221 | 34.9213 | 33.4973 | 32.1133 | 33.4914 | 35.1432
200 | -0.18823 | -0.6467 | -1.5319 | -1.8035 | -1.3688 | -0.5689 | [6 empty] | 200 | 13.4615 | 11.3695 | 11.2875 | 11.2217 | 11.2431 | 11.2265 | [5 empty] | 49.9153 | 49.9376 | 49.9959 | 50.0688 | 50.0728 | 2.115 | 2.4957 | 3.0457 | 2.5307 | 2.0697 | 34.7665 | 33.415 | 32.1207 | 33.309 | 35.1269
250 | -0.42233 | -0.64762 | -0.58533 | -1.4196 | -1.3513 | -1.0672 | [6 empty] | 250 | 18.6876 | 16.082 | 15.9364 | 15.8032 | 15.9163 | 16.005 | [5 empty] | 49.9284 | 49.9327 | 49.9904 | 50.0658 | 50.0865 | 1.8769 | 2.3531 | 2.9529 | 2.3498 | 1.8343 | 34.6207 | 33.1744 | 31.7467 | 32.9386 | 34.5827
300 | -0.43538 | -0.90187 | -0.59854 | -0.33104 | -0.049427 | 0.34139 | [6 empty] | 300 | 24.129 | 21.2702 | 20.8036 | 20.5212 | 20.7793 | 21.145 | [5 empty] | 49.9076 | 49.9322 | 49.9981 | 50.0745 | 50.0868 | 1.771 | 2.4323 | 3.3442 | 3.1155 | 2.7155 | 34.2353 | 32.5002 | 31.3554 | 32.6091 | 34.2945
350 | -0.68054 | 0.18176 | -1.0732 | -1.966 | -1.0836 | -1.0532 | [6 empty] | 350 | 30.2935 | 27.1535 | 26.9643 | 26.965 | 26.9558 | 27.0998 | [5 empty] | 49.9369 | 49.8942 | 49.9857 | 50.0613 | 50.0816 | 2.8836 | 3.0718 | 3.6428 | 3.2277 | 2.7185 | 34.1309 | 32.4049 | 30.8554 | 32.6509 | 34.1381
400 | -0.49248 | -1.4245 | -1.8969 | -1.8914 | -3.8765 | -3.6122 | [6 empty] | 400 | 37.0365 | 34.04 | 34.245 | 34.0671 | 34.1027 | 34.1156 | [5 empty] | 49.8947 | 49.9305 | 49.9985 | 50.0842 | 50.0954 | 2.5047 | 2.904 | 3.4283 | 0.45547 | -0.035876 | 34.0996 | 32.6503 | 31.421 | 32.7405 | 34.3724
H2D2 (8/30/2016-8/31/2016)
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-H2-D2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.18053 | -0.28245 | -0.55212 | -1.2807 | -1.1256 | -2.2092 | [6 empty] | 150 | 9.0986 | 7.4825 | 7.3298 | 6.9686 | 7.107 | 7.2941 | [5 empty] | 49.8895 | 49.9274 | 49.9971 | 50.0671 | 50.0958 | 3.7204 | 3.8777 | 4.2737 | 3.4449 | 2.6605 | 34.7973 | 33.2416 | 31.6431 | 33.3443 | 34.3857
200 | -0.31693 | -0.9697 | -2.2314 | -2.2551 | -1.8108 | -1.863 | [6 empty] | 200 | 13.5902 | 11.7936 | 11.2739 | 10.977 | 11.2995 | 11.8677 | [5 empty] | 49.9313 | 49.9426 | 49.9877 | 50.0582 | 50.0754 | 3.022 | 3.1908 | 3.6928 | 3.066 | 2.5971 | 33.9356 | 32.0943 | 30.8823 | 32.4455 | 34.0266
250 | -0.65841 | -1.7282 | -1.6523 | -1.5289 | -2.1258 | -1.7254 | [6 empty] | 250 | 18.9237 | 16.2596 | 15.7352 | 15.1402 | 16.1179 | 16.0154 | [5 empty] | 49.9041 | 49.9211 | 49.9945 | 50.0765 | 50.097 | 2.3183 | 2.8159 | 3.4723 | 2.8314 | 2.2767 | 33.4082 | 31.6145 | 30.5616 | 31.9493 | 33.5657
300 | -0.39415 | -1.7807 | -2.4322 | -2.3996 | -0.85377 | -0.56849 | [6 empty] | 300 | 24.0877 | 21.1743 | 20.4625 | 19.9142 | 20.4863 | 21.1144 | [5 empty] | 49.9215 | 49.9106 | 49.9831 | 50.0634 | 50.0877 | 1.9819 | 2.25 | 2.9341 | 3.3253 | 3.0101 | 33.1613 | 30.8023 | 29.4808 | 31.4508 | 33.1768
350 | -0.81459 | -0.31846 | -1.461 | -1.6507 | -2.4873 | -2.2567 | [6 empty] | 350 | 30.4275 | 27.4347 | 27.2902 | 27.0043 | 27.3745 | 27.3123 | [5 empty] | 49.9141 | 49.9316 | 50.0048 | 50.0728 | 50.0852 | 3.6563 | 4.1591 | 4.7279 | 3.6992 | 3.0946 | 33.1841 | 31.2352 | 30.0607 | 31.3118 | 32.8926
400 | -0.49178 | -3.4604 | -3.6384 | -3.7658 | -3.1969 | -3.0653 | [6 empty] | 400 | 37.0358 | 34.2265 | 34.1929 | 34.0284 | 34.0308 | 33.9025 | [5 empty] | 49.9398 | 49.9429 | 49.9843 | 50.063 | 50.0895 | 2.4437 | 2.8794 | 3.3266 | 2.5765 | 2.0554 | 32.5089 | 31.1014 | 29.8917 | 31.1657 | 32.5775
H2 (9/25/2016-9/26/2016)
4.4645
[9 empty] | 2.7915 |  |  |  |  | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-24-CRIO-v169_CORE_26b\IPB1_Core_26b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
250 | -0.66179 |  | 1.2962 | 0.014299 | -0.17619 |  | 1 |  | 1.2274 | 1.2668 | 1.2416 |  | 250 | 18.927 |  | 14.9181 | 14.2828 | 14.831 |  |  | 5.4444 | 5.9835 | 5.4572 |  |  | 50.3315 | 50.3753 | 50.3879 |  |  | 4.0864 | 4.2526 | 3.5585 |  |  | 31.8906 | 30.0894 | 31.5633
275 | [6 empty] | 1 |  | 1.2758 | 1.3255 | 1.2978 |  | 275 | 21.9836 |  | 17.5191 | 16.7567 | 17.4011 |  |  | 5.6875 | 6.2592 | 5.6785 |  |  | 50.1737 | 50.2151 | 50.2371 |  |  | 4.1905 | 4.519 | 3.9113 |  |  | 31.6971 | 30.2998 | 31.6071
300 | -1.2274 |  | 0.98126 | 0.11959 | 0.087099 |  | 1 |  | 1.2809 | 1.336 | 1.299 |  | 300 | 24.921 |  | 20.3005 | 19.4523 | 20.197 |  |  | 5.8474 | 6.4664 | 5.8439 |  |  | 49.9765 | 50.0332 | 50.0602 |  |  | 4.2873 | 4.4529 | 3.8644 |  |  | 31.5504 | 29.6902 | 31.4823
325 | [6 empty] | 1 |  | 1.243 | 1.3206 | 1.292 |  | 325 | 27.8502 |  | 23.4111 | 22.4314 | 23.134 |  |  | 5.9006 | 6.5259 | 5.8856 |  |  | 49.7264 | 49.7929 | 49.8244 |  |  | 4.3547 | 4.8018 | 3.8858 |  |  | 31.7511 | 29.8909 | 31.4608
|  |  | 0.64934 | -0.35309 | -0.55252 | [8 empty] | 0.66179 |  | 1.3926 | 0.61622 | 1.2682 | [12 empty] | 0.796 | 0.15785 | 0.24146 |  |  | 1.2459 | 0.10529 | 0.47421
|  |  | 0.66114 | 0.0053603 | -0.06234 | [8 empty] | 1.2274 |  | 1.2848 | 0.44767 | 1.0943 | [12 empty] | 1.099 | 0.53991 | 0.66469 |  |  | 0.847 | -0.08688 | 0.36723

## SRI-IPB2
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-06-22_Half_H\IPB2 tests_NO-CORE-THERMAL_STUDIES_ROH_6-22-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPow |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 47.74 | 34.77 | 6.98 | 0.87453 | 1.1435 |  | 150 | 0.54807 | -0.038688 |  |  | He (8/20/2016)
150 | 50 | 47.67 | 34.16 | 7.41 | 0.87204 | 1.1467 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 47.55 | 33.16 | 7.64 | 0.85804 | 1.1654 |  | 250 | 0.48615 | 0.026553 |  |  |  | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.9181 | 5.4262 | 5.4935 | 5.5473 | 5.479 | 5.4093 | [5 empty] | 49.997 | 49.9382 | 49.9939 | 50.0679 | 50.0724 | 3.2726 | 3.9427 | 4.8136 | 4.1547 | 3.5955 | 33.6116 | 32.0485 | 30.9849 | 32.1957 | 33.7524
[8 empty] | 350 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 200 | 13.2733 | 9.3259 | 9.2954 | 9.2375 | 9.3557 | 9.2228 | [5 empty] | 49.9286 | 49.9253 | 49.9899 | 50.0652 | 50.0869 | 3.0403 | 3.6774 | 4.3833 | 3.5752 | 2.9865 | 32.6093 | 31.8414 | 30.6325 | 31.815 | 32.9445
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 18.2652 | 13.5867 | 13.5255 | 13.6666 | 13.5628 | 13.6024 | [5 empty] | 49.8341 | 49.9333 | 49.9979 | 50.0767 | 50.0849 | 2.6196 | 3.2904 | 4.0948 | 3.317 | 2.7435 | 32.3343 | 30.6447 | 29.9841 | 31.0891 | 32.5068
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.6936 | 19.0239 | 19.0157 | 19.0046 | 19.1027 | 19.153 | [5 empty] | 49.9301 | 49.9369 | 49.9874 | 50.0625 | 50.0816 | 2.4737 | 3.1883 | 3.913 | 3.1997 | 2.3922 | 32.3397 | 30.7034 | 29.7771 | 31.115 | 32.5812
[13 empty] | 350 | 29.6129 | 24.9144 | 24.9658 | 24.8944 | 25.0601 | 25.0171 | [5 empty] | 49.9133 | 49.9333 | 49.9978 | 50.081 | 50.098 | 2.8912 | 3.6792 | 4.5851 | 3.9877 | 3.4671 | 32.0242 | 30.9609 | 29.8144 | 31.1678 | 32.4766
[13 empty] | 400 | 36.544 | 31.5435 | 31.71 | 31.6935 | 31.9338 | 31.7126 | [5 empty] | 49.9236 | 49.9459 | 49.9902 | 50.0579 | 50.0762 | 3.3874 | 4.0016 | 4.5876 | 3.6855 | 3.0655 | 32.2574 | 30.9847 | 29.8541 | 31.0196 | 32.3432
|  | LENR | [5 empty] | COP |  |  |  |  | H2 (8/22/2016-8/24/2016)
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -65.4657 | -70.1518 | -69.3133 | -69.5715 | -69.4619 | -70.5416 | [6 empty] | 600 | 74.3837 | 71.0113 | 70.9216 | 70.994 | 70.9136 | 70.9937 | 3.9171 | 4.2215 | 4.4749 | 4.2313 | 3.9323 | 50.2938 | 50.3124 | 50.3395 | 50.3495 | 50.3587 | 1.0858 | 1.477 | 2.1697 | 1.5108 | 1.0419 | 31.5776 | 30.8417 | 29.835 | 31.1135 | 31.7517
200 | -11.1466 | -15.174 | -15.0702 | -16.0569 | -15.9343 | -16.5001 | [6 empty] | 300 | 24.4198 | 21.7679 | 20.859 | 20.2452 | 20.7591 | 21.6745 | 3.5428 | 4.2851 | 5.0884 | 4.3596 | 3.6478 | 50.378 | 50.3907 | 49.6278 | 49.6493 | 49.6812 | 0.84877 | 1.2955 | 1.8075 | 1.2171 | 0.64111 | 32.068 | 30.8115 | 29.1425 | 30.5382 | 32.0598
250 | -0.42233 | -0.64762 | -0.58533 | -1.4196 | -1.3513 | -1.0672 | [6 empty] | 250 | 18.6876 | 16.082 | 15.9364 | 15.8032 | 15.9163 | 16.005 | [5 empty] | 49.9284 | 49.9327 | 49.9904 | 50.0658 | 50.0865 | 1.8769 | 2.3531 | 2.9529 | 2.3498 | 1.8343 | 34.6207 | 33.1744 | 31.7467 | 32.9386 | 34.5827
300 | -0.43538 | -0.90187 | -0.59854 | -0.33104 | -0.049427 | 0.34139 | [6 empty] | 300 | 24.129 | 21.2702 | 20.8036 | 20.5212 | 20.7793 | 21.145 | [5 empty] | 49.9076 | 49.9322 | 49.9981 | 50.0745 | 50.0868 | 1.771 | 2.4323 | 3.3442 | 3.1155 | 2.7155 | 34.2353 | 32.5002 | 31.3554 | 32.6091 | 34.2945
350 | -0.68054 | 0.18176 | -1.0732 | -1.966 | -1.0836 | -1.0532 | [6 empty] | 350 | 30.2935 | 27.1535 | 26.9643 | 26.965 | 26.9558 | 27.0998 | [5 empty] | 49.9369 | 49.8942 | 49.9857 | 50.0613 | 50.0816 | 2.8836 | 3.0718 | 3.6428 | 3.2277 | 2.7185 | 34.1309 | 32.4049 | 30.8554 | 32.6509 | 34.1381
400 | -0.49248 | -1.4245 | -1.8969 | -1.8914 | -3.8765 | -3.6122 | [6 empty] | 400 | 37.0365 | 34.04 | 34.245 | 34.0671 | 34.1027 | 34.1156 | [5 empty] | 49.8947 | 49.9305 | 49.9985 | 50.0842 | 50.0954 | 2.5047 | 2.904 | 3.4283 | 0.45547 | -0.035876 | 34.0996 | 32.6503 | 31.421 | 32.7405 | 34.3724
H2D2 (8/30/2016-8/31/2016)
\ISOPERIBOLIC_DATA\2016-08-20-CORE_26b\IPB1_Core_26b-H2-D2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.18053 | -0.28245 | -0.55212 | -1.2807 | -1.1256 | -2.2092 | [6 empty] | 150 | 9.0986 | 7.4825 | 7.3298 | 6.9686 | 7.107 | 7.2941 | [5 empty] | 49.8895 | 49.9274 | 49.9971 | 50.0671 | 50.0958 | 3.7204 | 3.8777 | 4.2737 | 3.4449 | 2.6605 | 34.7973 | 33.2416 | 31.6431 | 33.3443 | 34.3857
200 | -0.31693 | -0.9697 | -2.2314 | -2.2551 | -1.8108 | -1.863 | [6 empty] | 200 | 13.5902 | 11.7936 | 11.2739 | 10.977 | 11.2995 | 11.8677 | [5 empty] | 49.9313 | 49.9426 | 49.9877 | 50.0582 | 50.0754 | 3.022 | 3.1908 | 3.6928 | 3.066 | 2.5971 | 33.9356 | 32.0943 | 30.8823 | 32.4455 | 34.0266
250 | -0.65841 | -1.7282 | -1.6523 | -1.5289 | -2.1258 | -1.7254 | [6 empty] | 250 | 18.9237 | 16.2596 | 15.7352 | 15.1402 | 16.1179 | 16.0154 | [5 empty] | 49.9041 | 49.9211 | 49.9945 | 50.0765 | 50.097 | 2.3183 | 2.8159 | 3.4723 | 2.8314 | 2.2767 | 33.4082 | 31.6145 | 30.5616 | 31.9493 | 33.5657
300 | -0.39415 | -1.7807 | -2.4322 | -2.3996 | -0.85377 | -0.56849 | [6 empty] | 300 | 24.0877 | 21.1743 | 20.4625 | 19.9142 | 20.4863 | 21.1144 | [5 empty] | 49.9215 | 49.9106 | 49.9831 | 50.0634 | 50.0877 | 1.9819 | 2.25 | 2.9341 | 3.3253 | 3.0101 | 33.1613 | 30.8023 | 29.4808 | 31.4508 | 33.1768
350 | -0.81459 | -0.31846 | -1.461 | -1.6507 | -2.4873 | -2.2567 | [6 empty] | 350 | 30.4275 | 27.4347 | 27.2902 | 27.0043 | 27.3745 | 27.3123 | [5 empty] | 49.9141 | 49.9316 | 50.0048 | 50.0728 | 50.0852 | 3.6563 | 4.1591 | 4.7279 | 3.6992 | 3.0946 | 33.1841 | 31.2352 | 30.0607 | 31.3118 | 32.8926
400 | -0.49178 | -3.4604 | -3.6384 | -3.7658 | -3.1969 | -3.0653 | [6 empty] | 400 | 37.0358 | 34.2265 | 34.1929 | 34.0284 | 34.0308 | 33.9025 | [5 empty] | 49.9398 | 49.9429 | 49.9843 | 50.063 | 50.0895 | 2.4437 | 2.8794 | 3.3266 | 2.5765 | 2.0554 | 32.5089 | 31.1014 | 29.8917 | 31.1657 | 32.5775
H2 (9/25/2016-9/26/2016)
4.4645
[9 empty] | 2.7915 |  |  |  |  | \ISOPERIBOLIC_DATA\2016-09-24-CRIO-v169_CORE_26b\IPB1_Core_26b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
250 | -0.66179 |  | 1.2962 | 0.014299 | -0.17619 |  | 1 |  | 1.2274 | 1.2668 | 1.2416 |  | 250 | 18.927 |  | 14.9181 | 14.2828 | 14.831 |  |  | 5.4444 | 5.9835 | 5.4572 |  |  | 50.3315 | 50.3753 | 50.3879 |  |  | 4.0864 | 4.2526 | 3.5585 |  |  | 31.8906 | 30.0894 | 31.5633
275 | [6 empty] | 1 |  | 1.2758 | 1.3255 | 1.2978 |  | 275 | 21.9836 |  | 17.5191 | 16.7567 | 17.4011 |  |  | 5.6875 | 6.2592 | 5.6785 |  |  | 50.1737 | 50.2151 | 50.2371 |  |  | 4.1905 | 4.519 | 3.9113 |  |  | 31.6971 | 30.2998 | 31.6071
300 | -1.2274 |  | 0.98126 | 0.11959 | 0.087099 |  | 1 |  | 1.2809 | 1.336 | 1.299 |  | 300 | 24.921 |  | 20.3005 | 19.4523 | 20.197 |  |  | 5.8474 | 6.4664 | 5.8439 |  |  | 49.9765 | 50.0332 | 50.0602 |  |  | 4.2873 | 4.4529 | 3.8644 |  |  | 31.5504 | 29.6902 | 31.4823
325 | [6 empty] | 1 |  | 1.243 | 1.3206 | 1.292 |  | 325 | 27.8502 |  | 23.4111 | 22.4314 | 23.134 |  |  | 5.9006 | 6.5259 | 5.8856 |  |  | 49.7264 | 49.7929 | 49.8244 |  |  | 4.3547 | 4.8018 | 3.8858 |  |  | 31.7511 | 29.8909 | 31.4608
|  |  | 0.64934 | -0.35309 | -0.55252 | [8 empty] | 0.66179 |  | 1.3926 | 0.61622 | 1.2682 | [12 empty] | 0.796 | 0.15785 | 0.24146 |  |  | 1.2459 | 0.10529 | 0.47421
|  |  | 0.66114 | 0.0053603 | -0.06234 | [8 empty] | 1.2274 |  | 1.2848 | 0.44767 | 1.0943 | [12 empty] | 1.099 | 0.53991 | 0.66469 |  |  | 0.847 | -0.08688 | 0.36723

## IPB2 (2)
\ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\IPB1 tests_CORE-BYPASS THERMAL_STUDIES_ROH_6-21-16.ods | [7 empty] | \ISOPERIBOLIC_DATA\IPB1_COP_STUDIES\deltaQout equations.xls | [5 empty] | Heat Power | [5 empty] | CoreQPower |  |  |  |  | P-Pi |  |  |  |  | PCB |  |  |  |  | Term |  |  |  |  | Date
Q Pulse Length | P_Pi | Net Qpow | Terminator thermal power | Transistor therm power | 1-L_Trans/P_Pi | CoefficientCoolant | Pulse power correction factor | Temp | m | b |  |  |  | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | 150 | 300
300 | 50 | 42.7 | 35.67 | 4.37 | 0.9377 | 1.0664 |  | 150 | 0.54807 | -0.038688 |  |  | He 8/20/2016 : 8/22/2016)
150 | 50 | 42.22 | 34.86 | 4.59 | 0.93439 | 1.0702 |  | 200 | 0.54807 | -0.038688
100 | 50 | 42.39 | 34.04 | 4.9 | 0.91861 | 1.0886 |  | 250 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_He_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
[8 empty] | 300 | 0.48615 | 0.026553 |  |  | 150 | 8.7211 | 5.0764 | 5.243 | 5.222 | 5.1942 | 4.9778 | 4.3285 | 4.3473 | 4.4963 | 4.3626 | 4.2589 | 50.0814 | 50.0464 | 50.1506 | 50.25 | 50.302 | 1.3916 | 1.8026 | 2.8717 | 2.413 | 1.8642 | 30.4735 | 28.8836 | 28.6195 | 29.4086 | 31.0945
[8 empty] | 350 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 200 | 13.01 | 8.8355 | 9.0209 | 9.0634 | 9.0146 | 8.772 | 4.7536 | 4.642 | 5.0551 | 4.7525 | 4.7942 | 49.5351 | 49.5778 | 49.7035 | 49.8049 | 49.8722 | 1.3535 | 1.7996 | 2.594 | 2.0244 | 1.43 | 29.9554 | 28.4356 | 27.8179 | 28.7163 | 30.4089
[8 empty] | 400 | 0.42987 | 0.022195 |  |  | 250 | 17.8102 | 12.9996 | 13.2071 | 13.2453 | 13.2222 | 12.9649 | 5.2124 | 5.2098 | 5.2419 | 5.1871 | 5.22 | 50.5147 | 50.5102 | 50.0187 | 49.6852 | 49.3836 | 1.2361 | 1.7078 | 2.4111 | 1.6065 | 1.1434 | 29.3407 | 27.799 | 27.3101 | 27.945 | 29.7979
[8 empty] | 600 | 0.41723 | -0.016399 |  |  | 300 | 23.1361 | 18.4842 | 18.641 | 18.6452 | 18.7002 | 18.5679 | 5.2298 | 5.2536 | 5.2944 | 5.2109 | 5.1423 | 50.1946 | 50.2333 | 50.3397 | 50.4284 | 50.4727 | 0.82101 | 1.3151 | 2.0429 | 1.3044 | 0.97643 | 29.1632 | 27.547 | 26.9955 | 27.8127 | 29.5878
[13 empty] | 350 | 28.8216 | 24.0975 | 24.1709 | 24.1695 | 24.2193 | 24.1238 | 5.3975 | 5.5021 | 5.7538 | 5.4641 | 5.3496 | 49.7701 | 49.8089 | 49.9287 | 50.0308 | 50.0876 | 0.8129 | 1.5524 | 2.5695 | 1.8588 | 1.687 | 29.7439 | 28.7948 | 28.6762 | 29.3247 | 30.5745
[13 empty] | 400 | 35.253 | 30.4671 | 30.6314 | 30.6884 | 30.6619 | 30.5042 | 5.4886 | 5.5364 | 5.7536 | 5.5315 | 5.4668 | 49.1924 | 49.2639 | 49.3962 | 49.503 | 49.57 | 1.5664 | 2.133 | 2.7473 | 1.8399 | 1.3265 | 30.1907 | 29.1513 | 28.8723 | 29.2172 | 30.3484
H2 (8/22/2016-8/24/2016)
|  | LENR | [5 empty] | COP
Temp | NQ | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 |  | 300 | 150 | 100 | 150 | 300 | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\ISOIPB2_Core_28b-New-core_H2_150C-400C_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.080083 | 1.4858 | 2.1172 | 1.5867 | 1.0138 | 0.5011 | [6 empty] | 150 | 8.8011 | 6.7861 | 6.6896 | 6.6664 | 6.7609 | 6.7645 | 4.1362 | 4.3474 | 4.7067 | 4.3055 | 4.051 | 49.6769 | 49.2688 | 49.3078 | 49.4353 | 49.5061 | 1.9384 | 2.3809 | 3.1398 | 2.4788 | 1.9582 | 33.2788 | 32.3142 | 31.8471 | 32.4654 | 33.8456
200 | -0.11058 | 2.0636 | 2.7381 | 3.054 | 2.2675 | 2.0018 | [6 empty] | 200 | 13.1205 | 10.9077 | 10.8407 | 10.8121 | 10.9335 | 10.9277 | 4.2207 | 4.4535 | 4.8375 | 4.42 | 4.1369 | 50.346 | 50.363 | 50.4642 | 50.5393 | 50.5844 | 1.4837 | 1.8734 | 2.624 | 1.9814 | 1.5766 | 32.9902 | 31.9353 | 31.5579 | 32.0299 | 33.5345
250 | -0.10387 | 0.84165 | 1.4722 | 2.3972 | 2.685 | 2.2528 | [6 empty] | 250 | 17.914 | 15.4737 | 15.3538 | 15.2151 | 15.352 | 15.492 | 4.399 | 4.732 | 5.1496 | 4.7147 | 4.3483 | 49.9627 | 50.0069 | 50.1273 | 50.2131 | 50.2557 | 1.3775 | 1.8164 | 2.5168 | 1.8488 | 1.4056 | 32.7939 | 31.5112 | 31.1244 | 31.7408 | 33.2509
300 | -0.20648 | 1.4832 | 2.3173 | 3.4383 | 3.5717 | 3.3342 | [6 empty] | 300 | 23.3426 | 20.4035 | 20.0617 | 19.6617 | 20.0686 | 20.3554 | 4.7771 | 5.2444 | 5.8602 | 5.2442 | 4.7377 | 49.4859 | 49.5314 | 49.6727 | 49.7855 | 49.8266 | 1.3195 | 1.9095 | 2.9378 | 2.6842 | 2.4232 | 32.4784 | 31.0582 | 30.7558 | 31.6102 | 33.5117
350 | -0.37469 | 5.7739 | 5.2709 | 3.6883 | 1.8225 | 1.5916 | [6 empty] | 350 | 29.1963 | 26.1014 | 25.9117 | 25.7412 | 25.9623 | 26.0941 | 4.6366 | 5.2242 | 5.733 | 5.2051 | 4.825 | 50.4464 | 50.5194 | 50.018 | 49.4881 | 49.332 | 2.9449 | 3.4129 | 3.8073 | 2.5827 | 2.2527 | 34.3106 | 32.8656 | 32.1949 | 32.4061 | 34.0132
400 | -0.4732 | 1.9352 | 1.7611 | 1.4845 | 1.6537 | 2.0121 | [6 empty] | 400 | 35.7262 | 32.6602 | 32.5824 | 32.4946 | 32.6681 | 32.5832 | 4.8053 | 5.134 | 5.4965 | 5.1257 | 4.6558 | 50.2134 | 50.2408 | 50.3531 | 50.4411 | 50.4827 | 1.5273 | 1.9517 | 2.4702 | 1.7102 | 1.2857 | 33.2033 | 31.9484 | 31.3647 | 31.9476 | 33.423
H2 (9/02/2016-9/05/2016)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-08-20-CORE_28_DC_Heater\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_DEBUG_NEW_SW_day-01.csv : 04.csv
150 | -2.0303 | -2.1169 | -2.2115 | -3.7279 | -3.4608 | -3.4185 | [6 empty] | 150 | 10.7514 | 5.8631 | 5.5648 | 5.7123 | 5.8793 | 5.9902 | [5 empty] | 49.8179 | 49.7586 | 49.8646 | 49.9469 | 49.9985 | 1.5438 | 1.8699 | 2.5479 | 1.9139 | 1.4072 | 29.3056 | 27.3018 | 26.2107 | 27.5788 | 29.5621
200 | -1.107 | -0.84706 | -0.51649 | -1.0633 | -0.9702 | -1.3924 | [6 empty] | 200 | 14.1169 | 11.5663 | 11.2522 | 10.9028 | 11.3294 | 11.7405 | [5 empty] | 49.5456 | 49.5807 | 49.6803 | 49.7777 | 49.8445 | 0.82832 | 1.1903 | 1.8661 | 1.1955 | 0.77387 | 32.2377 | 30.6448 | 29.2784 | 30.8254 | 32.5672
250 | -0.94624 | -1.2086 | -0.91466 | -0.87253 | 0.56293 | 0.64384 | [6 empty] | 250 | 18.7564 | 16.1021 | 15.4694 | 15.1104 | 15.4459 | 15.9595 | [5 empty] | 49.9266 | 49.5543 | 49.512 | 49.614 | 49.6632 | 0.98472 | 1.3601 | 2.3327 | 1.794 | 1.4559 | 31.8852 | 30.2405 | 28.728 | 30.4235 | 32.6513
300 | -1.1991 | 0.47856 | 2.1373 | 2.0789 | 2.7451 | 1.9774 | [6 empty] | 300 | 24.3352 | 22.2765 | 20.5233 | 19.7872 | 20.424 | 21.2403 | [5 empty] | 50.2821 | 50.2878 | 50.38 | 50.4357 | 50.3221 | 1.7525 | 2.3086 | 3.0869 | 2.6104 | 2.1791 | 32.1596 | 30.2617 | 28.8762 | 30.676 | 32.8777
350 | -1.8675 | 0.46282 | -0.24093 | -2.181 | -1.4574 | -1.9824 | [6 empty] | 350 | 30.6891 | 27.4454 | 27.0963 | 27.0755 | 27.28 | 27.594 | [5 empty] | 50.1639 | 50.1741 | 50.2785 | 50.3477 | 50.3849 | 1.4793 | 1.8646 | 2.3929 | 1.6643 | 1.0781 | 32.3046 | 30.6721 | 29.2236 | 30.7405 | 32.317
400 | -2.3962 | -1.9771 | -2.9001 | -3.8869 | -2.4169 | -2.1832 | [6 empty] | 400 | 37.6492 | 33.9558 | 34.1019 | 34.3882 | 34.109 | 34.2043 | [5 empty] | 50.0556 | 50.0699 | 50.1603 | 50.2322 | 50.2691 | 0.66229 | 0.92465 | 1.7432 | 1.0305 | 0.52789 | 31.7532 | 30.189 | 29.0597 | 30.3524 | 31.9548
H2 (9/5/2016-9/6/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-05_Crio_V164_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C_CRIO_V164_Run2_day-01.csv : 02.csv
150 | -0.9526 |  | 3.2514 | 2.3206 | 0.76336 |  | 1 |  | 1.3891 | 1.3398 | 1.4012 |  | 150 | 9.6737 |  | 6.5816 | 6.3078 | 6.5308 |  |  | 3.6305 | 4.2025 | 3.6386 |  |  | 50.1181 | 50.165 | 50.166 |  |  | 3.7298 | 4.1692 | 2.9841 |  |  | 31.1827 | 30.4391 | 30.8731
200 | -0.77581 |  | 1.328 | 1.0453 | -0.095958 |  | 1 |  | 1.3449 | 1.2883 | 1.3283 |  | 200 | 13.7858 |  | 10.413 | 10.1989 | 10.4839 |  |  | 4.1844 | 4.7931 | 4.1824 |  |  | 49.9107 | 49.9721 | 50.002 |  |  | 2.539 | 2.9749 | 2.1642 |  |  | 29.9472 | 29.2138 | 29.6877
250 | -0.86558 |  | -0.90028 | -0.5319 | -0.60043 |  | 1 |  | 1.3061 | 1.269 | 1.2833 |  | 250 | 18.6757 |  | 14.7454 | 14.391 | 14.8595 |  |  | 4.826 | 5.5074 | 4.8207 |  |  | 49.6917 | 49.7605 | 49.7761 |  |  | 1.825 | 2.3772 | 1.6133 |  |  | 28.9927 | 28.1258 | 28.8276
300 | -1.4253 |  | -0.56089 | -0.69654 | -1.034 |  | 1 |  | 1.4065 | 1.3451 | 1.3686 |  | 300 | 24.5614 |  | 19.3305 | 18.9643 | 19.5541 |  |  | 5.7127 | 6.5474 | 5.7044 |  |  | 50.1379 | 49.4393 | 49.5363 |  |  | 1.1819 | 2.4041 | 1.6126 |  |  | 27.8835 | 27.0474 | 28.1151
H2 (9/7/2016-9/8/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-07_Crio_V165_core28b\IPB2_Core_28b-_H2_150C-400C__Run1_day-01.csv : 02.csv
150 | -0.51747 |  | 1.8454 | 1.4023 | 0.00010688 |  | 1 |  | 1.3204 | 1.2465 | 1.3093 |  | 150 | 9.2385 |  | 6.1301 | 5.92 | 6.1598 |  |  | 3.9748 | 4.6959 | 3.9937 |  |  | 49.95 | 50.0062 | 50.0153 |  |  | 2.9834 | 3.624 | 2.6943 |  |  | 30.3402 | 29.9185 | 30.2346
200 | -0.66809 |  | 0.78066 | 1.1399 | -0.23336 |  | 1 |  | 1.4421 | 1.3306 | 1.4153 |  | 200 | 13.678 |  | 8.3804 | 8.3714 | 8.6811 |  |  | 5.8825 | 6.7322 | 5.7171 |  |  | 49.7166 | 49.8161 | 49.8036 |  |  | 2.3114 | 3.1141 | 2.1572 |  |  | 27.9337 | 27.6142 | 28.055
250 | -0.9696 |  | -0.76287 | 0.39949 | -0.39429 |  | 1 |  | 1.4382 | 1.346 | 1.3984 |  | 250 | 18.7798 |  | 12.5191 | 12.2313 | 12.808 |  |  | 6.6035 | 7.6466 | 6.5754 |  |  | 49.9737 | 49.4564 | 49.528 |  |  | 1.7591 | 2.8483 | 1.9192 |  |  | 26.8605 | 26.783 | 27.0141
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600C-300C__Run1_day-01.csv : 03.csv
300 | -1.4326 | -0.93294 | -1.4943 | -0.64935 | -1.6676 | -1.139 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.7589 | 49.8236 | 50.1268 | 50.3368 | 50.3917 | 1.1144 | 1.2913 | 1.8843 | 0.9752 | 0.63999 | 31.4832 | 28.9636 | 28.4399 | 28.9235 | 31.9169
300 | -1.4326 | -0.34253 | -1.2695 | -0.64517 | -1.8163 | -1.3191 | [6 empty] | 300 | 24.5687 | 21.7955 | 21.2431 | 20.4986 | 21.1187 | 21.756 | [5 empty] | 49.9852 | 49.9964 | 50.1278 | 50.2347 | 50.2487 | 1.1283 | 1.312 | 1.8847 | 0.97163 | 0.64522 | 31.8239 | 29.0021 | 28.4425 | 28.8773 | 31.8685
H2 (9/9/2016 crio-v166-core 27b)
[13 empty] | Data | \ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v166-core27b\IPB2_Core_27b-_H2_600c-300C_2probetest1_EDITED.csv
300 | -1.4642 | -2.02 | -2.5792 | -1.7519 | -2.3523 | -1.6914 | 1.2 | 1.1958 | 1.2064 | 1.1996 | 1.2055 | 1.19 | 300 | 24.6003 | 21.7818 | 21.2218 | 20.6347 | 21.1856 | 21.7727 | 3.3408 | 3.9396 | 4.663 | 3.9865 | 3.3794 | 50.2134 | 50.2197 | 50.3276 | 50.4205 | 50.4259 | -0.14741 | 0.19619 | 1.1275 | 0.42964 | 0.1685 | 31.3131 | 28.6792 | 28.1394 | 28.8164 | 31.8559
600 | [6 empty] | 1.2 | 1.0849 | 1.03 | 1.032 | 1.0606 | 1.0938 | 600 | 73.9386 | 70.8828 | 71.1252 | 70.929 | 70.981 | 70.8266 | 3.7934 | 3.8036 | 4.0573 | 3.8099 | 3.8127 | 50.1493 | 50.1312 | 50.1823 | 50.2329 | 50.2492 | 0.55691 | 0.79732 | 1.5783 | 0.6448 | 0.40356 | 31.1701 | 28.8714 | 28.7651 | 29.0886 | 31.3908
H2 (9/16/2016-9/18/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
150 | -0.64424 | 1.3815 | 1.074 | 0.59884 | 0.11196 | 0.53213 | 1 | 1.1227 | 1.148 | 1.1219 | 1.1544 | 1.1699 | 150 | 9.3653 | 7.7525 | 7.4054 | 7.1759 | 7.3874 | 7.6154 | 2.7395 | 3.2026 | 3.7481 | 3.1983 | 2.7519 | 50.3179 | 50.3021 | 50.3583 | 50.3949 | 50.4098 | 1.8484 | 2.2953 | 3.0724 | 2.4717 | 1.9701 | 33.6136 | 31.1917 | 30.5886 | 31.3774 | 33.8661 | 2016-09-16 13:24 | 2016-09-16 13:54 | 2016-09-16 14:24 | 2016-09-16 15:24 | 2016-09-16 15:54 | 2016-09-16 16:24
200 | -0.84454 | 1.081 | 0.42256 | 0.25959 | -0.5145 | 0.018614 | 1.06 | 1.1357 | 1.1387 | 1.1357 | 1.1799 | 1.1968 | 200 | 13.8545 | 11.8695 | 11.514 | 11.1353 | 11.3503 | 11.6623 | 3.1245 | 3.6766 | 4.3032 | 3.6816 | 3.1318 | 50.2102 | 50.2236 | 50.2602 | 50.2992 | 50.3096 | 1.572 | 1.9265 | 2.4723 | 1.6559 | 1.2451 | 33.0018 | 30.4692 | 29.6116 | 30.355 | 32.9368 | 2016-09-16 18:54 | 2016-09-16 19:24 | 2016-09-16 19:54 | 2016-09-16 20:54 | 2016-09-16 21:24 | 2016-09-16 21:54
250 | -1.1384 | -1.3601 | -1.9441 | -1.4769 | -1.025 | -0.54729 | 1 | 1.2278 | 1.215 | 1.2017 | 1.2169 | 1.2374 | 250 | 18.9486 | 16.3399 | 15.8863 | 15.4005 | 15.8727 | 16.2974 | 3.5531 | 4.2378 | 4.9954 | 4.2456 | 3.5642 | 50.0832 | 50.1028 | 50.1457 | 50.1895 | 50.1965 | 0.76964 | 1.101 | 1.7527 | 1.161 | 0.67209 | 32.0435 | 29.4483 | 28.4845 | 29.469 | 32.1662 | 2016-09-17 00:24 | 2016-09-17 00:54 | 2016-09-17 01:24 | 2016-09-17 02:24 | 2016-09-17 02:54 | 2016-09-17 03:24
300 | -1.4484 | -1.2989 | -2.384 | -2.2946 | -2.2881 | -1.7543 | 1.08 | 1.2781 | 1.2002 | 1.2011 | 1.229 | 1.2243 | 300 | 24.5845 | 21.2673 | 20.9482 | 20.2437 | 20.7886 | 21.49 | 3.9093 | 4.7494 | 5.6558 | 4.7642 | 3.9152 | 49.9266 | 49.9291 | 49.9903 | 50.0402 | 50.0651 | 0.28204 | 0.53424 | 1.2622 | 0.63496 | 0.45394 | 31.3297 | 28.5216 | 27.4316 | 28.6344 | 31.5637 | 2016-09-17 05:54 | 2016-09-17 06:24 | 2016-09-17 06:54 | 2016-09-17 07:54 | 2016-09-17 08:24 | 2016-09-17 08:54
350 | -1.9264 | -0.64536 | -1.8369 | -2.438 | -2.459 | -1.691 | 1 | 1.1259 | 1.1368 | 1.1081 | 1.121 | 1.1364 | 350 | 30.748 | 28.1386 | 27.7704 | 27.46 | 27.839 | 28.1075 | 3.7807 | 4.2754 | 4.9343 | 4.2818 | 3.7979 | 49.7661 | 49.7932 | 49.8384 | 49.8872 | 49.912 | 1.3925 | 1.9652 | 2.8978 | 2.2453 | 1.8961 | 32.3521 | 30.0427 | 29.2073 | 30.148 | 32.6696 | 2016-09-17 11:24 | 2016-09-17 11:54 | 2016-09-17 12:24 | 2016-09-17 13:24 | 2016-09-17 13:54 | 2016-09-17 14:24
400 | -2.4653 | -1.9613 | -3.195 | -3.4822 | -2.9637 | -1.981 | 1.06 | 1.1083 | 1.0826 | 1.0091 | 1.0567 | 1.0522 | 400 | 37.7183 | 35.0028 | 34.9293 | 34.9728 | 35.0361 | 35.217 | 3.807 | 4.0631 | 4.5077 | 4.0704 | 3.8254 | 49.569 | 49.6019 | 49.6558 | 49.72 | 49.7365 | 1.5328 | 1.9059 | 2.6743 | 1.9965 | 1.5646 | 32.3073 | 30.1138 | 29.4631 | 30.1891 | 32.5256 | 2016-09-17 16:54 | 2016-09-17 17:24 | 2016-09-17 17:54 | 2016-09-17 18:54 | 2016-09-17 19:24 | 2016-09-17 19:54
H2 (9/16/2016-9/18/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-09_CRIO_v167-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-D2_150C-400C_RUN1_9-16-16_day-01.csv : 03.csv
[7 empty] | 1.08 | 1.0088 | 1.004 | 0.99381 | 1.0173 | 1.0508 | 600 | 74.0323 | 71.0605 | 71.0847 | 70.9461 | 71.0235 | 70.8339 | 5.3117 | 5.3176 | 5.6774 | 5.2915 | 5.2883 | 50.288 | 50.2958 | 50.3356 | 50.3485 | 50.3587 | 0.48426 | 0.78211 | 1.346 | 0.31403 | 0.21626 | 31.1712 | 28.8404 | 28.62 | 28.6858 | 31.111 | 2016-09-12 18:25 | 2016-09-12 18:45 | 2016-09-12 19:45 | 2016-09-12 20:05 | 2016-09-12 20:24 | 2016-09-12 20:44
H2 (9/24/2016-9/25/2016)
\ISOPERIBOLIC2_DATA\2016-09-24_CRIO_v169-core27b\IPB2_Core_27b-_H2-250-400C__9-24-16_day-01.csv : 02.csv
250 | -0.41817 |  | 7.5407 | 6.8547 | 7.3542 |  | 1 |  | 1.3486 | 1.3285 | 1.3396 |  | 250 | 18.2283 |  | 14.563 | 13.9781 | 14.6182 |  |  | 4.2808 | 5.0772 | 4.2613 |  |  | 50.2692 | 50.3007 | 50.3108 |  |  | 3.249 | 3.6162 | 2.778 |  |  | 34.7812 | 32.837 | 34.4033
275 | [6 empty] | 1 |  | 1.3926 | 1.347 | 1.3612 |  | 275 | 20.8487 |  | 16.7208 | 16.1652 | 16.8826 |  |  | 4.583 | 5.4712 | 4.5629 |  |  | 50.0861 | 50.1363 | 50.1547 |  |  | 2.5931 | 3.1164 | 2.5255 |  |  | 33.8803 | 32.0707 | 33.6735
300 | -0.62256 |  | 6.3837 | 5.2705 | 5.5366 |  | 1 |  | 1.4292 | 1.3997 | 1.3971 |  | 300 | 23.7587 |  | 19.2452 | 18.4833 | 19.4041 |  |  | 4.8142 | 5.8039 | 4.8095 |  |  | 49.8875 | 49.9315 | 49.9552 |  |  | 2.3392 | 2.7492 | 2.1073 |  |  | 33.3542 | 31.419 | 33.254
325 | [6 empty] | 1 |  | 1.4048 | 1.4032 | 1.4 |  | 325 | 26.7142 |  | 22.2386 | 21.284 | 22.2635 |  |  | 4.9008 | 5.95 | 4.8996 |  |  | 49.6327 | 49.7006 | 49.7346 |  |  | 2.4208 | 4.0216 | 3.6217 |  |  | 33.4753 | 32.1663 | 34.2521
400 | -0.87734 |  | 9.0963 | 7.9803 | 9.1122 |  | 1 |  | 1.063 | 1.0244 | 1.103 |  | 400 | 36.1303 |  | 33.6104 | 33.4763 | 33.4391 |  |  | 4.0154 | 4.5014 | 4.0308 |  |  | 50.4112 | 49.8133 | 49.4783 |  |  | 5.2934 | 6.0988 | 5.5709 |  |  | 36.2722 | 35.2183 | 36.6171
Note:
asumption:
Qpulse(he)=Qpulse(h2)